## 2022.1
2 0 2 2 年 1 月 份 检 测 报 告
检测项目 | PH值 |  | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 悬浮物 |  | BOD |  | 总氮 |  | 总铬 |  | 六价铬 |  | 色度 |  | 粪大肠菌群 |  | 温度
时间 | 进水 | 出水 | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 (度) | 出水（度） | 进水 （个/L） | 出水 （个/L） | 进水 （℃） | 出水 （℃）
2019-01-01 | 7.45 | 7.31 | 189 | 15 | 21.313 | 0.381 | 1.687 | 0.285 | 204 | 7 | 105.47 | 6.11 | 23.406 | 13.208 | [7 empty] | 50 | 10.6 | 10.9
2019-01-02 | 7.41 | 7.28 | 197 | 19 | 22.25 | 0.413 | 1.706 | 0.238 | 189 | 8 | 102.48 | 6.02 | 24.297 | 12.119 | [7 empty] | 110 | 10.4 | 10.8
2019-01-03 | 7.39 | 7.22 | 193 | 23 | 21.781 | 0.506 | 1.671 | 0.269 | 223 | 6 | 104.96 | 5.92 | 24.396 | 13.505 | [7 empty] | 60 | 9.8 | 10.5
2019-01-04 | 7.47 | 7.23 | 206 | 21 | 24.594 | 0.53 | 1.629 | 0.346 | 211 | 7 | 107.48 | 6.05 | 26.91 | 9.82 | [7 empty] | 170 | 10.7 | 11.2
2019-01-05 | 7.48 | 7.21 | 197 | 15 | 23.969 | 0.522 | 1.481 | 0.331 | 183 | 7 | 103.96 | 6.17 | 26.23 | 10.08 | [7 empty] | 230 | 10.8 | 11.4
2019-01-06 | 7.42 | 7.28 | 207 | 21 | 21.156 | 0.584 | 1.486 | 0.339 | 195 | 6 | 107.97 | 5.86 | 24.51 | 9.98 | [7 empty] | 190 | 10.3 | 11.1
2019-01-07 | 7.43 | 7.26 | 192 | 25 | 22.25 | 0.577 | 1.551 | 0.343 | 193 | 7 | 105.46 | 5.73 | 25.19 | 9.67 | [7 empty] | 60 | 10.5 | 10.7
2019-01-08 | 7.39 | 7.28 | 208 | 23 | 21.313 | 0.631 | 2.17 | 0.245 | 194 | 6 | 108.48 | 5.97 | 24.693 | 12.02 | [7 empty] | 110 | 11.3 | 11.6
2019-01-09 | 7.44 | 7.32 | 217 | 28 | 19.594 | 0.631 | 2.329 | 0.261 | 206 | 8 | 112.49 | 6.13 | 22.911 | 11.129 | [7 empty] | 50 | 11.7 | 11.9
2019-01-10 | 7.48 | 7.23 | 208 | 22 | 22.363 | 0.67 | 1.664 | 0.305 | 196 | 7 | 107.48 | 5.88 | 27.27 | 10.6 | [7 empty] | 90 | 10.1 | 10.7
2019-01-11 | 7.47 | 7.13 | 225 | 28 | 22.953 | 0.694 | 1.701 | 0.332 | 190 | 5 | 111.46 | 6.08 | 25.55 | 10.14 | [7 empty] | 60 | 10 | 10.4
2019-01-12 | 7.46 | 7.22 | 215 | 16 | 22.016 | 0.491 | 1.683 | 0.163 | 172 | 6 | 108.96 | 5.94 | 24.46 | 9.67 | [7 empty] | 140 | 10.1 | 10.8
2019-01-13 | 7.42 | 7.17 | 218 | 20 | 23.422 | 0.53 | 1.932 | 0.188 | 201 | 7 | 112.98 | 6.12 | 27.43 | 10.14 | [7 empty] | 110 | 10.3 | 10.9
2019-01-14 | 7.43 | 7.18 | 194 | 25 | 23.891 | 0.436 | 2.206 | 0.155 | 197 | 6 | 102.96 | 5.92 | 25.29 | 10.03 | [7 empty] | 50 | 9.5 | 9.8
2019-01-15 | 7.41 | 7.32 | 223 | 16 | 23.5 | 0.475 | 2.623 | 0.137 | 191 | 7 | 108.95 | 5.75 | 27.168 | 10.832 | [7 empty] | 210 | 10.2 | 10.6
2019-01-16 | 7.38 | 7.26 | 215 | 23 | 24.125 | 0.569 | 2.884 | 0.159 | 205 | 8 | 105.47 | 6.01 | 28.158 | 11.525 | [7 empty] | 140 | 10.5 | 10.9
2019-01-17 | 7.42 | 7.2 | 224 | 19 | 25.141 | 0.538 | 2.189 | 0.145 | 174 | 5 | 112.95 | 6.14 | 27.64 | 10.14 | [7 empty] | 40 | 9.3 | 9.6
2019-01-18 | 7.46 | 7.22 | 201 | 21 | 24.281 | 0.623 | 2.996 | 0.155 | 176 | 6 | 103.47 | 5.91 | 26.44 | 9.51 | [7 empty] | 120 | 9.2 | 9.8
2019-01-19 | 7.47 | 7.24 | 232 | 19 | 24.672 | 0.467 | 2.987 | 0.149 | 202 | 6 | 115.97 | 5.73 | 26.91 | 9.72 | [7 empty] | 70 | 9.3 | 9.6
2019-01-20 | 7.44 | 7.25 | 203 | 21 | 23.5 | 0.592 | 2.177 | 0.136 | 187 | 5 | 102.5 | 5.88 | 25.92 | 9.77 | [7 empty] | 190 | 9.8 | 10.1
2019-01-21 | 7.38 | 7.19 | 195 | 25 | 23.266 | 0.538 | 2.687 | 0.148 | 191 | 7 | 106.46 | 5.59 | 25.92 | 10.76 | [7 empty] | 60 | 10.4 | 10.6
2019-01-22 | 7.47 | 7.22 | 221 | 20 | 24.438 | 0.616 | 2.134 | 0.154 | 196 | 6 | 116.98 | 6.92 | 26.96 | 9.56 | [7 empty] | 70 | 9.6 | 9.9
2019-01-23 | 7.43 | 7.16 | 194 | 16 | 24.906 | 0.538 | 2.238 | 0.137 | 208 | 7 | 101.99 | 6.86 | 27.27 | 9.98 | [7 empty] | 40 | 9.3 | 9.7
2019-01-24 | 7.47 | 7.22 | 189 | 20 | 23.656 | 0.569 | 2.159 | 0.173 | 216 | 7 | 103.49 | 7.03 | 26.85 | 9.56 | [7 empty] | 70 | 9.5 | 9.9
2019-01-25 | 7.46 | 7.22 | 204 | 20 | 24.125 | 0.491 | 2.187 | 0.127 | 193 | 8 | 102.98 | 7.18 | 26.33 | 9.77 | [7 empty] | 40 | 9.2 | 9.6
2019-01-26 | 7.44 | 7.21 | 204 | 16 | 23.188 | 0.553 | 2.168 | 0.152 | 186 | 7 | 101.47 | 7.16 | 25.6 | 9.67 | [7 empty] | 20 | 9.6 | 10.1
2019-01-27 | 7.48 | 7.23 | 219 | 20 | 24.281 | 0.475 | 2.197 | 0.137 | 168 | 5 | 108.99 | 7.21 | 26.44 | 10.08 | [7 empty] | 50 | 9.2 | 9.7
2019-01-28 | 7.47 | 7.25 | 218 | 20 | 25.375 | 0.631 | 2.207 | 0.163 | 179 | 6 | 109.96 | 7.22 | 27.48 | 9.35 | [7 empty] | 60 | 9.5 | 9.9
2019-01-29 | 7.43 | 7.18 | 198 | 19 | 24.906 | 0.569 | 2.223 | 0.175 | 217 | 7 | 102.48 | 7.06 | 26.96 | 9.77 | [7 empty] | 20 | 9.4 | 9.8
2019-01-30 | 7.37 | 7.45 | 190 | 19 | 22.094 | 0.459 | 2.199 | 0.106 | 146 | 10 | 107.47 | 6.85 | 24.59 | 11.3 | [7 empty] | 90 | 9.5 | 9.7
2019-01-31 | 7.11 | 7.15 | 205 | 16 | 23.656 | 0.538 | 1.738 | 0.128 | 198 | 7 | 111.93 | 6.31 | 24.99 | 10.83 | [7 empty] | 50 | 8.9 | 9.1
平均值 | 7.4268 | 7.2352 | 206.4839 | 20.3548 | 23.2895 | 0.54313 | 2.0932 | 0.20261 | 193.129 | 6.6774 | 107.2935 | 6.281 | 25.9409 | 10.4593 | [7 empty] | 90.9677 | 9.9516 | 10.3645

## 2022.2
2 0 2 2 年 2月 份 检 测 报 告
检测项目 | PH值 |  | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 悬浮物 |  | BOD |  | 总氮 |  | 总铬 |  | 六价铬 |  | 色度 |  | 粪大肠菌群 |  | 温度
时间 | 进水 | 出水 | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 (度) | 出水（度） | 进水 （个/L） | 出水 （个/L） | 进水 （℃） | 出水 （℃）
2019-02-01 | 7.39 | 7.27 | 178 | 23 | 21 | 0.381 | 1.945 | 0.17 | 177 | 7 | 102.98 | 6.93 | 25.78 | 9.25 | [7 empty] | <20 | 9 | 8.8
2019-02-02 | 7.75 | 7.24 | 217 | 35 | 26.781 | 0.834 | 1.919 | 0.164 | 190 | 6 | 115.46 | 6.31 | 27.37 | 10.34 | [7 empty] | 110 | 9.3 | 9.5
2019-02-03 | 7.45 | 7.22 | 208 | 15 | 25.688 | 0.303 | 1.79 | 0.214 | 234 | 8 | 105.95 | 6.87 | 29.94 | 12.54 | [7 empty] | 90 | 9.4 | 9.3
2019-02-04 | 7.3 | 7.31 | 216 | 12 | 18.969 | 0.881 | 2.611 | 0.199 | 173 | 5 | 110.95 | 7.05 | 27.34 | 10.93 | [7 empty] | 120 | 9.1 | 9.3
2019-02-05 | 7.55 | 7.25 | 192 | 23 | 20.063 | 0.569 | 1.922 | 0.245 | 201 | 4 | 111.44 | 6.95 | 22.42 | 8.95 | [7 empty] | 70 | 8.8 | 8.7
2019-02-06 | 7.36 | 7.06 | 185 | 19 | 21.313 | 0.413 | 1.945 | 0.206 | 195 | 9 | 116.44 | 6.27 | 23.51 | 7.37 | [7 empty] | 130 | 9.1 | 9.4
2019-02-07 | 7.41 | 7.28 | 230 | 23 | 24.75 | 0.522 | 2.623 | 0.158 | 192 | 9 | 113.96 | 5.92 | 27.47 | 10.83 | [7 empty] | 80 | 9.5 | 9.8
2019-02-08 | 7.46 | 7.35 | 218 | 19 | 26.469 | 0.709 | 2.884 | 0.135 | 179 | 8 | 109.46 | 5.77 | 28.16 | 11.13 | [7 empty] | 40 | 9.8 | 10.1
2019-02-09 | 7.38 | 7.16 | 210 | 15 | 25.375 | 0.475 | 2.554 | 0.127 | 221 | 9 | 107.47 | 5.98 | 27.47 | 11.72 | [7 empty] | 20 | 9.5 | 9.8
2019-02-10 | 7.46 | 7.28 | 198 | 19 | 23.344 | 0.616 | 2.618 | 0.142 | 185 | 7 | 104.45 | 6.06 | 26.77 | 9.45 | [7 empty] | 150 | 9.8 | 10.2
2019-02-11 | 7.48 | 7.32 | 202 | 27 | 24.75 | 0.413 | 2.778 | 0.137 | 182 | 8 | 106.45 | 6.17 | 28.55 | 11.13 | [7 empty] | 50 | 10.1 | 10.3
2019-02-12 | 7.42 | 7.25 | 216 | 19 | 24.281 | 0.459 | 2.536 | 0.149 | 191 | 6 | 112.92 | 6.3 | 27.27 | 10.04 | [7 empty] | 20 | 10.5 | 10.9
2019-02-13 | 7.39 | 7.22 | 189 | 15 | 23.969 | 0.381 | 2.73 | 0.161 | 213 | 8 | 101.47 | 5.97 | 25.68 | 10.24 | [7 empty] | 70 | 11.1 | 11.5
2019-02-14 | 7.41 | 7.28 | 197 | 19 | 25.844 | 0.491 | 2.549 | 0.183 | 174 | 7 | 106.97 | 6.03 | 28.06 | 11.43 | [7 empty] | 120 | 11.2 | 11.6
2019-02-15 | 7.44 | 7.31 | 182 | 16 | 25.063 | 0.678 | 2.688 | 0.192 | 193 | 5 | 102.97 | 5.82 | 28.75 | 9.94 | [7 empty] | 60 | 10.4 | 10.9
2019-02-16 | 7.48 | 7.23 | 186 | 20 | 28.813 | 0.17 | 2.574 | 0.145 | 197 | 6 | 103.45 | 5.94 | 30.29 | 10.29 | [7 empty] | 140 | 9.7 | 10.1
2019-02-17 | 7.43 | 7.19 | 182 | 24 | 28.188 | 0.155 | 2.399 | 0.183 | 206 | 8 | 103.96 | 6.03 | 29.82 | 9.98 | [7 empty] | 90 | 9.8 | 10.2
2019-02-18 | 7.46 | 7.22 | 197 | 25 | 28.891 | 0.202 | 2.627 | 0.147 | 204 | 7 | 105.97 | 5.88 | 30.71 | 8.57 | [7 empty] | 20 | 9.7 | 10.2
2019-02-19 | 7.35 | 7.27 | 195 | 16 | 19.125 | 0.803 | 1.91 | 0.204 | 177 | 8 | 108.48 | 6.16 | 21.65 | 9.46 | [7 empty] | 90 | 8.6 | 8.8
2019-02-20 | 7.15 | 7.04 | 215 | 27 | 22.094 | 0.756 | 1.962 | 0.255 | 202 | 10 | 114.98 | 6.21 | 25.71 | 11.13 | [7 empty] | 50 | 8.8 | 9
2019-02-21 | 7.48 | 7.22 | 203 | 25 | 23.656 | 0.241 | 1.828 | 0.134 | 193 | 5 | 106.49 | 5.79 | 26.8 | 8.78 | [7 empty] | 130 | 9.8 | 10.3
2019-02-22 | 7.43 | 7.18 | 211 | 21 | 24.594 | 0.272 | 1.911 | 0.209 | 198 | 6 | 112.49 | 5.56 | 26.18 | 8.68 | [7 empty] | 20 | 9.7 | 10.5
2019-02-23 | 7.46 | 7.23 | 194 | 29 | 23.578 | 0.303 | 1.798 | 0.137 | 206 | 7 | 104.98 | 5.75 | 24.98 | 9.61 | [7 empty] | 60 | 9.9 | 10.6
2019-02-24 | 7.48 | 7.24 | 209 | 36 | 21.469 | 0.209 | 1.384 | 0.226 | 184 | 6 | 112.98 | 6.07 | 23.52 | 9.56 | [7 empty] | 40 | 10.2 | 10.9
2019-02-25 | 7.47 | 7.2 | 195 | 21 | 19.75 | 0.53 | 2.958 | 0.15 | 203 | 7 | 105.49 | 6.21 | 21.96 | 10.14 | [7 empty] | 120 | 9.6 | 10.1
2019-02-26 | 7.42 | 7.38 | 214 | 19 | 22.875 | 0.225 | 2.709 | 0.213 | 193 | 8 | 110.46 | 5.93 | 24.354 | 9.563 | [7 empty] | 40 | 9.8 | 10.5
2019-02-27 | 7.37 | 7.09 | 198 | 15 | 17.719 | 0.303 | 2.479 | 0.185 | 227 | 8 | 106.96 | 5.72 | 27.69 | 11.02 | [7 empty] | 90 | 10.1 | 9.8
2019-02-28 | 7.44 | 7.4 | 192 | 21 | 20.375 | 0.483 | 2.075 | 0.204 | 162 | 7 | 102.97 | 5.99 | 22.06 | 8.89 | [7 empty] | 60 | 10 | 9.8
平均值 | 7.4311 | 7.2389 | 201.0357 | 21.3571 | 23.5281 | 0.45632 | 2.3109 | 0.17764 | 194.7143 | 7.1071 | 108.1786 | 6.13 | 26.438 | 10.0344 | [7 empty] | 77.037 | 9.725 | 10.0321

## 2022.3
2 0 2 2 年 3 月 份 检 测 报 告
检测项目 | PH值 |  | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 悬浮物 |  | 总氮 |  | 总铬 |  | 六价铬 |  | 色度 |  | 粪大肠菌群 |  | BOD |  | 温度
时间 | 进水 | 出水 | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 (度) | 出水（度） | 进水 （个/L） | 出水 （个/L） | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 （℃） | 出水 （℃）
2019-03-01 | 7.43 | 7.18 | 207 | 25 | 21.078 | 0.498 | 1.347 | 0.154 | 188 | 7 | 23.1 | 9.04 | [7 empty] | 160 | 107.99 | 6.12 | 10.1 | 10.6
2019-03-02 | 7.46 | 7.21 | 211 | 26 | 20.297 | 0.545 | 1.478 | 0.151 | 208 | 7 | 21.85 | 9.72 | [7 empty] | 220 | 112.98 | 5.89 | 10.2 | 10.7
2019-03-03 | 7.43 | 7.22 | 199 | 30 | 22.406 | 0.428 | 1.39 | 0.193 | 201 | 6 | 24.41 | 9.51 | [7 empty] | 70 | 105.98 | 5.73 | 10.2 | 10.8
2019-03-04 | 7.41 | 7.18 | 213 | 28 | 22.641 | 0.366 | 1.542 | 0.145 | 209 | 7 | 24.93 | 8.52 | [7 empty] | 40 | 114.47 | 6.03 | 10.1 | 10.8
2019-03-05 | 7.44 | 7.29 | 195 | 30 | 22.719 | 0.491 | 1.89 | 0.204 | 209 | 8 | 28.16 | 11.33 | [7 empty] | 80 | 108.97 | 5.84 | 10.3 | 11.2
2019-03-06 | 7.39 | 7.31 | 206 | 34 | 23.344 | 0.459 | 1.917 | 0.218 | 191 | 7 | 26.48 | 10.63 | [7 empty] | 140 | 112.46 | 5.75 | 10.5 | 10.9
2019-03-07 | 7.44 | 7.21 | 197 | 28 | 21.781 | 0.655 | 1.772 | 0.194 | 196 | 6 | 23.52 | 10.24 | [7 empty] | 20 | 106.45 | 5.93 | 10.2 | 10.8
2019-03-08 | 7.45 | 7.23 | 188 | 24 | 22.953 | 0.334 | 2.223 | 0.202 | 196 | 6 | 25.66 | 9.46 | [7 empty] | 40 | 101.94 | 5.74 | 10.2 | 10.8
2019-03-09 | 7.42 | 7.2 | 196 | 21 | 18.578 | 0.647 | 0.766 | 0.181 | 204 | 6 | 20.76 | 9.3 | [7 empty] | 70 | 103.96 | 5.83 | 10.3 | 10.8
2019-03-10 | 7.42 | 7.21 | 206 | 24 | 23.031 | 0.686 | 1.255 | 0.159 | 188 | 5 | 25.55 | 9.72 | [7 empty] | 20 | 112.46 | 6.14 | 10.3 | 10.9
2019-03-11 | 7.46 | 7.31 | 208 | 28 | 22.641 | 0.842 | 1.922 | 0.216 | 202 | 8 | 25.39 | 10.63 | [7 empty] | <20 | 104.47 | 5.94 | 10.3 | 10.9
2019-03-12 | 7.39 | 7.27 | 190 | 20 | 23.344 | 0.459 | 1.895 | 0.204 | 172 | 9 | 26.38 | 11.23 | [7 empty] | 30 | 101.97 | 6.2 | 10.6 | 10.9
2019-03-13 | 7.45 | 7.28 | 213 | 24 | 22.719 | 0.397 | 1.936 | 0.195 | 220 | 7 | 25.58 | 9.94 | [7 empty] | 90 | 109.46 | 6.31 | 10.2 | 10.7
2019-03-14 | 7.38 | 7.27 | 205 | 28 | 24.438 | 0.538 | 1.91 | 0.223 | 217 | 7 | 27.27 | 10.38 | [7 empty] | 150 | 105.98 | 5.98 | 9.2 | 10.4
2019-03-15 | 7.42 | 7.53 | 169 | 16 | 20.375 | 0.584 | 2.499 | 0.151 | 150 | 6 | 24 | 10.38 | [7 empty] | 50 | 103.44 | 6.91 | 10.3 | 10.5
2019-03-16 | 7.34 | 7.22 | 188 | 20 | 19.75 | 0.725 | 2.384 | 0.14 | 156 | 8 | 24.3 | 11.13 | [7 empty] | 90 | 105.97 | 6.47 | 10.1 | 10
2019-03-17 | 7.33 | 1.15 | 180 | 20 | 23.188 | 0.913 | 2.609 | 0.171 | 132 | 8 | 25.19 | 10.34 | [7 empty] | 60 | 101.46 | 5.95 | 9.9 | 9.8
2019-03-18 | 7.42 | 7.31 | 192 | 24 | 20.688 | 0.803 | 2.281 | 0.197 | 198 | 5 | 25.19 | 8.85 | [7 empty] | 50 | 104.49 | 6.95 | 9.7 | 10
2019-03-19 | 7.37 | 7.24 | 168 | 12 | 18.969 | 0.694 | 1.718 | 0.245 | 191 | 8 | 25.78 | 10.73 | [7 empty] | 90 | 110.95 | 6.56 | 10 | 10.4
2019-03-20 | 7.44 | 7.29 | 195 | 30 | 22.719 | 0.491 | 1.89 | 0.204 | 209 | 8 | 28.16 | 11.33 | [7 empty] | 80 | 108.97 | 5.84 | 10.3 | 11.2
2019-03-21 | 7.39 | 7.31 | 206 | 34 | 23.344 | 0.459 | 1.917 | 0.218 | 191 | 7 | 26.48 | 10.63 | [7 empty] | 140 | 112.46 | 5.75 | 10.5 | 10.9
2019-03-22 | 7.39 | 7.27 | 190 | 20 | 23.344 | 0.459 | 1.895 | 0.204 | 172 | 9 | 26.38 | 11.23 | [7 empty] | 30 | 101.97 | 6.2 | 10.2 | 10.7
2019-03-23 | 7.39 | 7.27 | 178 | 23 | 21 | 0.381 | 1.945 | 0.17 | 177 | 7 | 25.78 | 9.25 | [7 empty] | <20 | 102.98 | 6.93 | 9.9 | 10.8
2019-03-24 | 7.45 | 7.22 | 208 | 15 | 25.688 | 0.303 | 1.79 | 0.21 | 234 | 8 | 29.94 | 12.52 | [7 empty] | 90 | 105.95 | 6.87 | 10.6 | 10.9
2019-03-25 | 7.55 | 7.25 | 192 | 23 | 20.063 | 0.569 | 1.922 | 0.245 | 201 | 4 | 22.42 | 8.95 | [7 empty] | 70 | 111.44 | 6.95 | 10.7 | 10.7
2019-03-26 | 7.41 | 7.28 | 230 | 23 | 24.75 | 0.522 | 2.623 | 0.158 | 192 | 9 | 27.47 | 10.83 | [7 empty] | 80 | 113.96 | 5.92 | 10.9 | 11.3
2019-03-27 | 7.38 | 7.16 | 210 | 15 | 25.375 | 0.475 | 2.554 | 0.127 | 221 | 9 | 27.47 | 11.72 | [7 empty] | 20 | 107.47 | 5.98 | 11.2 | 11.4
2019-03-28 | 7.46 | 7.32 | 162 | 12 | 12.014 | 0.16 | 0.946 | 0.216 | 183 | 8 | 16.48 | 9.74 | [7 empty] | 90 | 102.27 | 5.72 | 11.3 | 11.8
2019-03-29 | 7.42 | 7.28 | 170 | 16 | 13.264 | 0.174 | 1.041 | 0.231 | 214 | 8 | 17.96 | 10.04 | [7 empty] | 21 | 104.06 | 5.86 | 11 | 11.4
2019-03-30 | 7.38 | 7.22 | 157 | 12 | 15.486 | 0.146 | 0.996 | 0.243 | 186 | 7 | 18.85 | 11.62 | [7 empty] | 170 | 101.88 | 5.97 | 10.5 | 11.1
2019-03-31 | 7.33 | 7.03 | 169 | 8 | 15.844 | 0.131 | 1.29 | 0.319 | 150 | 7 | 20.4 | 9.66 | [7 empty] | 200 | 102.09 | 5.67 | 10.7 | 11.5
平均值 | 7.4142 | 7.0555 | 193.4839 | 22.3548 | 21.2204 | 0.49465 | 1.7917 | 0.19639 | 192.1935 | 7.1613 | 24.5577 | 10.2774 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 84.8621 | 106.8177 | 6.1268 | 10.3387 | 10.8258

## 第一季度
2 0 2 2 年 第 一 季 度 检 测 报 告
项目 | PH值 |  | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 悬浮物 |  | BOD |  | 总氮 |  | 总铬 |  | 六价铬 |  | 色度 |  | 粪大肠菌群 |  | 温度
时间 | 进水 | 出水 | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 (度) | 出水（度） | 进水 （个/L） | 出水 （个/L） | 进水 （℃） | 出水 （℃）
1月 | 7.427 | 7.235 | 206.484 | 20.35 | 23.29 | 0.543 | 2.093 | 0.203 | 193.129 | 6.68 | 107.294 | 6.28 | 25.94 | 10.46 | [7 empty] | 90.968 | 9.95 | 10.36
2月 | 7.431 | 7.239 | 201.036 | 21.357 | 23.528 | 0.456 | 2.311 | 0.178 | 194.71 | 7.11 | 108.179 | 6.13 | 26.44 | 10.03 | [7 empty] | 77.04 | 9.7 | 10
3月 | 7.41 | 7.06 | 193.48 | 22.35 | 21.22 | 0.49 | 1.79 | 0.2 | 192.19 | 7.16 | 106.82 | 6.16 | 24.56 | 10.28 | [7 empty] | 84.86 | 10.34 | 10.83
平均值 | 7.4227 | 7.178 | 200.3333 | 21.3523 | 22.6793 | 0.49633 | 2.0647 | 0.19367 | 193.343 | 6.9833 | 107.431 | 6.19 | 25.6467 | 10.2567 | [7 empty] | 84.2893 | 9.9967 | 10.3967

## 2022.4
2 0 2 2 年 4 月 份 检 测 报 告
检测项目 | PH值 |  | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 悬浮物 |  | BOD |  | 总氮 |  | 总铬 |  | 六价铬 |  | 色度 |  | 粪大肠菌群 |  | 温度
时间 | 进水 | 出水 | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 (度) | 出水（度） | 进水 （个/L） | 出水 （个/L） | 进水 （℃） | 出水 （℃）
2019-04-01 | 7.4 | 7.27 | 161 | 12 | 15.219 | 0.1 | 1.006 | 0.225 | 110 | 6 | 103.85 | 5.51 | 21.13 | 6.23 | [7 empty] | 210 | 10.1 | 10.5
2019-04-02 | 7.39 | 7.28 | 150 | 16 | 14.438 | 0.147 | 0.704 | 0.206 | 121 | 4 | 101.66 | 5.57 | 20.4 | 12.48 | [7 empty] | 120 | 10.2 | 10.7
2019-04-03 | 7.52 | 7.38 | 176 | 16 | 17.014 | 0.118 | 0.946 | 0.204 | 224 | 8 | 106.27 | 5.73 | 21.23 | 11.03 | [7 empty] | 120 | 9.8 | 10.4
2019-04-04 | 7.49 | 7.32 | 194 | 16 | 20.531 | 0.131 | 1.292 | 0.269 | 204 | 6 | 110.48 | 5.42 | 23.604 | 10.733 | [7 empty] | 140 | 10.2 | 10.6
2019-04-05 | 7.46 | 7.28 | 190 | 12 | 18.656 | 0.147 | 1.544 | 0.278 | 212 | 7 | 113.47 | 5.63 | 22.119 | 10.436 | [7 empty] | 240 | 9.7 | 10.3
2019-04-06 | 7.52 | 7.31 | 185 | 15 | 18.5 | 0.147 | 1.551 | 0.316 | 215 | 8 | 108.99 | 6.21 | 22.119 | 9.941 | [7 empty] | 70 | 10.4 | 10.9
2019-04-07 | 7.48 | 7.26 | 192 | 12 | 19.125 | 0.131 | 1.586 | 0.307 | 204 | 7 | 108.97 | 5.75 | 25.089 | 10.436 | [7 empty] | 40 | 10.5 | 11.1
2019-04-08 | 7.42 | 7.35 | 232 | 19 | 18.5 | 0.147 | 1.551 | 0.245 | 205 | 5 | 113.99 | 5.93 | 23.1 | 11.75 | [7 empty] | 110 | 10.1 | 10.5
2019-04-09 | 7.32 | 7.13 | 223 | 15 | 18.188 | 0.288 | 1.407 | 0.218 | 200 | 9 | 115.97 | 5.47 | 20.63 | 12.12 | [7 empty] | 90 | 10.6 | 11.3
2019-04-10 | 7.4 | 7.22 | 213 | 12 | 18.5 | 0.366 | 1.603 | 0.288 | 184 | 5 | 114.97 | 5.78 | 23 | 11.33 | [7 empty] | 120 | 10.5 | 11
2019-04-11 | 7.38 | 7.35 | 205 | 19 | 20.688 | 0.303 | 1.498 | 0.323 | 151 | 6 | 104.46 | 5.46 | 22.271 | 12.375 | [7 empty] | 90 | 10.7 | 11.2
2019-04-12 | 7.31 | 7.21 | 213 | 28 | 16.936 | 0.131 | 1.853 | 0.341 | 183 | 6 | 113.96 | 6.13 | 23.31 | 12.71 | [7 empty] | ＜20 | 10.8 | 11.5
2019-04-13 | 7.38 | 7.27 | 197 | 16 | 19.125 | 0.991 | 1.927 | 0.325 | 202 | 10 | 109.97 | 5.83 | 20.436 | 11.03 | [7 empty] | 50 | 11 | 11.5
2019-04-14 | 7.41 | 7.09 | 202 | 23 | 18.656 | 0.459 | 1.568 | 0.211 | 211 | 5 | 106.45 | 6.15 | 21.72 | 11.72 | [7 empty] | 40 | 11.1 | 11.4
2019-04-15 | 7.33 | 7.17 | 217 | 27 | 21.625 | 0.319 | 1.524 | 0.204 | 154 | 6 | 114.46 | 5.76 | 22.91 | 11.03 | [7 empty] | 70 | 10.8 | 11.5
2019-04-16 | 7.37 | 7.28 | 198 | 27 | 19.125 | 0.178 | 1.907 | 0.255 | 157 | 6 | 108.49 | 5.85 | 25.19 | 9.55 | [7 empty] | 40 | 11.2 | 11.6
2019-04-17 | 7.5 | 7.31 | 195 | 23 | 17.046 | 0.178 | 1.877 | 0.314 | 191 | 3 | 105.97 | 5.82 | 23.41 | 13.11 | [7 empty] | 70 | 11.1 | 11.5
2019-04-18 | 7.39 | 7.24 | 194 | 12 | 21.156 | 0.303 | 1.936 | 0.285 | 203 | 8 | 102.97 | 5.86 | 23.208 | 12.02 | [7 empty] | 170 | 10.5 | 10.9
2019-04-19 | 7.41 | 7.32 | 181 | 16 | 20.063 | 0.366 | 1.914 | 0.297 | 197 | 7 | 101.97 | 6.02 | 22.911 | 13.109 | [7 empty] | 90 | 10.2 | 10.7
2019-04-20 | 7.44 | 7.35 | 188 | 15 | 13.403 | 0.618 | 1.682 | 0.238 | 194 | 7 | 116.88 | 6.15 | 15.29 | 10.53 | [7 empty] | 190 | 9.5 | 9.9
2019-04-21 | 7.38 | 7.29 | 176 | 11 | 13.125 | 0.59 | 1.568 | 0.223 | 172 | 9 | 107.29 | 5.98 | 17.86 | 8.85 | [7 empty] | 460 | 10.1 | 10.4
2019-04-22 | 7.44 | 7.31 | 170 | 16 | 11.458 | 0.729 | 0.962 | 0.314 | 168 | 7 | 103.08 | 6.13 | 15.88 | 11.13 | [7 empty] | 170 | 10.6 | 11.1
2019-04-23 | 7.38 | 7.36 | 158 | 12 | 10.903 | 0.66 | 1.029 | 0.372 | 177 | 8 | 102.46 | 5.88 | 14.2 | 9.45 | [7 empty] | 70 | 10.7 | 11.3
2019-04-24 | 7.42 | 7.28 | 158 | 16 | 6.319 | 0.701 | 0.886 | 0.319 | 144 | 7 | 112.66 | 6.16 | 14.99 | 8.46 | [7 empty] | 90 | 11.2 | 11.7
2019-04-25 | 7.38 | 7.25 | 150 | 12 | 7.569 | 0.757 | 0.974 | 0.331 | 114 | 8 | 106.88 | 5.87 | 15.78 | 9.25 | [7 empty] | 230 | 11.4 | 11.9
2019-04-26 | 7.47 | 7.31 | 174 | 31 | 19.828 | 0.788 | 1.281 | 0.262 | 146 | 7 | 112.85 | 5.99 | 20.71 | 14.56 | [7 empty] | 50 | 10.5 | 11.1
2019-04-27 | 7.45 | 7.38 | 151 | 23 | 11.458 | 0.771 | 0.917 | 0.278 | 163 | 8 | 105.66 | 5.72 | 14.89 | 10.93 | [7 empty] | 70 | 10.3 | 10.9
2019-04-28 | 7.42 | 7.21 | 168 | 31 | 15.069 | 0.799 | 1.759 | 0.233 | 192 | 9 | 107.46 | 5.92 | 23.6 | 9.54 | [7 empty] | 20 | 9.7 | 10.2
2019-04-29 | 7.39 | 7.18 | 175 | 30 | 18.403 | 0.84 | 1.688 | 0.213 | 181 | 8 | 108.09 | 6.04 | 24.3 | 8.65 | [7 empty] | 20 | 9.5 | 10.1
2019-04-30 | 7.51 | 7.22 | 210 | 19 | 21.181 | 0.854 | 1.688 | 0.213 | 183 | 7 | 118.29 | 5.84 | 25.49 | 10.14 | [7 empty] | 20 | 9.6 | 10.3
平均值 | 7.4187 | 7.2727 | 186.5333 | 18.4 | 16.7269 | 0.43523 | 1.4543 | 0.27023 | 178.7333 | 6.9 | 108.964 | 5.852 | 21.0259 | 10.821 | [7 empty] | 112.7586 | 10.42 | 10.9333

## 2022.5
2 0 2 2 年 5 月 份 检 测 报 告
检测项目 | PH值 |  | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 悬浮物 |  | BOD |  | 总氮 |  | 总铬 |  | 六价铬 |  | 色度 |  | 粪大肠菌群 |  | 温度
时间 | 进水 | 出水 | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 (度) | 出水（度） | 进水 （个/L） | 出水 （个/L） | 进水 （℃） | 出水 （℃）
2019-04-01 | 7.39 | 7.22 | 206 | 23 | 29.75 | 0.748 | 2.402 | 0.156 | 226 | 8 | 104.09 | 5.42 | 32.479 | 10.5 | [7 empty] | 110 | 14.5 | 14.7
2019-04-02 | 7.46 | 7.28 | 206 | 23 | 15.625 | 0.674 | 1.69 | 0.171 | 191 | 7 | 107.69 | 5.76 | 22.91 | 8.85 | [7 empty] | 40 | 17.2 | 17.9
2019-04-03 | 7.42 | 7.21 | 217 | 19 | 18.681 | 0.715 | 1.391 | 0.154 | 207 | 6 | 115.68 | 5.53 | 23.21 | 11.62 | [7 empty] | 90 | 14.6 | 15.1
2019-04-04 | 7.44 | 7.31 | 235 | 24 | 22.406 | 0.834 | 3.501 | 0.28 | 271 | 8 | 121.61 | 6.36 | 26.97 | 11.72 | [7 empty] | 260 | 16.8 | 17.2
2019-04-05 | 7.41 | 7.34 | 238 | 27 | 23.969 | 0.631 | 3.226 | 0.298 | 269 | 9 | 115.88 | 5.83 | 28.45 | 12.71 | [7 empty] | <20 | 14.4 | 15.1
2019-04-06 | 7.48 | 7.31 | 218 | 23 | 29.792 | 0.91 | 2.379 | 0.171 | 207 | 8 | 110.89 | 6.09 | 33.11 | 10.93 | [7 empty] | 20 | 15.2 | 15.8
2019-04-07 | 7.39 | 7.18 | 175 | 30 | 18.403 | 0.84 | 1.688 | 0.213 | 181 | 8 | 108.09 | 6.04 | 24.3 | 8.65 | [7 empty] | 20 | 15.1 | 15.6
2019-04-08 | 7.39 | 7.22 | 206 | 23 | 29.75 | 0.748 | 2.402 | 0.156 | 226 | 8 | 104.09 | 5.42 | 32.479 | 10.5 | [7 empty] | 110 | 15.1 | 15.5
2019-04-09 | 7.44 | 7.35 | 165 | 16 | 17.431 | 0.868 | 1.075 | 0.262 | 182 | 6 | 107.47 | 5.91 | 22.12 | 11.72 | [7 empty] | 60 | 14.5 | 14.9
2019-04-10 | 7.41 | 7.26 | 173 | 12 | 17.014 | 0.88 | 1.108 | 0.274 | 214 | 7 | 114.69 | 6.19 | 21.43 | 11.33 | [7 empty] | 330 | 14.4 | 14.9
2019-04-11 | 7.44 | 7.28 | 162 | 15 | 10.069 | 0.118 | 1.006 | 0.221 | 188 | 8 | 106.68 | 5.76 | 17.47 | 9.84 | [7 empty] | 80 | 15.8 | 16.2
2019-04-12 | 7.52 | 7.32 | 173 | 12 | 10.347 | 0.104 | 0.974 | 0.201 | 203 | 7 | 112.68 | 6.17 | 16.77 | 9.15 | [7 empty] | 20 | 15.3 | 16.1
2019-04-13 | 7.48 | 7.29 | 146 | 12 | 16.962 | 0.178 | 1.544 | 0.243 | 181 | 9 | 105.48 | 6.04 | 19.842 | 8.951 | [7 empty] | 130 | 14.7 | 15.2
2019-04-14 | 7.44 | 7.32 | 232 | 19 | 18.813 | 0.616 | 2.969 | 0.238 | 277 | 8 | 118.47 | 5.8 | 24.1 | 7.17 | [7 empty] | 220 | 14.8 | 15.4
2019-04-15 | 7.41 | 7.34 | 239 | 19 | 18.656 | 0.913 | 4.017 | 0.276 | 258 | 9 | 121.7 | 6.01 | 21.62 | 9.45 | [7 empty] | 90 | 13.7 | 14.2
2019-04-16 | 7.42 | 7.28 | 182 | 23 | 11.597 | 0.799 | 2.731 | 0.255 | 191 | 9 | 103.69 | 5.15 | 17.56 | 8.75 | [7 empty] | 230 | 16.9 | 17
2019-04-17 | 7.39 | 7.31 | 189 | 15 | 12.153 | 0.826 | 2.513 | 0.278 | 204 | 7 | 102.08 | 5.71 | 18.26 | 8.46 | [7 empty] | 310 | 16.8 | 16.5
2019-04-18 | 7.48 | 7.34 | 232 | 23 | 20.844 | 0.834 | 2.281 | 0.128 | 243 | 7 | 122.88 | 6.17 | 27.37 | 9.05 | [7 empty] | 160 | 17.8 | 17.4
2019-04-19 | 7.46 | 7.31 | 239 | 19 | 22.094 | 0.913 | 2.213 | 0.097 | 236 | 9 | 115.68 | 5.75 | 28.356 | 10.832 | [7 empty] | 230 | 16.9 | 16.2
2019-04-20 | 7.36 | 7.21 | 196 | 23 | 25.903 | 0.91 | 2.608 | 0.085 | 173 | 8 | 102.69 | 5.5 | 27.17 | 9.05 | [7 empty] | 40 | 17.3 | 17.1
2019-04-21 | 7.38 | 7.25 | 226 | 19 | 24.931 | 0.701 | 3.123 | 0.079 | 187 | 7 | 112.1 | 5.78 | 27.56 | 9.15 | [7 empty] | 460 | 17.5 | 17.8
2019-04-22 | 7.41 | 7.28 | 157 | 16 | 12.153 | 0.813 | 2.902 | 0.115 | 171 | 6 | 97.49 | 5.45 | 13.7 | 6.87 | [7 empty] | 170 | 15.9 | 16.3
2019-04-23 | 7.62 | 7.66 | 169 | 24 | 18.188 | 0.491 | 2.967 | 0.163 | 111 | 8 | 122.88 | 6.17 | 25.813 | 9.146 | [7 empty] | 120 | 17.4 | 17.5
2019-04-24 | 7.52 | 7.58 | 177 | 20 | 21.781 | 0.35 | 3.025 | 0.147 | 193 | 9 | 107.04 | 5.77 | 27.06 | 9.88 | [7 empty] | 60 | 16.5 | 16.8
2019-04-25 | 7.55 | 7.59 | 232 | 19 | 18.813 | 0.616 | 2.419 | 0.302 | 154 | 8 | 102.86 | 5.55 | 20.83 | 6.77 | [7 empty] | 110 | 17.8 | 18.2
2019-04-26 | 7.39 | 7.54 | 193 | 19 | 11.458 | 0.938 | 2.419 | 0.226 | 202 | 8 | 101.28 | 5.69 | 25.58 | 11.03 | [7 empty] | 40 | 18.6 | 18.4
2019-04-27 | 7.35 | 7.3 | 172 | 23 | 10.063 | 0.803 | 1.659 | 0.243 | 219 | 7 | 103.28 | 5.96 | 30.189 | 11.021 | [7 empty] | 360 | 17.5 | 18
2019-04-28 | 7.45 | 7.63 | 152 | 19 | 11.042 | 0.757 | 1.003 | 0.336 | 154 | 7 | 101.48 | 5.27 | 19.35 | 9.88 | [7 empty] | 370 | 18.9 | 19.2
2019-04-29 | 7.39 | 7.53 | 172 | 24 | 19.44 | 0.506 | 1.73 | 0.268 | 106 | 6 | 103.89 | 5.69 | 20.81 | 11.02 | [7 empty] | 70 | 19.8 | 18.5
2019-04-30 | 7.37 | 7.2 | 135 | 15 | 21.781 | 0.771 | 0.996 | 0.318 | 151 | 7 | 105.89 | 5.89 | 24.78 | 9.56 | [7 empty] | 120 | 18.4 | 18.7
| 7.29 | 7.24 | 174 | 31 | 19.281 | 0.756 | 1.269 | 0.255 | 292 | 7 | 116.86 | 6.24 | 21.02 | 14.46 | [7 empty] | 80 | 17.9 | 18
平均值 | 7.4306 | 7.3381 | 193.1613 | 20.2903 | 18.6835 | 0.69552 | 2.1687 | 0.21319 | 202.1935 | 7.6129 | 109.589 | 5.8087 | 23.957 | 9.9361 | [7 empty] | 150.3333 | 16.3871 | 16.6258

## 2022.6
2 0 2 2 年 6 月 份 检 测 报 告
项目 | PH值 |  | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 悬浮物 |  | BOD |  | 总氮 |  | 总铬 |  | 六价铬 |  | 色度 |  | 粪大肠菌群 |  | 温度
时间 | 进水 | 出水 | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 (度) | 出水（度） | 进水 （个/L） | 出水 （个/L） | 进水 （℃） | 出水 （℃）
2019-06-01 | 7.4 | 7.23 | 178 | 39 | 18.422 | 0.49 | 1.609 | 0.156 | 173 | 5 | 106.87 | 5.91 | 22.74 | 12.27 | [7 empty] | 50 | 17.7 | 18.1
2019-06-02 | 7.35 | 7.27 | 181 | 37 | 20.922 | 0.639 | 1.705 | 0.159 | 211 | 9 | 107.46 | 5.92 | 23.26 | 10.19 | [7 empty] | 60 | 18.9 | 18.8
2019-06-03 | 7.54 | 7.44 | 168 | 33 | 17.172 | 0.491 | 1.897 | 0.171 | 178 | 8 | 105.89 | 5.4 | 23.31 | 11.03 | [7 empty] | 60 | 18.3 | 18
2019-06-04 | 7.44 | 7.21 | 174 | 19 | 21.938 | 0.459 | 2.609 | 0.216 | 152 | 7 | 102.95 | 6.03 | 27.27 | 10.93 | [7 empty] | 120 | 12.1 | 12.5
2019-06-05 | 7.54 | 7.35 | 185 | 23 | 20.688 | 0.397 | 3.018 | 0.228 | 202 | 6 | 106.97 | 6.24 | 25.88 | 9.94 | [7 empty] | 90 | 11.5 | 11.9
2019-06-06 | 7.47 | 7.23 | 171 | 15 | 14.75 | 0.483 | 2.172 | 0.212 | 186 | 5 | 103.48 | 5.96 | 17.53 | 9.25 | [7 empty] | 20 | 12.9 | 13.3
2019-06-07 | 7.47 | 7.28 | 163 | 14 | 13.656 | 0.514 | 1.884 | 0.226 | 179 | 5 | 101.99 | 6.09 | 17.27 | 9.2 | [7 empty] | 70 | 13.2 | 13.7
2019-06-08 | 7.44 | 7.25 | 204 | 21 | 18.344 | 0.53 | 1.743 | 0.284 | 185 | 5 | 113.47 | 5.94 | 20.81 | 10.92 | [7 empty] | 110 | 17.9 | 17.5
2019-06-09 | 7.47 | 7.28 | 196 | 19 | 15.141 | 0.561 | 1.678 | 0.255 | 188 | 6 | 106.48 | 5.89 | 16.33 | 9.46 | [7 empty] | 40 | 18 | 18.9
2019-06-10 | 7.42 | 7.26 | 164 | 22 | 15.631 | 0.436 | 1.481 | 0.153 | 189 | 6 | 102.48 | 6.16 | 17.69 | 9.72 | [7 empty] | 70 | 17.6 | 18.5
2019-06-11 | 7.51 | 7.32 | 169 | 16 | 17.719 | 0.475 | 1.939 | 0.199 | 182 | 7 | 104.47 | 5.96 | 23.41 | 9.05 | [7 empty] | 20 | 17.2 | 17.6
2019-06-12 | 7.48 | 7.29 | 177 | 13 | 19.594 | 0.553 | 1.912 | 0.223 | 196 | 6 | 106.96 | 5.79 | 24.59 | 9.35 | [7 empty] | 50 | 17.5 | 17.9
2019-06-13 | 7.42 | 7.25 | 196 | 15 | 15.688 | 0.467 | 1.775 | 0.151 | 171 | 5 | 109.98 | 5.91 | 19.15 | 9.61 | [7 empty] | <20 | 17.1 | 17.5
2019-06-14 | 7.44 | 7.28 | 184 | 19 | 14.672 | 0.538 | 1.648 | 0.149 | 171 | 6 | 104.99 | 5.79 | 17.43 | 9.98 | [7 empty] | 40 | 17.4 | 17.9
2019-06-15 | 7.43 | 7.25 | 172 | 15 | 9.438 | 0.475 | 0.582 | 0.164 | 183 | 6 | 102.99 | 6.04 | 11.96 | 8.99 | [7 empty] | 170 | 17.6 | 17.9
2019-06-16 | 7.41 | 7.23 | 187 | 19 | 13.734 | 0.522 | 1.979 | 0.143 | 175 | 5 | 105.99 | 5.54 | 15.86 | 9.61 | [7 empty] | 90 | 17.9 | 18.2
2019-06-17 | 7.47 | 7.28 | 175 | 15 | 13.891 | 0.584 | 1.45 | 0.134 | 187 | 7 | 102.5 | 5.86 | 17.95 | 9.51 | [7 empty] | 140 | 18.1 | 18.5
2019-06-18 | 7.55 | 7.32 | 183 | 26 | 15.688 | 0.491 | 2.18 | 0.183 | 158 | 8 | 103.49 | 5.56 | 23.01 | 9.45 | [7 empty] | 50 | 18.2 | 18.7
2019-06-19 | 7.48 | 7.25 | 178 | 22 | 14.594 | 0.616 | 2.359 | 0.164 | 167 | 9 | 105.48 | 5.56 | 21.43 | 10.73 | [7 empty] | 20 | 18.4 | 18.8
2019-06-20 | 7.42 | 7.19 | 176 | 16 | 9.047 | 0.405 | 1.107 | 0.144 | 172 | 5 | 103.96 | 6.15 | 10.97 | 7.64 | [7 empty] | 60 | 18.2 | 18.6
2019-06-21 | 7.46 | 7.21 | 175 | 12 | 10.531 | 0.483 | 1.131 | 0.12 | 191 | 7 | 104.44 | 6.04 | 11.8 | 6.91 | [7 empty] | 40 | 20.1 | 20.8
2019-06-22 | 7.44 | 7.21 | 186 | 16 | 12.094 | 0.475 | 1.204 | 0.138 | 181 | 7 | 107.49 | 5.83 | 13.05 | 7.79 | [7 empty] | 70 | 20.2 | 20.9
2019-06-23 | 7.49 | 7.25 | 174 | 20 | 8.969 | 0.397 | 1.244 | 0.125 | 186 | 7 | 104.97 | 5.65 | 9.25 | 7.58 | [7 empty] | 20 | 20.2 | 20.7
2019-06-24 | 7.45 | 7.28 | 181 | 16 | 9.047 | 0.342 | 1.921 | 0.277 | 192 | 7 | 106.49 | 5.89 | 10.45 | 7.11 | [7 empty] | 60 | 20.5 | 20.9
2019-06-25 | 7.42 | 7.25 | 186 | 16 | 11.156 | 0.381 | 1.297 | 0.171 | 174 | 6 | 103.47 | 5.93 | 13.21 | 7.07 | [7 empty] | 20 | 21.2 | 21.7
2019-06-26 | 7.48 | 7.31 | 194 | 19 | 13.188 | 0.522 | 1.391 | 0.152 | 182 | 8 | 103.96 | 6.07 | 14.69 | 8.55 | [7 empty] | <20 | 21.5 | 22.1
2019-06-27 | 7.43 | 7.25 | 183 | 15 | 10.219 | 0.428 | 1.345 | 0.138 | 174 | 5 | 105.99 | 5.91 | 11.8 | 7.64 | [7 empty] | 70 | 21.8 | 22.5
2019-06-28 | 7.48 | 7.27 | 179 | 12 | 11.625 | 0.373 | 1.268 | 0.121 | 191 | 6 | 108.47 | 5.79 | 14.46 | 9.88 | [7 empty] | 20 | 21.1 | 21.5
2019-06-29 | 7.43 | 7.26 | 174 | 15 | 12.563 | 0.522 | 1.185 | 0.129 | 186 | 7 | 102.47 | 5.31 | 14.88 | 8.52 | [7 empty] | 80 | 21.2 | 21.8
2019-06-30 | 7.44 | 7.21 | 181 | 11 | 9.281 | 0.397 | 0.945 | 0.146 | 187 | 6 | 103.96 | 5.74 | 10.55 | 7.32 | [7 empty] | 20 | 22.5 | 22.8
平均值 | 7.4557 | 7.2653 | 179.8 | 19 | 14.3134 | 0.48153 | 1.6553 | 0.17437 | 181.6333 | 6.4 | 105.352 | 5.862 | 17.3997 | 9.1733 | [7 empty] | 61.7857 | 18.2 | 18.6167

## 第二季度
2 0 2 2 年 第 二 季 度 检 测 报 告
项目 | PH值 |  | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 悬浮物 |  | BOD |  | 总氮 |  | 总铬 |  | 六价铬 |  | 色度 |  | 粪大肠菌群 |  | 温度
时间 | 进水 | 出水 | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 (度) | 出水（度） | 进水 （个/L） | 出水 （个/L） | 进水 （℃） | 出水 （℃）
4月 | 7.4187 | 7.2727 | 186.5333 | 18.4 | 16.7269 | 0.43523 | 1.4543 | 0.27023 | 178.7333 | 6.9 | 108.964 | 5.852 | 21.0259 | 10.821 | [7 empty] | 112.7586 | 10.42 | 10.9333
5月 | 7.4306 | 7.3381 | 193.1613 | 20.2903 | 18.6835 | 0.69552 | 2.1687 | 0.21319 | 202.1935 | 7.6129 | 109.589 | 5.8087 | 23.957 | 9.9361 | [7 empty] | 150.3333 | 16.3871 | 16.6258
6月 | 7.46 | 7.27 | 179.8 | 19 | 14.313 | 0.482 | 1.655 | 0.174 | 181.63 | 6.4 | 105.35 | 5.86 | 17.4 | 9.17 | [7 empty] | 61.79 | 18.2 | 18.62
平均值 | 7.4364 | 7.2936 | 186.4982 | 19.2301 | 16.5745 | 0.53758 | 1.7593 | 0.21914 | 187.519 | 6.971 | 107.9677 | 5.8402 | 20.7943 | 9.9757 | [7 empty] | 108.294 | 15.0024 | 15.393

## 2022.7
2 0 2 2 年 7 月 份 检 测 报 告
项目 | PH值 |  | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 悬浮物 |  | BOD |  | 总氮 |  | 总铬 |  | 六价铬 |  | 色度 |  | 粪大肠菌群 |  | 温度
时间 | 进水 | 出水 | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 (度) | 出水（度） | 进水 （个/L） | 出水 （个/L） | 进水 （℃） | 出水 （℃）
2019-07-01 | 7.46 | 7.24 | 188 | 15 | 9.984 | 0.491 | 1.062 | 0.128 | 171 | 5 | 101.47 | 5.52 | 11.54 | 7.95 | [7 empty] | 120 | 22.5 | 22.8
2019-07-02 | 7.51 | 7.28 | 168 | 19 | 8.813 | 0.459 | 1.31 | 0.238 | 174 | 8 | 101.47 | 5.67 | 10.14 | 8.26 | [7 empty] | 90 | 21.6 | 22.1
2019-07-03 | 7.48 | 7.22 | 171 | 15 | 10.844 | 0.491 | 1.527 | 0.28 | 166 | 7 | 104.48 | 5.81 | 12.42 | 9.64 | [7 empty] | <20 | 22.1 | 22.6
2019-07-04 | 7.44 | 7.25 | 179 | 16 | 8.813 | 0.538 | 1.288 | 0.146 | 188 | 7 | 107.45 | 6.03 | 10.5 | 7.27 | [7 empty] | 70 | 21.7 | 22.3
2019-07-05 | 7.46 | 7.22 | 171 | 12 | 9.516 | 0.553 | 1.255 | 0.136 | 178 | 6 | 102.96 | 5.68 | 11.8 | 7.74 | [7 empty] | 20 | 22.3 | 22.7
2019-07-06 | 7.48 | 7.29 | 166 | 16 | 15.688 | 0.584 | 1.282 | 0.153 | 180 | 6 | 101.47 | 5.42 | 19.56 | 6.59 | [7 empty] | 40 | 22.2 | 22.7
2019-07-07 | 7.43 | 7.25 | 178 | 16 | 7.484 | 0.561 | 1.465 | 0.164 | 181 | 7 | 105.46 | 5.97 | 9.77 | 6.59 | [7 empty] | 90 | 21.5 | 21.9
2019-07-08 | 7.43 | 7.26 | 169 | 12 | 8.891 | 0.475 | 1.419 | 0.131 | 198 | 7 | 104.47 | 6.07 | 11.44 | 8.78 | [7 empty] | <20 | 22.1 | 22.5
2019-07-09 | 7.48 | 7.31 | 175 | 16 | 9.125 | 0.428 | 1.895 | 0.207 | 166 | 5 | 101.48 | 6.12 | 13.11 | 8.95 | [7 empty] | 120 | 21.5 | 21.9
2019-07-10 | 7.52 | 7.38 | 182 | 12 | 8.656 | 0.538 | 1.987 | 0.228 | 173 | 6 | 105.96 | 6.24 | 11.33 | 9.35 | [7 empty] | 60 | 21.8 | 22.1
2019-07-11 | 7.43 | 7.26 | 187 | 19 | 11.078 | 0.506 | 1.275 | 0.154 | 186 | 7 | 106.48 | 6.15 | 15.55 | 10.34 | [7 empty] | 20 | 21.5 | 21.9
2019-07-12 | 7.48 | 7.23 | 172 | 19 | 12.094 | 0.545 | 1.387 | 0.126 | 177 | 5 | 103.49 | 6.03 | 14.46 | 9.09 | [7 empty] | 70 | 21.7 | 22.4
2019-07-13 | 7.42 | 7.25 | 163 | 12 | 9.828 | 0.475 | 1.298 | 0.138 | 181 | 6 | 101.45 | 6.16 | 10.97 | 8.31 | [7 empty] | 40 | 21.3 | 21.8
2019-07-14 | 7.47 | 7.23 | 170 | 19 | 10.141 | 0.498 | 1.132 | 0.125 | 182 | 6 | 107.46 | 5.89 | 12.06 | 8.36 | [7 empty] | 90 | 21.1 | 21.4
2019-07-15 | 7.49 | 7.26 | 167 | 15 | 10.531 | 0.538 | 1.616 | 0.225 | 184 | 8 | 103.97 | 5.97 | 12.61 | 8.06 | [7 empty] | 20 | 21.3 | 21.7
2019-07-16 | 7.46 | 7.22 | 176 | 11 | 10.063 | 0.459 | 1.568 | 0.245 | 164 | 8 | 104.45 | 6.15 | 12.614 | 7.069 | [7 empty] | 80 | 21.1 | 21.5
2019-07-17 | 7.52 | 7.31 | 171 | 15 | 9.75 | 0.288 | 1.469 | 0.269 | 182 | 6 | 100.48 | 5.77 | 13.2 | 6.48 | [7 empty] | 40 | 21.3 | 21.8
2019-07-18 | 7.47 | 7.28 | 176 | 15 | 8.813 | 0.272 | 1.134 | 0.119 | 176 | 5 | 105.96 | 6.17 | 10.86 | 7.11 | [7 empty] | 20 | 21.4 | 21.9
2019-07-19 | 7.46 | 7.22 | 181 | 11 | 9.203 | 0.373 | 1.197 | 0.115 | 179 | 5 | 102.47 | 5.31 | 11.7 | 7.11 | [7 empty] | 140 | 21.2 | 21.8
2019-07-20 | 7.48 | 7.26 | 172 | 10 | 9.438 | 0.295 | 1.174 | 0.131 | 183 | 6 | 106.49 | 5.89 | 11.33 | 7.48 | [7 empty] | 80 | 11.33 | 7.48
2019-07-21 | 7.45 | 7.22 | 173 | 15 | 7.641 | 0.319 | 1.143 | 0.12 | 185 | 7 | 105.96 | 5.93 | 10.66 | 6.28 | [7 empty] | 90 | 21.5 | 22
2019-07-22 | 7.44 | 7.21 | 176 | 11 | 8.344 | 0.209 | 1.231 | 0.14 | 178 | 7 | 102.96 | 6.14 | 11.54 | 7.69 | [7 empty] | 120 | 21.6 | 22.1
2019-07-23 | 7.48 | 7.25 | 166 | 16 | 10.219 | 0.616 | 1.195 | 0.268 | 158 | 6 | 101.48 | 5.91 | 12.42 | 6.28 | [7 empty] | 80 | 20.5 | 20.9
2019-07-24 | 7.51 | 9.32 | 170 | 12 | 8.813 | 0.506 | 1.154 | 0.245 | 181 | 7 | 105.46 | 5.68 | 11.53 | 6.67 | [7 empty] | 20 | 20.2 | 20.7
2019-07-25 | 7.44 | 7.25 | 159 | 12 | 9.984 | 0.397 | 0.816 | 0.133 | 174 | 6 | 101.45 | 5.89 | 11.65 | 7.84 | [7 empty] | 50 | 21.2 | 21.8
2019-07-26 | 7.47 | 7.23 | 163 | 12 | 8.891 | 0.428 | 1.208 | 0.118 | 185 | 7 | 105.44 | 6.08 | 11.44 | 7.74 | [7 empty] | 90 | 21.4 | 21.8
2019-07-27 | 7.46 | 7.27 | 170 | 16 | 10.141 | 0.405 | 1.173 | 0.118 | 181 | 7 | 103.47 | 5.94 | 11.85 | 8.73 | [7 empty] | 90 | 21.6 | 22.1
2019-07-28 | 7.47 | 7.26 | 174 | 12 | 10.609 | 0.436 | 1.185 | 0.114 | 183 | 7 | 105.98 | 5.82 | 12.01 | 8.26 | [7 empty] | 20 | 21.2 | 21.8
2019-07-29 | 7.45 | 7.21 | 165 | 16 | 9.906 | 0.413 | 1.233 | 0.135 | 186 | 7 | 101.99 | 5.72 | 12.53 | 8.47 | [7 empty] | 90 | 21.1 | 21.6
2019-07-30 | 7.52 | 7.28 | 163 | 12 | 8.344 | 0.475 | 1.128 | 0.216 | 152 | 8 | 104.47 | 5.62 | 11.33 | 7.07 | [7 empty] | 60 | 22.4 | 22.9
2019-07-31 | 7.48 | 7.31 | 171 | 16 | 10.219 | 0.303 | 1.154 | 0.235 | 167 | 6 | 102.96 | 5.86 | 12.713 | 7.267 | [7 empty] | 130 | 22.6 | 22.9
平均值 | 7.469 | 7.3235 | 172 | 14.3548 | 9.7375 | 0.44755 | 1.3019 | 0.17097 | 177.3871 | 6.4839 | 103.9029 | 5.8906 | 12.1496 | 7.8331 | [7 empty] | 70.6897 | 21.2203 | 21.5445

## 2022.8
2 0 2 2 年 8 月 份 检 测 报 告
项目 | PH值 |  | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 悬浮物 |  | BOD |  | 总氮 |  | 总铬 |  | 六价铬 |  | 色度 |  | 粪大肠菌群 |  | 温度
时间 | 进水 | 出水 | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 (度) | 出水（度） | 进水 （个/L） | 出水 （个/L） | 进水 （℃） | 出水 （℃）
2019-08-01 | 7.47 | 7.23 | 168 | 12 | 9.047 | 0.452 | 1.188 | 0.137 | 175 | 7 | 101.98 | 5.92 | 11.7 | 8.16 | [7 empty] | 20 | 20.9 | 20.4
2019-08-02 | 7.48 | 7.26 | 179 | 15 | 10.219 | 0.436 | 1.165 | 0.149 | 181 | 7 | 105.48 | 6.04 | 12.95 | 8.68 | [7 empty] | 20 | 22.2 | 22.7
2019-08-03 | 7.44 | 7.23 | 182 | 11 | 9.906 | 0.405 | 1.185 | 0.137 | 178 | 6 | 104.99 | 5.89 | 11.7 | 8.05 | [7 empty] | 70 | 20.6 | 21.1
2019-08-04 | 7.45 | 7.26 | 196 | 15 | 10.141 | 0.311 | 1.251 | 0.146 | 189 | 7 | 109.98 | 5.91 | 12.48 | 7.74 | [7 empty] | 170 | 23.1 | 22.9
2019-08-05 | 7.42 | 7.26 | 171 | 15 | 9.047 | 0.295 | 1.238 | 0.134 | 188 | 7 | 103.48 | 5.96 | 9.25 | 7.69 | [7 empty] | 110 | 22.6 | 22.9
2019-08-06 | 7.39 | 7.37 | 196 | 19 | 8.813 | 0.303 | 2.695 | 0.264 | 193 | 9 | 106.48 | 5.89 | 13.63 | 10.19 | [7 empty] | 90 | 22.8 | 23.4
2019-08-07 | 7.38 | 7.25 | 206 | 23 | 9.281 | 0.288 | 2.087 | 0.218 | 190 | 8 | 113.47 | 5.94 | 15.6 | 9.98 | [7 empty] | 60 | 22.8 | 23.5
2019-08-08 | 7.43 | 7.25 | 169 | 11 | 10.453 | 0.358 | 1.369 | 0.137 | 187 | 8 | 106.45 | 5.79 | 13.68 | 8.52 | [7 empty] | 20 | 22.1 | 22.4
2019-08-09 | 7.44 | 7.28 | 176 | 16 | 12.094 | 0.327 | 1.478 | 0.145 | 184 | 8 | 104.47 | 6.14 | 14.25 | 7.69 | [7 empty] | 90 | 22.6 | 23.3
2019-08-10 | 7.43 | 7.26 | 180 | 17 | 10.609 | 0.358 | 1.272 | 0.159 | 179 | 7 | 106.48 | 6.19 | 12.95 | 7.53 | [7 empty] | 40 | 22.3 | 22.5
2019-08-11 | 7.42 | 7.28 | 171 | 12 | 11.391 | 0.373 | 1.315 | 0.136 | 189 | 7 | 105.97 | 6.34 | 13.16 | 8.42 | [7 empty] | 110 | 22.6 | 22.9
2019-08-12 | 7.48 | 7.27 | 186 | 12 | 10.844 | 0.405 | 1.365 | 0.149 | 182 | 7 | 108.46 | 6.23 | 13.21 | 8.26 | [7 empty] | 70 | 22.7 | 22.9
2019-08-13 | 7.39 | 7.29 | 169 | 12 | 16 | 0.288 | 1.716 | 0.201 | 141 | 6 | 104.99 | 5.89 | 16.48 | 8.36 | [7 empty] | 190 | 21.5 | 22.2
2019-08-14 | 7.44 | 7.14 | 173 | 20 | 13.344 | 0.381 | 2.013 | 0.221 | 195 | 8 | 101.98 | 5.92 | 17.96 | 9.84 | [7 empty] | 100 | 21.9 | 22.4
2019-08-15 | 7.44 | 7.26 | 175 | 20 | 12.172 | 0.381 | 1.345 | 0.149 | 178 | 6 | 104.46 | 5.78 | 15.14 | 8.83 | [7 empty] | 50 | 22.2 | 22.5
2019-08-16 | 7.44 | 7.28 | 174 | 16 | 11.625 | 0.334 | 1.156 | 0.127 | 180 | 6 | 108.99 | 6.31 | 13.47 | 9.09 | [7 empty] | 20 | 22.1 | 22.3
2019-08-17 | 7.47 | 7.28 | 169 | 12 | 13.188 | 0.366 | 1.388 | 0.151 | 181 | 7 | 105.46 | 6.17 | 16.13 | 9.35 | [7 empty] | 60 | 22.2 | 22.5
2019-08-18 | 7.41 | 7.07 | 187 | 16 | 14.516 | 0.561 | 2.513 | 0.231 | 200 | 4 | 106.48 | 6.19 | 20.04 | 8.46 | [7 empty] | 50 | 21.5 | 21.8
2019-08-19 | 7.43 | 7.26 | 181 | 19 | 15.688 | 0.514 | 1.398 | 0.151 | 181 | 7 | 101.97 | 6.31 | 18.36 | 9.77 | [7 empty] | 80 | 21.7 | 21.9
2019-08-20 | 7.51 | 7.32 | 186 | 16 | 11.469 | 0.397 | 1.146 | 0.226 | 176 | 7 | 108.95 | 6.21 | 14.69 | 8.16 | [7 empty] | 40 | 21.5 | 22.4
2019-08-21 | 7.48 | 7.25 | 190 | 19 | 12.719 | 0.413 | 1.243 | 0.242 | 184 | 8 | 105.46 | 6.38 | 15.78 | 7.56 | [7 empty] | 70 | 21.2 | 21.9
2019-08-22 | 7.47 | 7.23 | 183 | 15 | 15.609 | 0.467 | 1.375 | 0.149 | 187 | 7 | 109.98 | 6.09 | 17.9 | 9.51 | [7 empty] | 20 | 22.1 | 22.3
2019-08-23 | 7.44 | 7.28 | 196 | 21 | 12.953 | 0.303 | 1.388 | 0.146 | 179 | 6 | 103.96 | 6.21 | 16.65 | 9.61 | [7 empty] | 40 | 21.7 | 21.9
2019-08-24 | 7.43 | 7.25 | 202 | 19 | 14.281 | 0.342 | 1.288 | 0.219 | 183 | 8 | 110.47 | 6.12 | 16.8 | 9.3 | [7 empty] | 70 | 20.3 | 20.7
2019-08-25 | 7.42 | 7.26 | 209 | 15 | 13.891 | 0.295 | 1.061 | 0.121 | 180 | 7 | 108.46 | 5.89 | 16.65 | 9.15 | [8 empty] | 20.3 | 20.5
2019-08-26 | 7.43 | 7.25 | 246 | 11 | 14.359 | 0.358 | 1.339 | 0.137 | 193 | 8 | 111.45 |  | 16.02 | 9.51 | [8 empty] | 20.1 | 20.3
2019-08-27 | 7.48 | 7.39 | 263 | 19 | 13.5 | 0.413 | 1.345 | 0.255 | 188 | 8 | 113.97 |  | 15.98 | 7.96 | [8 empty] | 20.6 | 20.9
2019-08-28 | 7.46 | 7.32 | 255 | 11 | 14.125 | 0.475 | 1.415 | 0.235 | 192 | 7 | 116.98 |  | 16.57 | 9.55 | [8 empty] | 20.7 | 21.2
2019-08-29 | 7.42 | 7.25 | 264 | 15 | 13.344 | 0.373 | 1.538 | 0.223 | 183 | 7 | 109.49 |  | 16.54 | 9.51 | [7 empty] | 20 | 19.8 | 20.1
2019-08-30 | 7.46 | 7.28 | 259 | 12 | 12.797 | 0.342 | 1.477 | 0.134 | 209 | 8 | 111.96 |  | 17.48 | 9.25 | [8 empty] | 19.4 | 19.8
2019-08-31 | 7.43 | 7.28 | 263 | 16 | 14.594 | 0.483 | 1.435 | 0.154 | 208 | 8 | 113.44 |  | 18.36 | 9.72 | [8 empty] | 20.1 | 20.3
平均值 | 7.4413 | 7.2626 | 197.5484 | 15.5484 | 12.3232 | 0.38055 | 1.4576 | 0.17365 | 184.9355 | 7.129 | 107.6319 | 6.0684 | 15.2116 | 8.8194 | [7 empty] | 65.3846 | 21.5548 | 21.8968

## 2022.9
2 0 2 2 年 9 月 份 检 测 报 告
检测项目 | PH值 |  | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 悬浮物 |  | BOD |  | 总氮 |  | 总铬 |  | 六价铬 |  | 色度 |  | 粪大肠菌群 |  | 温度
时间 | 进水 | 出水 | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 (度) | 出水（度） | 进水 （个/L） | 出水 （个/L） | 进水 （℃） | 出水 （℃）
2019-09-01 | 7.48 | 7.26 | 274 | 16 | 14.906 | 0.452 | 1.485 | 0.161 | 210 | 7 | 110.97 |  | 17.95 | 9.51 | [8 empty] | 20.2 | 20.5
2019-09-02 | 7.45 | 7.26 | 281 | 20 | 15.297 | 0.413 | 1.414 | 0.151 | 207 | 7 | 114.46 |  | 17.58 | 8.31 | [8 empty] | 19.7 | 19.9
2019-09-03 | 7.38 | 7.33 | 251 | 15 | 18.656 | 0.366 | 2.422 | 0.261 | 276 | 5 | 108.99 | 6.46 | 25.98 | 9.94 | [8 empty] | 20.1 | 20.4
2019-09-04 | 7.35 | 7.28 | 239 | 11 | 21.625 | 0.413 | 1.91 | 0.271 | 274 | 4 | 105.95 | 6.11 | 22.81 | 7.96 | [8 empty] | 20.6 | 21
2019-09-05 | 7.45 | 7.28 | 274 | 15 | 15.53 | 0.397 | 1.517 | 0.144 | 237 | 8 | 116.48 | 5.86 | 18.42 | 9.77 | [8 empty] | 20.2 | 20.4
2019-09-06 | 7.42 | 7.23 | 265 | 19 | 15.063 | 0.428 | 1.41 | 0.152 | 228 | 7 | 114.5 | 5.98 | 17.48 | 9.15 | [8 empty] | 20.1 | 20.3
2019-09-07 | 7.46 | 7.28 | 288 | 12 | 15.844 | 0.366 | 1.45 | 0.132 | 253 | 7 | 108.47 | 5.63 | 18.1 | 9.88 | [7 empty] | 70 | 20.3 | 20.5
2019-09-08 | 7.43 | 7.22 | 272 | 15 | 16.469 | 0.459 | 1.53 | 0.139 | 243 | 8 | 111.48 | 5.84 | 18.21 | 9.35 | [8 empty] | 20.3 | 20.5
2019-09-09 | 7.47 | 7.24 | 291 | 19 | 14.906 | 0.522 | 1.579 | 0.144 | 266 | 8 | 107.46 | 6.03 | 17.79 | 9.15 | [8 empty] | 20.2 | 20.4
2019-09-10 | 7.45 | 7.21 | 179 | 19 | 16.469 | 0.459 | 1.551 | 0.142 | 247 | 7 | 116.94 | 6.15 | 18.52 | 8.94 | [8 empty] | 20.3 | 20.5
2019-09-11 | 7.43 | 7.26 | 274 | 15 | 16.625 | 0.413 | 1.568 | 0.149 | 243 | 6 | 113.46 | 5.85 | 18.21 | 8.63 | [8 empty] | 20.1 | 20.3
2019-09-12 | 7.43 | 7.23 | 297 | 11 | 16.938 | 0.366 | 1.561 | 0.147 | 264 | 7 | 110.97 | 6.2 | 18.31 | 8.73 | [8 empty] | 20.1 | 20.4
2019-09-13 | 7.41 | 7.22 | 265 | 16 | 17.406 | 0.35 | 1.587 | 0.152 | 237 | 6 | 114.48 | 6.07 | 18.63 | 9.35 | [8 empty] | 20.2 | 20.4
2019-09-14 | 7.44 | 7.25 | 285 | 20 | 16.469 | 0.303 | 1.568 | 0.135 | 248 | 7 | 118.48 | 6.14 | 18.73 | 8.52 | [7 empty] | 40 | 20.1 | 20.3
2019-09-15 | 7.43 | 7.25 | 291 | 12 | 15.375 | 0.491 | 1.575 | 0.159 | 257 | 7 | 112.97 | 6.19 | 17.79 | 8.42 | [8 empty] | 19.9 | 20.1
2019-09-16 | 7.42 | 7.25 | 303 | 16 | 14.75 | 0.506 | 1.587 | 0.158 | 279 | 7 | 115.95 | 5.96 | 17.79 | 9.04 | [8 empty] | 19.8 | 20
2019-09-17 | 7.48 | 7.26 | 275 | 20 | 16.156 | 0.397 | 1.603 | 0.173 | 232 | 6 | 109.48 | 5.82 | 19.04 | 8.94 | [8 empty] | 19.8 | 20.1
2019-09-18 | 7.41 | 7.22 | 297 | 12 | 15.063 | 0.506 | 1.591 | 0.182 | 270 | 7 | 106.97 | 5.68 | 18.63 | 9.46 | [8 empty] | 19.8 | 20
2019-09-19 | 7.47 | 7.22 | 262 | 12 | 16.313 | 0.522 | 1.637 | 0.176 | 237 | 7 | 113.46 | 6.12 | 18.1 | 8.52 | [8 empty] | 19.7 | 19.9
2019-09-20 | 7.47 | 7.23 | 284 | 16 | 14.438 | 0.334 | 1.627 | 0.171 | 252 | 7 | 110.45 | 6.41 | 17.69 | 8.42 | [8 empty] | 19.6 | 19.9
2019-09-21 | 7.43 | 7.25 | 268 | 19 | 13.969 | 0.319 | 1.623 | 0.173 | 236 | 8 | 112.44 | 6.25 | 18.52 | 8.42 | [7 empty] | 90 | 19.6 | 19.8
2019-09-22 | 7.46 | 7.27 | 275 | 16 | 15.375 | 0.381 | 1.634 | 0.182 | 242 | 7 | 115.47 | 6.16 | 18.1 | 9.04 | [8 empty] | 19.7 | 20
2019-09-23 | 7.41 | 7.22 | 302 | 12 | 14.281 | 0.413 | 1.591 | 0.187 | 266 | 6 | 109.98 | 5.92 | 19.04 | 8.83 | [8 empty] | 19.5 | 19.8
2019-09-24 | 7.45 | 7.23 | 290 | 15 | 17.25 | 0.506 | 1.604 | 0.194 | 256 | 7 | 111.49 | 5.86 | 18.42 | 8.63 | [8 empty] | 19.7 | 20.1
2019-09-25 | 7.45 | 7.26 | 286 | 12 | 15.063 | 0.334 | 1.63 | 0.183 | 251 | 8 | 115 | 5.68 | 19.35 | 9.04 | [8 empty] | 19.6 | 19.9
2019-09-26 | 7.43 | 7.22 | 278 | 19 | 15.844 | 0.366 | 1.639 | 0.188 | 241 | 6 | 111.96 | 5.75 | 19.15 | 8.63 | [8 empty] | 19.5 | 19.8
2019-09-27 | 7.45 | 7.29 | 242 | 19 | 16.938 | 0.147 | 2.609 | 0.132 | 304 | 8 | 118.94 | 6.9 | 18.95 | 10.44 | [8 empty] | 19 | 18.7
2019-09-28 | 7.5 | 7.47 | 258 | 15 | 15.219 | 0.194 | 1.797 | 0.163 | 250 | 5 | 100.45 | 6.77 | 22.416 | 9.89 | [7 empty] | 110 | 19.3 | 18.9
2019-09-29 | 7.35 | 7.29 | 236 | 23 | 22.25 | 0.522 | 2.264 | 0.204 | 284 | 7 | 113.45 | 7 | 24.2 | 11.23 | [8 empty] | 17.3 | 17.3
2019-09-30 | 7.51 | 7.39 | 259 | 11 | 20.688 | 0.256 | 1.907 | 0.152 | 274 | 6 | 101.97 | 6.83 | 21.82 | 9.94 | [8 empty] | 18.2 | 17.9
平均值 | 7.439 | 7.2623 | 271.3667 | 15.7333 | 16.3725 | 0.3967 | 1.6823 | 0.16857 | 252.1333 | 6.7667 | 111.784 | 6.1293 | 19.1909 | 9.136 | [7 empty] | 77.5 | 19.75 | 19.9333

## 第三季度
2 0 2 2 年 第 三 季 度 检 测 报 告
项目 | PH值 |  | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 悬浮物 |  | BOD |  | 总氮 |  | 总铬 |  | 六价铬 |  | 色度 |  | 粪大肠菌群 |  | 温度
时间 | 进水 | 出水 | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 (度) | 出水（度） | 进水 （个/L） | 出水 （个/L） | 进水 （℃） | 出水 （℃）
7月 | 7.469 | 7.3235 | 172 | 14.3548 | 9.7375 | 0.44755 | 1.3019 | 0.17097 | 177.3871 | 6.4839 | 103.9029 | 5.8906 | 12.1496 | 7.8331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6897 | 21.22 | 21.54
8月 | 7.4413 | 7.2626 | 197.5484 | 15.5484 | 12.3232 | 0.38055 | 1.4576 | 0.17365 | 184.9355 | 7.129 | 107.6319 | 6.0684 | 15.2116 | 8.8194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3846 | 21.55 | 21.9
9月 | 7.439 | 7.2623 | 271.3667 | 15.7333 | 16.3725 | 0.3967 | 1.6823 | 0.16857 | 252.1333 | 6.7667 | 111.784 | 6.1293 | 19.1909 | 9.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5 | 19.75 | 19.93
平均值 | 7.4498 | 7.2828 | 213.6384 | 15.2122 | 12.8111 | 0.40827 | 1.4806 | 0.17106 | 204.8186 | 6.7932 | 107.7729 | 6.0294 | 15.5174 | 8.5962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.1914 | 20.84 | 21.1233

## 2022.10
2 0 2 2 年 10月 份 检 测 报 告
检测项目 | PH值 |  | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 悬浮物 |  | BOD |  | 总氮 |  | 总铬 |  | 六价铬 |  | 色度 |  | 粪大肠菌群 |  | 温度
时间 | 进水 | 出水 | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 (度) | 出水（度） | 进水 （个/L） | 出水 （个/L） | 进水 （℃） | 出水 （℃）
2019-10-01 | 7.39 | 7.05 | 227 | 27 | 18.188 | 0.288 | 2.281 | 0.255 | 343 | 10 | 101.95 | 7.19 | 20.44 | 7.96 | [8 empty] | 17.5 | 17.3
2019-10-02 | 7.79 | 7.09 | 220 | 15 | 20.375 | 0.584 | 2.144 | 0.166 | 284 | 5 | 100.45 | 7.03 | 25.6 | 10.4 | [8 empty] | 17.5 | 17.4
2019-10-03 | 7.5 | 7.37 | 231 | 30 | 17.094 | 0.413 | 2.195 | 0.238 | 210 | 7 | 101.98 | 6.97 | 19.45 | 9.35 | [8 empty] | 16.9 | 16.9
2019-10-04 | 7.43 | 7.29 | 223 | 19 | 15.531 | 0.444 | 1.713 | 0.161 | 342 | 9 | 106.98 | 7.24 | 23.208 | 10.83 | [8 empty] | 16.5 | 16.9
2019-10-05 | 7.09 | 7.08 | 223 | 27 | 22.25 | 0.819 | 1.888 | 0.147 | 365 | 8 | 104.46 | 6.87 | 24.69 | 9.94 | [8 empty] | 16.3 | 16.7
2019-10-06 | 7.51 | 7.11 | 227 | 30 | 23.813 | 0.428 | 1.527 | 0.204 | 266 | 7 | 103.95 | 6.91 | 26.44 | 10.6 | [8 empty] | 15.9 | 15.7
2019-10-07 | 7.14 | 7.12 | 231 | 19 | 19.906 | 0.241 | 1.731 | 0.204 | 244 | 6 | 105.46 | 7.28 | 21.23 | 9.15 | [8 empty] | 16.2 | 16.4
2019-10-08 | 7.46 | 7.21 | 267 | 20 | 16.078 | 0.538 | 1.093 | 0.286 | 213 | 8 | 113.48 | 6.15 | 20.19 | 11.18 | [7 empty] | 90 | 16.7 | 17
2019-10-09 | 7.43 | 7.26 | 263 | 16 | 14.672 | 0.467 | 0.983 | 0.271 | 224 | 8 | 110.47 | 6.25 | 20.34 | 10.66 | [8 empty] | 15.5 | 15.8
2019-10-10 | 7.43 | 7.22 | 246 | 12 | 12.797 | 0.428 | 1.282 | 0.319 | 219 | 7 | 106.96 | 6.13 | 20.66 | 11.07 | [8 empty] | 13.8 | 14.1
2019-10-11 | 7.48 | 7.27 | 253 | 20 | 13.031 | 0.342 | 1.234 | 0.263 | 218 | 7 | 109.47 | 6.24 | 19.98 | 10.34 | [8 empty] | 14.2 | 14.4
2019-10-12 | 7.44 | 7.21 | 254 | 16 | 12.875 | 0.366 | 1.242 | 0.269 | 221 | 8 | 107.47 | 5.95 | 15.81 | 10.19 | [8 empty] | 14.6 | 14.9
2019-10-13 | 7.48 | 7.27 | 246 | 23 | 13.5 | 0.319 | 1.226 | 0.257 | 204 | 8 | 103.96 | 5.87 | 15.92 | 11.33 | [8 empty] | 14.1 | 14.4
2019-10-14 | 7.46 | 7.25 | 262 | 16 | 14.594 | 0.397 | 1.204 | 0.249 | 214 | 7 | 111.96 | 6.07 | 17.17 | 10.71 | [8 empty] | 14.2 | 14.5
2019-10-15 | 7.42 | 7.26 | 241 | 12 | 15.063 | 0.413 | 1.185 | 0.276 | 211 | 8 | 104.47 | 5.96 | 17.58 | 9.98 | [7 empty] | 40 | 13.6 | 13.9
2019-10-16 | 7.44 | 7.19 | 248 | 16 | 14.281 | 0.303 | 1.247 | 0.235 | 207 | 8 | 106.44 | 6.56 | 16.96 | 11.02 | [8 empty] | 13.4 | 13.7
2019-10-17 | 7.42 | 7.21 | 260 | 19 | 15.688 | 0.459 | 1.223 | 0.238 | 215 | 6 | 108.95 | 6.03 | 18.21 | 10.81 | [8 empty] | 13.8 | 14.1
2019-10-18 | 7.45 | 7.23 | 244 | 23 | 16.156 | 0.381 | 1.195 | 0.245 | 207 | 7 | 106.99 | 6.03 | 19.04 | 11.02 | [8 empty] | 14.1 | 14.3
2019-10-19 | 7.46 | 7.28 | 255 | 15 | 15.375 | 0.491 | 1.209 | 0.255 | 205 | 6 | 104.49 | 5.89 | 18.52 | 10.81 | [8 empty] | 14.2 | 14.5
2019-10-20 | 7.41 | 7.23 | 262 | 19 | 14.906 | 0.397 | 1.178 | 0.243 | 210 | 8 | 109.46 | 6.21 | 17.79 | 10.29 | [8 empty] | 14.4 | 14.7
2019-10-21 | 7.47 | 7.28 | 242 | 15 | 13.813 | 0.475 | 1.228 | 0.261 | 206 | 7 | 105.45 | 6.09 | 16.44 | 11.23 | [8 empty] | 14.6 | 14.9
2019-10-22 | 7.44 | 7.27 | 253 | 19 | 14.438 | 0.506 | 1.254 | 0.218 | 214 | 8 | 116.47 | 6.25 | 16.65 | 9.15 | [7 empty] | 70 | 13.6 | 13.9
2019-10-23 | 7.39 | 7.22 | 268 | 23 | 15.375 | 0.413 | 1.216 | 0.206 | 208 | 7 | 112.49 | 6.18 | 18.1 | 9.56 | [8 empty] | 13.2 | 13.5
2019-10-24 | 7.43 | 7.23 | 244 | 15 | 16.156 | 0.553 | 1.231 | 0.19 | 220 | 8 | 105.95 | 5.92 | 18.83 | 10.29 | [8 empty] | 13.8 | 14.1
2019-10-25 | 7.41 | 7.26 | 260 | 19 | 15.531 | 0.491 | 1.235 | 0.176 | 206 | 7 | 109.45 | 6.15 | 17.69 | 10.5 | [8 empty] | 13.6 | 13.8
2019-10-26 | 7.45 | 7.22 | 275 | 23 | 14.438 | 0.366 | 1.23 | 0.183 | 213 | 7 | 111.96 | 6.08 | 16.33 | 9.98 | [8 empty] | 13.4 | 13.7
2019-10-27 | 7.38 | 7.15 | 243 | 15 | 15.531 | 0.366 | 1.417 | 0.269 | 256 | 8 | 112.47 | 6.15 | 18.26 | 9.55 | [8 empty] | 13.1 | 13.4
2019-10-28 | 7.45 | 7.28 | 258 | 19 | 16.156 | 0.397 | 1.489 | 0.214 | 268 | 7 | 114.48 | 6.26 | 19.45 | 10.24 | [8 empty] | 13.5 | 13.9
2019-10-29 | 7.41 | 7.33 | 269 | 16 | 14.281 | 0.459 | 1.391 | 0.221 | 284 | 6 | 119.45 | 6.11 | 17.86 | 10.04 | [7 empty] | 120 | 13.1 | 13.4
2019-10-30 | 7.38 | 7.11 | 236 | 24 | 13.813 | 0.334 | 1.979 | 0.252 | 248 | 7 | 103.47 | 5.97 | 19.45 | 9.64 | [8 empty] | 15.1 | 15.3
2019-10-31 | 7.42 | 7.18 | 252 | 20 | 14.75 | 0.413 | 1.745 | 0.266 | 278 | 6 | 106.98 | 5.84 | 20.24 | 10.24 | [8 empty] | 14.7 | 15.1
平均值 | 7.4277 | 7.2171 | 247.8387 | 19.4194 | 15.8211 | 0.42874 | 1.4321 | 0.23345 | 239.4516 | 7.2903 | 108.0135 | 6.3171 | 19.3074 | 10.26 | [7 empty] | 80 | 14.6806 | 14.9226

## 2022.11
2 0 2 2 年 11 月 份 检 测 报 告
检测项目 | PH值 |  | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 悬浮物 |  | BOD |  | 总氮 |  | 总铬 |  | 六价铬 |  | 色度 |  | 粪大肠菌群 |  | 温度
时间 | 进水 | 出水 | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 (度) | 出水（度） | 进水 （个/L） | 出水 （个/L） | 进水 （℃） | 出水 （℃）
2019-11-01 | 7.46 | 7.21 | 242 | 12 | 18.188 | 0.436 | 1.223 | 0.267 | 226 | 7 | 101.99 | 5.63 | 21.13 | 10.45 | [8 empty] | 15.2 | 15.5
2019-11-02 | 7.43 | 7.28 | 296 | 16 | 17.406 | 0.42 | 1.218 | 0.284 | 221 | 7 | 113.96 | 6.25 | 21.23 | 10.45 | [8 empty] | 14.6 | 14.9
2019-11-03 | 7.47 | 7.23 | 311 | 20 | 18.344 | 0.475 | 1.268 | 0.255 | 253 | 8 | 121.95 | 6.07 | 21.33 | 10.24 | [7 empty] | 70 | 13.2 | 13.5
2019-11-04 | 7.41 | 7.25 | 242 | 16 | 18.891 | 0.428 | 1.299 | 0.306 | 252 | 7 | 103.96 | 5.72 | 21.75 | 10.03 | [8 empty] | 12.5 | 12.7
2019-11-05 | 7.57 | 7.24 | 240 | 12 | 18.5 | 0.569 | 1.711 | 0.295 | 221 | 7 | 107.45 | 5.61 | 19.94 | 7.56 | [8 empty] | 12.3 | 12.5
2019-11-06 | 7.34 | 7.22 | 309 | 20 | 20.531 | 0.663 | 1.89 | 0.255 | 264 | 6 | 123.48 | 6.09 | 24.1 | 10.14 | [7 empty] | 90 | 13.1 | 13.4
2019-11-07 | 7.43 | 7.27 | 317 | 19 | 18.266 | 0.389 | 1.393 | 0.269 | 251 | 8 | 127.97 | 6.22 | 21.44 | 10.71 | [8 empty] | 12.7 | 12.9
2019-11-08 | 7.41 | 7.19 | 274 | 19 | 17.641 | 0.498 | 1.409 | 0.275 | 264 | 6 | 105.96 | 6.39 | 21.49 | 10.55 | [8 empty] | 13.3 | 13.5
2019-11-09 | 7.44 | 7.25 | 246 | 16 | 17.25 | 0.522 | 1.547 | 0.299 | 256 | 8 | 101.98 | 6.04 | 20.81 | 10.81 | [8 empty] | 13.7 | 14
2019-11-10 | 7.43 | 7.26 | 266 | 12 | 16.938 | 0.475 | 1.542 | 0.309 | 257 | 8 | 105.99 | 6.19 | 21.39 | 10.76 | [8 empty] | 13.3 | 13.6
2019-11-11 | 7.48 | 7.29 | 284 | 12 | 26.703 | 0.498 | 1.837 | 0.324 | 261 | 7 | 112.48 | 5.98 | 29.51 | 10.6 | [8 empty] | 14.1 | 14.3
2019-11-12 | 7.43 | 7.29 | 248 | 16 | 22.094 | 0.663 | 1.927 | 0.151 | 276 | 8 | 105.99 | 6.12 | 24.5 | 11.33 | [7 empty] | 20 | 12.6 | 12.5
2019-11-13 | 7.46 | 7.36 | 272 | 19 | 19.594 | 0.538 | 1.711 | 0.185 | 290 | 9 | 114.5 | 6.22 | 20.14 | 8.16 | [7 empty] | 90 | 12.5 | 12.5
2019-11-14 | 7.43 | 7.25 | 292 | 15 | 23.578 | 0.506 | 1.756 | 0.216 | 246 | 7 | 120.46 | 5.89 | 30.55 | 10.29 | [7 empty] | 60 | 11.3 | 11.5
2019-11-15 | 7.48 | 7.23 | 302 | 15 | 25.375 | 0.467 | 1.632 | 0.236 | 236 | 8 | 123.95 | 6.11 | 30.97 | 9.93 | [7 empty] | 110 | 10.4 | 10.7
2019-11-16 | 7.44 | 7.25 | 269 | 19 | 24.516 | 0.444 | 1.671 | 0.269 | 257 | 7 | 105.46 | 5.73 | 30.29 | 10.14 | [7 empty] | 40 | 11.3 | 11.7
2019-11-17 | 7.41 | 7.28 | 282 | 15 | 22.875 | 0.389 | 1.639 | 0.285 | 262 | 7 | 112.45 | 5.93 | 27.95 | 10.92 | [7 empty] | 90 | 11.6 | 11.8
2019-11-18 | 7.43 | 7.26 | 328 | 11 | 24.984 | 0.405 | 1.597 | 0.323 | 261 | 7 | 129.97 | 5.69 | 31.85 | 10.45 | [7 empty] | 20 | 12.5 | 12.8
2019-11-19 | 7.44 | 7.21 | 287 | 15 | 25.844 | 0.366 | 1.668 | 0.298 | 254 | 6 | 118.99 | 6.07 | 30.29 | 9.46 | [7 empty] | 50 | 11.7 | 11.9
2019-11-20 | 7.46 | 7.28 | 271 | 11 | 26.781 | 0.413 | 1.613 | 0.329 | 257 | 7 | 106.5 | 6.21 | 31.44 | 10.08 | [7 empty] | 80 | 12.1 | 12.4
2019-11-21 | 7.43 | 7.26 | 325 | 21 | 21.547 | 0.405 | 1.505 | 0.355 | 264 | 7 | 134.96 | 6.47 | 26.54 | 10.71 | [7 empty] | 130 | 11 | 11.3
2019-11-22 | 7.4 | 7.23 | 276 | 11 | 23.031 | 0.467 | 1.516 | 0.383 | 251 | 8 | 108.47 | 6.08 | 29.35 | 10.66 | [7 empty] | 20 | 11.1 | 11.4
2019-11-23 | 7.47 | 7.26 | 291 | 16 | 19.828 | 0.506 | 1.611 | 0.331 | 259 | 8 | 114.45 | 5.82 | 28.42 | 10.76 | [7 empty] | 50 | 11.9 | 12.2
2019-11-24 | 7.43 | 7.28 | 263 | 20 | 17.875 | 0.553 | 1.608 | 0.331 | 254 | 8 | 105.96 | 5.78 | 25.34 | 10.97 | [7 empty] | 130 | 11.6 | 11.9
2019-11-25 | 7.42 | 7.25 | 256 | 24 | 19.281 | 0.428 | 1.621 | 0.329 | 244 | 5 | 102.47 | 6.18 | 28.1 | 10.19 | [7 empty] | 40 | 10.6 | 10.8
2019-11-26 | 7.48 | 7.22 | 318 | 20 | 20.219 | 0.366 | 1.589 | 0.365 | 258 | 7 | 123.49 | 5.65 | 28.83 | 10.92 | [7 empty] | 70 | 10.2 | 10.5
2019-11-27 | 7.39 | 7.21 | 282 | 24 | 18.188 | 0.413 | 1.651 | 0.319 | 264 | 8 | 116.48 | 5.89 | 26.23 | 11.02 | [7 empty] | 20 | 10.4 | 10.6
2019-11-28 | 7.46 | 7.24 | 289 | 16 | 20.688 | 0.522 | 1.682 | 0.345 | 261 | 7 | 111.97 | 6.29 | 27.06 | 11.13 | [7 empty] | 190 | 10.3 | 10.6
2019-11-29 | 7.43 | 7.26 | 301 | 12 | 16.625 | 0.491 | 1.501 | 0.298 | 257 | 7 | 115.45 | 5.54 | 25.71 | 10.29 | [7 empty] | 80 | 10.6 | 10.9
2019-11-30 | 7.42 | 7.22 | 307 | 19 | 17.406 | 0.538 | 1.414 | 0.268 | 262 | 6 | 130.95 | 5.91 | 27.69 | 10.71 | [7 empty] | 20 | 10.5 | 10.8
平均值 | 7.4393 | 7.251 | 282.8667 | 16.4333 | 20.6329 | 0.4751 | 1.575 | 0.2918 | 254.6333 | 7.2 | 114.3363 | 5.9923 | 25.8457 | 10.3473 | [7 empty] | 70 | 12.0733 | 12.32

## 2022.12
2 0 2 2 年 12 月 份 检 测 报 告
检测项目 | PH值 |  | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 悬浮物 |  | BOD |  | 总氮 |  | 总铬 |  | 六价铬 |  | 色度 |  | 粪大肠菌群 |  | 温度
时间 | 进水 | 出水 | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 (度) | 出水（度） | 进水 （个/L） | 出水 （个/L） | 进水 （℃） | 出水 （℃）
2019-12-01 | 7.39 | 7.24 | 197 | 23 | 21.625 | 0.522 | 2.541 | 0.19 | 246 | 5 | 169.88 | 6.5 | 24.99 | 8.16 | [7 empty] | 50 | 10.1 | 10.8
2019-12-02 | 7.44 | 7.04 | 190 | 16 | 20.531 | 0.459 | 2.445 | 0.242 | 247 | 7 | 99.99 | 6.11 | 23.11 | 8.36 | [7 empty] | 90 | 10.3 | 10.2
2019-12-03 | 7.4 | 7.28 | 202 | 12 | 18.813 | 0.569 | 2.197 | 0.225 | 344 | 6 | 171.94 | 6.56 | 25.88 | 6.67 | [7 empty] | <20 | 10.9 | 10.9
2019-12-04 | 7.45 | 7.25 | 209 | 19 | 21 | 0.663 | 1.929 | 0.259 | 243 | 5 | 100.48 | 5.71 | 25.88 | 8.36 | [7 empty] | 110 | 10.9 | 10.8
2019-12-05 | 7.53 | 7.07 | 198 | 12 | 18.969 | 0.413 | 2.06 | 0.31 | 322 | 5 | 168.95 | 5.61 | 27.86 | 7.47 | [7 empty] | 70 | 10.2 | 10.5
2019-12-06 | 7.44 | 7.21 | 341 | 16 | 15.375 | 0.397 | 1.733 | 0.292 | 278 | 6 | 153.95 | 6.49 | 31.03 | 10.54 | [7 empty] | 130 | 10 | 10.5
2019-12-07 | 7.51 | 7.33 | 310 | 12 | 18.188 | 0.428 | 2.015 | 0.316 | 362 | 7 | 135.97 | 6.89 | 30.34 | 9.94 | [7 empty] | 20 | 10.2 | 10.6
2019-12-08 | 7.48 | 7.25 | 332 | 15 | 20.219 | 0.538 | 1.979 | 0.338 | 288 | 8 | 160.49 | 6.45 | 28.55 | 11.13 | [7 empty] | 80 | 10.5 | 10.9
2019-12-09 | 7.46 | 7.23 | 327 | 15 | 19.75 | 0.616 | 1.493 | 0.319 | 264 | 8 | 132.46 | 6.74 | 25.6 | 10.6 | [7 empty] | 40 | 8.4 | 8.6
2019-12-10 | 7.42 | 7.28 | 318 | 11 | 21.781 | 0.491 | 1.443 | 0.276 | 272 | 7 | 168.45 | 5.66 | 27.27 | 10.19 | [7 empty] | 60 | 8.7 | 8.9
2019-12-11 | 7.41 | 7.25 | 330 | 15 | 20.844 | 0.553 | 1.529 | 0.298 | 267 | 7 | 158.98 | 6.49 | 26.02 | 10.81 | [7 empty] | 40 | 8.3 | 8.5
2019-12-12 | 7.46 | 7.33 | 347 | 11 | 20.844 | 0.413 | 1.891 | 0.341 | 308 | 8 | 141.45 | 5.95 | 29.25 | 10.93 | [7 empty] | 20 | 8.5 | 9.1
2019-12-13 | 7.52 | 7.38 | 312 | 19 | 22.563 | 0.506 | 1.953 | 0.319 | 324 | 6 | 132.97 | 6.13 | 30.73 | 11.43 | [7 empty] | 170 | 8.2 | 8.7
2019-12-14 | 7.43 | 7.28 | 327 | 15 | 17.719 | 0.288 | 1.496 | 0.307 | 265 | 6 | 136.95 | 6.11 | 26.23 | 10.92 | [7 empty] | 50 | 8.2 | 8.5
2019-12-15 | 7.41 | 7.22 | 296 | 16 | 18.5 | 0.366 | 1.479 | 0.292 | 271 | 8 | 118.46 | 5.46 | 25.71 | 10.4 | [7 empty] | 110 | 9.6 | 9.8
2019-12-16 | 7.44 | 7.25 | 336 | 20 | 17.406 | 0.334 | 1.39 | 0.326 | 262 | 7 | 127.97 | 5.69 | 24.98 | 11.23 | [7 empty] | 40 | 9.5 | 9.8
2019-12-17 | 7.45 | 7.26 | 307 | 16 | 16.938 | 0.319 | 1.412 | 0.316 | 279 | 8 | 141.98 | 5.92 | 24.04 | 10.4 | [7 empty] | 130 | 9.1 | 9.3
2019-12-18 | 7.42 | 7.26 | 318 | 12 | 16.625 | 0.35 | 1.278 | 0.292 | 263 | 8 | 131.46 | 5.92 | 22.9 | 10.71 | [7 empty] | 20 | 9.1 | 9.8
2019-09-19 | 7.47 | 7.21 | 337 | 16 | 18.031 | 0.381 | 1.324 | 0.321 | 271 | 7 | 150.99 | 5.89 | 26.13 | 11.02 | [7 empty] | 90 | 9.3 | 9.5
2019-12-20 | 7.42 | 7.23 | 323 | 19 | 16.156 | 0.413 | 1.46 | 0.302 | 277 | 6 | 147.48 | 5.43 | 24.35 | 11.23 | [7 empty] | 40 | 9.4 | 9.7
2019-12-21 | 7.52 | 7.38 | 377 | 12 | 22.719 | 0.303 | 1.984 | 0.309 | 344 | 7 | 162.46 | 6.21 | 27.96 | 12.32 | [7 empty] | 20 | 9.1 | 9.4
2019-12-22 | 7.49 | 7.32 | 314 | 19 | 20.531 | 0.288 | 2.034 | 0.324 | 272 | 8 | 138.49 | 6.35 | 30.24 | 11.72 | [7 empty] | 120 | 8.5 | 8.9
2019-09-23 | 7.43 | 7.25 | 320 | 19 | 15.688 | 0.444 | 1.579 | 0.307 | 264 | 8 | 132.48 | 6.44 | 22.9 | 11.54 | [7 empty] | 60 | 7.8 | 8.1
2019-12-24 | 7.42 | 7.28 | 340 | 15 | 16.391 | 0.498 | 1.637 | 0.292 | 279 | 6 | 148.49 | 6.22 | 23.83 | 11.85 | [7 empty] | 90 | 7.6 | 7.9
2019-12-25 | 7.46 | 7.22 | 362 | 12 | 18.656 | 0.319 | 1.855 | 0.335 | 372 | 7 | 150.48 | 6.06 | 26.67 | 12.42 | [7 empty] | 60 | 7.8 | 8.2
2019-12-26 | 7.45 | 7.32 | 315 | 15 | 20.688 | 0.397 | 2.053 | 0.316 | 288 | 8 | 127.46 | 5.91 | 30.04 | 10.93 | [7 empty] | <20 | 7.5 | 8.1
2019-12-27 | 7.51 | 7.29 | 326 | 19 | 22.406 | 0.491 | 1.919 | 0.326 | 314 | 7 | 137.44 | 5.86 | 28.75 | 12.02 | [7 empty] | 70 | 7.8 | 8.4
2019-12-28 | 7.48 | 7.25 | 279 | 11 | 16.156 | 0.428 | 1.721 | 0.307 | 304 | 6 | 105.47 | 6.51 | 24.99 | 10.54 | [7 empty] | 140 | 7.5 | 7.9
2019-12-29 | 7.52 | 7.35 | 312 | 15 | 18.031 | 0.334 | 1.951 | 0.314 | 354 | 8 | 129.99 | 5.96 | 28.16 | 11.82 | [7 empty] | 60 | 7.8 | 8.2
2019-12-30 | 7.33 | 7.25 | 187 | 8 | 19.75 | 0.569 | 2.204 | 0.235 | 254 | 8 | 110.96 | 6.56 | 21.92 | 7.56 | [7 empty] | 170 | 8.7 | 8.5
2019-12-31 | 7.39 | 7.15 | 210 | 16 | 18.188 | 0.459 | 2.41 | 0.252 | 249 | 7 | 106.44 | 6.09 | 20.139 | 11.525 | [7 empty] | 220 | 8.8 | 8.8
平均值 | 7.45 | 7.2552 | 296.7419 | 15.1935 | 19.0671 | 0.43706 | 1.8192 | 0.29671 | 288.6129 | 6.9355 | 138.7552 | 6.1252 | 26.3371 | 10.4756

## 第四季度
2 0 2 2 年 第 四 季 度 检 测 报 告
检测项目 | PH值 |  | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 悬浮物 |  | BOD |  | 总氮 |  | 总铬 |  | 六价铬 |  | 色度 |  | 粪大肠菌群 |  | 温度
时间 | 进水 | 出水 | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 (度) | 出水（度） | 进水 （个/L） | 出水 （个/L） | 进水 （℃） | 出水 （℃）
10月 | 7.4277 | 7.2171 | 247.8387 | 19.4194 | 15.8211 | 0.42874 | 1.4321 | 0.23345 | 239.4516 | 7.2903 | 108.0135 | 6.3171 | 19.3074 | 10.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 14.68 | 14.92
11月 | 7.4393 | 7.251 | 282.8667 | 16.4333 | 20.6329 | 0.4751 | 1.575 | 0.2918 | 254.6333 | 7.2 | 114.3363 | 5.9923 | 25.8457 | 10.3473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 12.07 | 12.32
12月 | 7.45 | 7.2552 | 296.7419 | 15.1935 | 19.0671 | 0.43706 | 1.8192 | 0.29671 | 288.6129 | 6.9355 | 138.7552 | 6.1252 | 26.3371 | 10.4756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平均值 | 7.439 | 7.2411 | 275.8158 | 17.0154 | 18.5071 | 0.44697 | 1.6087 | 0.27399 | 260.8993 | 7.1419 | 120.3683 | 6.1449 | 23.83 | 10.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50

## 2022年全年
2 0 2 2 年 检 测 报 告
检测项目 | PH值 |  | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 悬浮物 |  | BOD |  | 总氮 |  | 总铬 |  | 六价铬 |  | 色度 |  | 粪大肠菌群 |  | 温度
时间 | 进水 | 出水 | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 (度) | 出水（度） | 进水 （个/L） | 出水 （个/L） | 进水 （℃） | 出水 （℃）
1月 | 7.4268 | 7.2352 | 206.4839 | 20.3548 | 23.2895 | 0.54313 | 2.0932 | 0.20261 | 193.129 | 6.6774 | 107.2935 | 6.281 | 25.9409 | 10.4593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9677 | 9.9516 | 10.3645
2月 | 7.4311 | 7.2389 | 201.0357 | 21.3571 | 23.5281 | 0.45632 | 2.3109 | 0.17764 | 194.7143 | 7.1071 | 108.1786 | 6.13 | 26.438 | 10.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.037 | 9.725 | 10.0321
3月 | 7.4142 | 7.0555 | 193.4839 | 22.3548 | 21.2204 | 0.49465 | 1.7917 | 0.19639 | 192.1935 | 7.1613 | 106.82 | 6.13 | 24.56 | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.86 | 10.34 | 10.83
4月 | 7.4187 | 7.2727 | 186.5333 | 18.4 | 16.7269 | 0.43523 | 1.4543 | 0.27023 | 178.7333 | 6.9 | 108.964 | 5.852 | 21.0259 | 10.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.7586 | 10.42 | 10.9333
5月 | 7.43 | 7.34 | 193.16 | 20.29 | 18.68 | 0.7 | 2.17 | 0.21 | 202.19 | 7.61 | 109.59 | 5.81 | 23.96 | 9.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.33 | 16.39 | 16.63
6月 | 7.4557 | 7.2653 | 179.8 | 19 | 14.3134 | 0.48153 | 1.6553 | 0.17437 | 181.6333 | 6.4 | 105.352 | 5.862 | 17.3997 | 9.1733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.7857 | 18.2 | 18.6167
7月 | 7.469 | 7.3235 | 172 | 14.3548 | 9.7375 | 0.44755 | 1.3019 | 0.17097 | 177.3871 | 6.4839 | 103.9029 | 5.8906 | 12.1496 | 7.8331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6897 | 21.2203 | 21.5445
8月 | 7.4413 | 7.2626 | 197.5484 | 15.5484 | 12.3232 | 0.38055 | 1.4576 | 0.17365 | 184.9355 | 7.129 | 107.6319 | 6.0684 | 15.2116 | 8.8194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.3846 | 21.5548 | 21.8968
9月 | 7.439 | 7.2623 | 271.3667 | 15.7333 | 16.3725 | 0.3967 | 1.6823 | 0.16857 | 252.1333 | 6.7667 | 111.784 | 6.1293 | 19.1909 | 9.136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.5 | 19.75 | 19.9333
10月 | 7.4277 | 7.2171 | 247.8387 | 19.4194 | 15.8211 | 0.42874 | 1.4321 | 0.23345 | 239.4516 | 7.2903 | 108.0135 | 6.3171 | 19.3074 | 10.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 14.6806 | 14.9226
11月 | 7.4393 | 7.251 | 282.8667 | 16.4333 | 20.6329 | 0.4751 | 1.575 | 0.2918 | 254.6333 | 7.2 | 114.3363 | 5.9923 | 25.8457 | 10.3473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 12.0733 | 12.32
12月 | 7.45 | 7.2552 | 296.7419 | 15.1935 | 19.0671 | 0.43706 | 1.8192 | 0.29671 | 288.6129 | 6.9355 | 138.7552 | 6.1252 | 26.3371 | 10.4756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
平均值 | 7.4369 | 7.2483 | 219.0716 | 18.2033 | 17.6427 | 0.47305 | 1.7286 | 0.21387 | 211.6456 | 6.9718 | 110.8852 | 6.049 | 21.4472 | 9.7983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4428 | 13.6921 | 14.002