## 2024.1
2 0 2 4 年 1 月 份
时间/检测项目 | PH值 |  | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 悬浮物 |  | BOD |  | 总氮 |  | 总铬 |  | 六价铬 |  | 色度 |  | 粪大肠菌群 |  | 温度
| 进水 | 出水 | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 (度) | 出水（度） | 进水 （个/L） | 出水 （个/L） | 进水 （℃） | 出水 （℃）
2024.1.1 | 7.46 | 7.18 | 194 | 20 | 29.594 | 0.428 | 2.125 | 0.135 | 216 | 6 | 103.46 | 4.93 | 38.16 | 11.43 | [7 empty] | 70 | 9.8 | 10.3
2024.1.2 | 7.58 | 7.13 | 198 | 16 | 28.109 | 0.592 | 2.543 | 0.097 | 171 | 6 | 105.48 | 4.69 | 37.17 | 12.17 | [7 empty] | 20 | 9.8 | 10.1
2024.1.3 | 7.52 | 7.27 | 201 | 12 | 27.797 | 0.483 | 2.332 | 0.103 | 222 | 8 | 100.97 | 5.74 | 34.77 | 12.32 | [7 empty] | 40 | 9.7 | 9.9
2024.1.4 | 7.68 | 7.26 | 218 | 20 | 29.672 | 0.538 | 2.401 | 0.095 | 172 | 7 | 109.47 | 6.07 | 37.01 | 12.74 | [7 empty] | 70 | 9.9 | 10.2
2024.1.5 | 7.52 | 7.13 | 182 | 16 | 26.234 | 0.459 | 2.101 | 0.135 | 224 | 7 | 100.97 | 6.24 | 32.27 | 12.32 | [7 empty] | 90 | 9.7 | 10
2024.1.6 | 7.47 | 7.26 | 220 | 12 | 28.5 | 0.397 | 2.084 | 0.094 | 180 | 9 | 110.48 | 6.64 | 33.01 | 11.92 | [7 empty] | 60 | 9.7 | 10.2
2024.1.7 | 7.51 | 7.25 | 234 | 16 | 27.25 | 0.475 | 1.833 | 0.109 | 189 | 10 | 117.98 | 6.85 | 31.03 | 10.73 | [7 empty] | 40 | 9.8 | 10.2
2024.1.8 | 7.58 | 7.12 | 191 | 12 | 29.75 | 0.631 | 2.786 | 0.089 | 228 | 7 | 99.46 | 6.44 | 36.18 | 12.53 | [7 empty] | 60 | 9.4 | 9.8
2024.1.9 | 7.52 | 7.24 | 203 | 19 | 28.734 | 0.553 | 2.339 | 0.102 | 188 | 8 | 102.95 | 4.98 | 33.85 | 11.62 | [7 empty] | 20 | 9.6 | 10.1
2024.1.10 | 7.49 | 7.21 | 179 | 16 | 31.781 | 0.514 | 2.612 | 0.162 | 212 | 6 | 98.95 | 4.24 | 36.72 | 12.17 | [7 empty] | 40 | 9.8 | 10.2
2024.1.11 | 7.56 | 7.29 | 225 | 20 | 29.984 | 0.514 | 2.456 | 0.114 | 172 | 8 | 113.98 | 5.42 | 34.93 | 12.17 | [7 empty] | 50 | 9.5 | 9.8
2024.1.12 | 7.63 | 7.21 | 239 | 16 | 29.25 | 0.631 | 2.882 | 0.124 | 193 | 7 | 119.98 | 5.88 | 35.14 | 11.91 | [7 empty] | 60 | 9.6 | 9.8
2024.1.13 | 7.55 | 7.28 | 198 | 19 | 28.656 | 0.475 | 2.319 | 0.118 | 212 | 9 | 104.45 | 5.39 | 35.39 | 12.22 | [7 empty] | 20 | 9.8 | 10.2
2024.1.14 | 7.59 | 7.25 | 213 | 23 | 29.594 | 0.663 | 2.731 | 0.135 | 244 | 8 | 114.47 | 5.59 | 37.86 | 11.33 | [7 empty] | <20 | 10.1 | 10.3
2024.1.15 | 7.56 | 7.17 | 210 | 8 | 30.375 | 0.584 | 2.725 | 0.108 | 175 | 8 | 109.98 | 5.24 | 36.13 | 11.7 | [7 empty] | 20 | 9.4 | 9.7
2024.1.16 | 7.48 | 7.12 | 255 | 19 | 29.516 | 0.514 | 3.086 | 0.112 | 185 | 5 | 121.48 | 6.25 | 36.28 | 11.28 | [7 empty] | 20 | 9.3 | 9.6
2024.1.17 | 7.52 | 7.17 | 199 | 16 | 31.156 | 0.436 | 2.566 | 0.164 | 214 | 6 | 100.48 | 5.53 | 36.59 | 11.44 | [7 empty] | 20 | 9.5 | 9.8
2024.1.18 | 7.49 | 7.12 | 244 | 12 | 30.844 | 0.498 | 2.79 | 0.153 | 172 | 7 | 122.98 | 6.17 | 35.4 | 11.54 | [7 empty] | 40 | 9.4 | 9.6
2024.1.19 | 7.54 | 7.16 | 204 | 16 | 27.406 | 0.616 | 2.786 | 0.147 | 174 | 8 | 102.48 | 4.5 | 33.94 | 11.96 | [7 empty] | 20 | 9.3 | 9.6
2024.1.20 | 7.66 | 7.26 | 213 | 16 | 31.313 | 0.522 | 2.445 | 0.127 | 184 | 8 | 103.49 | 4.33 | 36.54 | 12.38 | [7 empty] | 140 | 9.3 | 9.6
2024.1.21 | 7.58 | 7.17 | 205 | 19 | 29.438 | 0.444 | 2.692 | 0.135 | 177 | 6 | 115.46 | 4.28 | 35.4 | 11.96 | [7 empty] | 110 | 9.4 | 9.6
2024.1.22 | 7.63 | 7.24 | 234 | 15 | 29.281 | 0.584 | 2.563 | 0.112 | 181 | 6 | 119.98 | 4.52 | 34.98 | 11.39 | [7 empty] | 20 | 8.7 | 8.9
2024.1.23 | 7.59 | 7.16 | 196 | 12 | 28.031 | 0.53 | 2.176 | 0.115 | 214 | 8 | 97.46 | 4.7 | 35.03 | 12.01 | [7 empty] | 20 | 9 | 9.2
2024.1.24 | 7.58 | 7.12 | 174 | 15 | 27.719 | 0.522 | 2.72 | 0.116 | 188 | 7 | 99.48 | 5.36 | 33.31 | 11.8 | [7 empty] | 50 | 8.6 | 8.9
2024.1.25 | 7.56 | 7.14 | 177 | 15 | 26.938 | 0.475 | 2.096 | 0.104 | 204 | 7 | 96.48 | 5.06 | 32.32 | 11.54 | [7 empty] | 70 | 8.7 | 8.9
2024.1.26 | 7.55 | 7.24 | 246 | 15 | 27.875 | 0.483 | 2.385 | 0.126 | 223 | 6 | 124.98 | 5.14 | 33.1 | 11.54 | [7 empty] | 60 | 8.9 | 9.2
2024.1.27 | 7.37 | 7.15 | 273 | 27 | 23.656 | 0.647 | 2.024 | 0.094 | 215 | 4 | 132.48 | 6.51 | 28.36 | 12.91 | [7 empty] | 40 | 9.1 | 9.3
2024.1.28 | 7.42 | 7.22 | 254 | 23 | 24.438 | 0.459 | 1.68 | 0.111 | 222 | 9 | 97.46 | 5.14 | 26.57 | 9.25 | [7 empty] | 50 | 9 | 9.3
2024.1.29 | 7.56 | 7.23 | 245 | 12 | 28.266 | 0.475 | 2.549 | 0.187 | 178 | 8 | 123.47 | 4.31 | 32.9 | 11.33 | [7 empty] | 60 | 9.1 | 9.3
2024.1.30 | 7.66 | 7.14 | 224 | 12 | 28.578 | 0.694 | 2.237 | 0.149 | 184 | 7 | 112.96 | 7.43 | 32.64 | 11.23 | [7 empty] | 40 | 9 | 9.2
2024.1.31 | 7.56 | 7.19 | 228 | 12 | 27.25 | 0.592 | 2.753 | 0.113 | 180 | 7 | 121.48 | 6.87 | 32.01 | 11.91 | [7 empty] | 50 | 8.8 | 9.1
平均值 | 7.5474 | 7.1961 | 215.3548 | 16.1613 | 28.6124 | 0.52994 | 2.4457 | 0.1221 | 196.5484 | 7.1935 | 109.859 | 5.498 | 34.3545 | 11.7661 | [7 empty] | 49 | 9.3774 | 9.6742

## 2024.2
2 0 2 4 年 2 月 份
时间/检测项目 | PH值 |  | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 悬浮物 |  | BOD |  | 总氮 |  | 总铬 |  | 六价铬 |  | 色度 |  | 粪大肠菌群 |  | 温度
| 进水 | 出水 | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 (度) | 出水（度） | 进水 （个/L） | 出水 （个/L） | 进水 （℃） | 出水 （℃）
2024.2.1 | 7.55 | 7.22 | 233 | 12 | 28.188 | 0.467 | 2.55 | 0.132 | 208 | 5 | 118.48 | 5.44 | 33.36 | 11.91 | [7 empty] | 70 | 8.8 | 9.1
2024.2.2 | 7.48 | 7.12 | 230 | 16 | 28.969 | 0.616 | 2.283 | 0.118 | 181 | 8 | 122.98 | 5.81 | 34.46 | 11.54 | [7 empty] | 80 | 8.8 | 9
2024.2.3 | 7.55 | 7.27 | 198 | 12 | 27.094 | 0.491 | 2.025 | 0.101 | 214 | 7 | 103.95 | 5.24 | 34.3 | 11.72 | [7 empty] | 20 | 8.7 | 9.1
2024.2.4 | 7.51 | 7.25 | 203 | 20 | 28.344 | 0.538 | 2.445 | 0.115 | 236 | 8 | 114.94 | 4.72 | 32.02 | 10.83 | [7 empty] | 50 | 8.8 | 9
2024.2.5 | 7.46 | 7.15 | 223 | 16 | 26.313 | 0.522 | 2.335 | 0.121 | 192 | 6 | 106.96 | 5.08 | 37.66 | 12.22 | [7 empty] | 90 | 8.7 | 8.9
2024.2.6 | 7.51 | 7.27 | 205 | 16 | 27.25 | 0.459 | 2.68 | 0.104 | 192 | 9 | 102.98 | 5.85 | 33.9 | 11.33 | [7 empty] | 50 | 8.7 | 8.9
2024.2.7 | 7.49 | 7.21 | 224 | 12 | 28.031 | 0.444 | 2.613 | 0.097 | 189 | 9 | 112.48 | 4.36 | 32.11 | 10.34 | [7 empty] | 70 | 9.3 | 9.6
2024.2.8 | 7.52 | 7.26 | 227 | 16 | 28.656 | 0.413 | 2.015 | 0.104 | 188 | 9 | 113.48 | 4.36 | 34.99 | 11.43 | [7 empty] | 60 | 9.2 | 9.5
2024.2.9 | 7.35 | 7.4 | 225 | 15 | 22.563 | 0.569 | 1.833 | 0.201 | 214 | 3 | 121.99 | 5.14 | 31.62 | 11.23 | [7 empty] | 90 | 8.9 | 9.2
2024.2.10 | 7.55 | 7.29 | 237 | 27 | 24.125 | 0.6 | 1.92 | 0.13 | 236 | 6 | 121.47 | 6.51 | 27.96 | 11.53 | [7 empty] | 130 | 9.3 | 9.5
2024.2.11 | 7.43 | 7.43 | 297 | 15 | 23.813 | 0.709 | 2.47 | 0.175 | 249 | 6 | 110.46 | 7.42 | 26.77 | 9.94 | [7 empty] | 50 | 9.2 | 9
2024.2.12 | 7.53 | 7.43 | 236 | 27 | 25.844 | 0.272 | 3.45 | 0.166 | 168 | 6 | 97.47 | 4.31 | 32.91 | 10.93 | [7 empty] | <20 | 8.9 | 9
2024.2.13 | 7.49 | 7.22 | 226 | 12 | 28.188 | 0.459 | 2.008 | 0.096 | 179 | 9 | 112.98 | 5.96 | 33.7 | 10.93 | [7 empty] | 20 | 10.2 | 10.4
2024.2.14 | 7.53 | 7.24 | 225 | 12 | 28.813 | 0.475 | 2.022 | 0.101 | 188 | 7 | 111.98 | 5.9 | 33.9 | 11.53 | [7 empty] | 40 | 8.7 | 8.9
2024.2.15 | 7.63 | 7.22 | 212 | 23 | 27.875 | 0.553 | 2.481 | 0.137 | 172 | 7 | 112.49 | 4.76 | 32.9 | 11.13 | [7 empty] | 60 | 8.7 | 8.9
2024.2.16 | 7.59 | 7.17 | 215 | 15 | 27.563 | 0.522 | 2.493 | 0.137 | 185 | 8 | 127.99 | 5.03 | 31.96 | 12.38 | [7 empty] | 130 | 8.6 | 8.8
2024.2.17 | 7.58 | 7.31 | 218 | 23 | 29.125 | 0.444 | 2.28 | 0.094 | 236 | 8 | 112.97 | 5.16 | 36.18 | 11.03 | [7 empty] | 40 | 8.7 | 9.4
2024.2.18 | 7.65 | 7.24 | 240 | 19 | 29.594 | 0.459 | 2.594 | 0.127 | 176 | 7 | 153.46 | 5.28 | 35.5 | 11.96 | [7 empty] | 100 | 8.5 | 8.8
2024.2.19 | 7.49 | 7.25 | 236 | 19 | 27.406 | 0.616 | 2.255 | 0.103 | 204 | 9 | 106.45 | 5.45 | 33.31 | 11.53 | [7 empty] | 70 | 8.1 | 8.3
2024.2.20 | 7.57 | 7.44 | 241 | 23 | 21.469 | 0.444 | 1.903 | 0.109 | 252 | 5 | 77.97 | 7.35 | 27.17 | 13.8 | [7 empty] | 110 | 8.6 | 8.8
2024.2.21 | 7.55 | 7.13 | 219 | 16 | 27.25 | 0.569 | 2.297 | 0.109 | 169 | 6 | 110.47 | 5.52 | 33.31 | 11.75 | [7 empty] | 40 | 8.6 | 8.9
2024.2.22 | 7.39 | 7.3 | 257 | 15 | 26.781 | 0.256 | 1.869 | 0.096 | 182 | 7 | 120.96 | 6.53 | 28.65 | 8.16 | [7 empty] | 60 | 9.5 | 9.6
2024.2.23 | 7.44 | 7.23 | 220 | 15 | 29.125 | 0.506 | 2.025 | 0.101 | 186 | 7 | 105.48 | 6.04 | 32.52 | 11.33 | [7 empty] | 90 | 8.5 | 8.7
2024.2.24 | 7.47 | 7.18 | 220 | 15 | 30.219 | 0.647 | 2.405 | 0.118 | 176 | 7 | 123.49 | 4.85 | 35.4 | 11.33 | [7 empty] | 90 | 8.4 | 8.6
2024.2.25 | 7.61 | 7.38 | 201 | 15 | 29.438 | 0.475 | 2.499 | 0.091 | 234 | 8 | 99.46 | 5.58 | 35.49 | 9.84 | [7 empty] | 20 | 9.4 | 9.6
2024.2.26 | 7.56 | 7.23 | 271 | 16 | 29.047 | 0.584 | 2.573 | 0.169 | 186 | 7 | 135.49 | 4.97 | 32.95 | 12.69 | [7 empty] | 20 | 9.2 | 9.4
2024.2.27 | 7.49 | 7.13 | 276 | 12 | 28.969 | 0.538 | 2.669 | 0.141 | 171 | 7 | 134.49 | 4.77 | 34.15 | 11.33 | [7 empty] | 40 | 9.2 | 9.4
2024.2.28 | 7.53 | 7.26 | 248 | 12 | 26.156 | 0.483 | 2.581 | 0.128 | 187 | 5 | 121.98 | 6.17 | 29.88 | 11.44 | [7 empty] | 50 | 9.2 | 9.5
2024.2.29 | 7.62 | 7.18 | 267 | 12 | 28.344 | 0.616 | 2.829 | 0.116 | 191 | 9 | 134.98 | 5.34 | 33.16 | 11.18 | [7 empty] | 40 | 9.1 | 9.3
平均值 | 7.5214 | 7.2555 | 232.069 | 16.4828 | 27.3983 | 0.50848 | 2.3587 | 0.12197 | 197.9655 | 7.069 | 115.5424 | 5.4793 | 32.8341 | 11.3203 | [7 empty] | 63.5714 | 8.9138 | 9.1414

## 2024.3
2 0 2 4 年 3 月 份
时间/检测项目 | PH值 |  | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 悬浮物 |  | BOD |  | 总氮 |  | 六价铬 |  | 总铬 |  | 色度 |  | 粪大肠菌群 |  | 温度
| 进水 | 出水 | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 (度) | 出水（度） | 进水 （个/L） | 出水 （个/L） | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 （℃） | 出水 （℃）
2024.3.1 | 7.54 | 7.22 | 299 | 16 | 28.344 | 0.569 | 2.98 | 0.116 | 177 | 6 | 140.48 | 5.85 | 32.32 | 11.8 | [7 empty] | 60 | 8.9 | 9.1
2024.3.2 | 7.48 | 7.16 | 206 | 12 | 26.938 | 0.647 | 2.771 | 0.135 | 224 | 7 | 108.96 | 6.07 | 30.83 | 11.43 | [7 empty] | 50 | 9.1 | 9.3
2024.3.3 | 7.55 | 7.29 | 195 | 19 | 27.875 | 0.616 | 2.445 | 0.128 | 252 | 8 | 119.47 | 5.69 | 35.39 | 12.02 | [7 empty] | 90 | 8.9 | 9.1
2024.3.4 | 7.56 | 7.14 | 216 | 16 | 28.5 | 0.475 | 2.875 | 0.109 | 181 | 7 | 109.98 | 5.55 | 32.22 | 11.85 | [7 empty] | 20 | 9.1 | 9.4
2024.3.5 | 7.66 | 7.25 | 242 | 16 | 28.813 | 0.491 | 2.93 | 0.131 | 176 | 6 | 120.48 | 5.44 | 32.27 | 10.45 | [7 empty] | 40 | 9.3 | 9.5
2024.3.6 | 7.58 | 7.12 | 220 | 16 | 28.969 | 0.491 | 2.652 | 0.105 | 189 | 7 | 119.98 | 6.75 | 32.48 | 11.7 | [7 empty] | 20 | 9.3 | 9.5
2024.3.7 | 7.59 | 7.24 | 208 | 19 | 29.828 | 0.483 | 2.848 | 0.113 | 165 | 7 | 103.49 | 5.75 | 32.11 | 11.44 | [7 empty] | 50 | 9.4 | 9.6
2024.3.8 | 7.51 | 7.16 | 200 | 19 | 29.984 | 0.452 | 2.975 | 0.107 | 172 | 5 | 100.99 | 5.88 | 31.8 | 10.76 | [7 empty] | 40 | 9.5 | 9.8
2024.3.9 | 7.41 | 7.26 | 212 | 15 | 29.438 | 0.475 | 2.499 | 0.103 | 182 | 8 | 102.49 | 6.24 | 31.43 | 10.63 | [7 empty] | 50 | 9.4 | 9.6
2024.3.10 | 7.45 | 7.27 | 223 | 12 | 29.75 | 0.413 | 2.28 | 0.115 | 189 | 9 | 112.49 | 5.33 | 32.52 | 10.14 | [7 empty] | 60 | 9.4 | 9.8
2024.3.11 | 7.62 | 7.19 | 267 | 16 | 29.828 | 0.498 | 3.112 | 0.125 | 176 | 6 | 134.98 | 6.55 | 35.55 | 12.53 | [7 empty] | 60 | 10.1 | 10.4
2024.3.12 | 7.65 | 7.27 | 270 | 12 | 29.672 | 0.491 | 2.939 | 0.109 | 165 | 7 | 133.97 | 6.18 | 34.2 | 11.59 | [7 empty] | 40 | 10.1 | 10.3
2024.3.13 | 7.58 | 7.15 | 273 | 16 | 28.344 | 0.483 | 2.715 | 0.127 | 178 | 5 | 136.97 | 5.44 | 33.36 | 11.8 | [7 empty] | 20 | 10 | 10.3
2024.3.14 | 7.61 | 7.28 | 254 | 16 | 28.5 | 0.475 | 2.219 | 0.121 | 161 | 7 | 123.97 | 5.84 | 31.44 | 11.49 | [7 empty] | 20 | 10.1 | 10.4
2024.3.15 | 7.72 | 7.15 | 262 | 16 | 29.594 | 0.491 | 3.057 | 0.125 | 186 | 6 | 130.97 | 7.75 | 31.91 | 11.44 | [7 empty] | 40 | 10.1 | 10.3
2024.3.16 | 7.4 | 7.24 | 217 | 23 | 26.781 | 0.397 | 2.855 | 0.091 | 247 | 4 | 110.97 | 6.55 | 28.26 | 10.34 | [7 empty] | 450 | 10.3 | 10.5
2024.3.17 | 7.55 | 7.24 | 240 | 16 | 23.656 | 0.428 | 3.383 | 0.147 | 288 | 3 | 130.49 | 5.44 | 28.36 | 8.36 | [7 empty] | 170 | 10.3 | 10.3
2024.3.18 | 7.62 | 7.13 | 270 | 15 | 29.438 | 0.452 | 2.914 | 0.174 | 178 | 7 | 131.49 | 6.08 | 32.32 | 11.28 | [7 empty] | 50 | 10.3 | 10.5
2024.3.19 | 7.58 | 7.21 | 283 | 23 | 27.953 | 0.436 | 2.539 | 0.112 | 183 | 7 | 134.49 | 6.17 | 30.66 | 10.5 | [7 empty] | 40 | 10.4 | 10.7
2024.3.20 | 7.49 | 7.11 | 270 | 15 | 27.797 | 0.436 | 2.804 | 0.116 | 172 | 6 | 135.49 | 6.16 | 31.18 | 10.45 | [7 empty] | 40 | 10.3 | 10.6
2024.3.21 | 7.53 | 7.12 | 275 | 15 | 29.047 | 0.459 | 3.089 | 0.099 | 189 | 6 | 132.49 | 6.8 | 31.91 | 10.86 | [7 empty] | 20 | 10.2 | 10.4
2024.3.22 | 7.65 | 7.28 | 275 | 16 | 29.516 | 0.42 | 2.93 | 0.094 | 183 | 5 | 134.49 | 7.15 | 32.01 | 10.97 | [7 empty] | 40 | 10.3 | 10.6
2024.3.23 | 7.55 | 7.26 | 213 | 20 | 27.875 | 0.459 | 2.601 | 0.128 | 228 | 6 | 112.98 | 5.57 | 31.43 | 11.53 | [7 empty] | 70 | 10.3 | 10.5
2024.3.24 | 7.48 | 7.21 | 201 | 24 | 29.594 | 0.647 | 2.95 | 0.118 | 189 | 8 | 101.46 | 5.41 | 35.39 | 10.93 | [7 empty] | 130 | 10.2 | 10.4
2024.3.25 | 7.62 | 7.18 | 256 | 16 | 28.031 | 0.428 | 2.373 | 0.111 | 189 | 7 | 114.49 | 6.71 | 31.8 | 10.29 | [7 empty] | 60 | 10.7 | 10.9
2024.3.26 | 7.63 | 7.15 | 249 | 12 | 30.453 | 0.467 | 2.853 | 0.116 | 171 | 6 | 102.49 | 6.17 | 35.66 | 10.55 | [7 empty] | 50 | 10.4 | 10.7
2024.3.27 | 7.56 | 7.17 | 271 | 16 | 28.422 | 0.498 | 2.905 | 0.143 | 181 | 8 | 134.49 | 5.74 | 32.9 | 10.14 | [7 empty] | 50 | 10.8 | 11.1
2024.3.28 | 7.58 | 7.16 | 268 | 23 | 28.5 | 0.475 | 2.44 | 0.133 | 173 | 7 | 132.98 | 6.25 | 32.69 | 9.25 | [7 empty] | 40 | 10.6 | 10.9
2024.3.29 | 7.67 | 7.24 | 266 | 23 | 28.031 | 0.491 | 2.748 | 0.151 | 175 | 7 | 133.98 | 6.42 | 31.13 | 9.25 | [7 empty] | 20 | 10.6 | 10.9
2024.3.30 | 7.42 | 7.26 | 251 | 15 | 28.031 | 0.413 | 1.135 | 0.108 | 196 | 6 | 124.98 | 6.3 | 31.43 | 10.54 | [7 empty] | 50 | 10.6 | 10.8
2024.3.31 | 7.48 | 7.25 | 277 | 19 | 26.938 | 0.459 | 1.049 | 0.113 | 198 | 8 | 135.48 | 6.17 | 30.14 | 10.24 | [7 empty] | 40 | 10.7 | 10.9
平均值 | 7.5587 | 7.2052 | 246.0968 | 17 | 28.5303 | 0.48113 | 2.6731 | 0.1201 | 190.7419 | 6.5161 | 122.6745 | 6.1097 | 32.1645 | 10.8565 | [7 empty] | 63.871 | 9.9903 | 10.229

## 第一季度
一季度平均值 | 月份 | PH值 |  | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 悬浮物 |  | BOD |  | 总氮 |  | 总铬 |  | 六价铬 |  | 色度 |  | 粪大肠菌群 |  | 温度
|  | 进水 | 出水 | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 (度) | 出水（度） | 进水 （个/L） | 出水 （个/L） | 进水 （℃） | 出水 （℃）
| 1月 | 7.547 | 7.196 | 215.355 | 16.161 | 28.612 | 0.53 | 2.446 | 0.122 | 196.548 | 7.194 | 109.859 | 5.498 | 34.35 | 11.77 | [7 empty] | 49 | 9.4 | 9.7
| 2月 | 7.521 | 7.256 | 232.069 | 16.483 | 27.398 | 0.508 | 2.359 | 0.122 | 197.966 | 7.069 | 115.542 | 5.497 | 32.83 | 11.32 | [7 empty] | 63.57 | 8.9 | 9.1
| 3月 | 7.559 | 7.205 | 246.097 | 17 | 28.53 | 0.481 | 2.673 | 0.12 | 190.742 | 6.516 | 122.675 | 6.11 | 32.16 | 10.86 | [7 empty] | 63.871 | 9.99 | 10.229
| 季度平均 | 7.5423 | 7.219 | 231.1737 | 16.548 | 28.18 | 0.50633 | 2.4927 | 0.12133 | 195.0853 | 6.9263 | 116.0253 | 5.7017 | 33.1133 | 11.3167 | [7 empty] | 58.8137 | 9.43 | 9.6763

## 2024.4
2 0 2 4 年 4 月 份
时间/检测项目 | PH值 |  | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 悬浮物 |  | BOD |  | 总氮 |  | 总铬 |  | 六价铬 |  | 色度 |  | 粪大肠菌群 |  | 温度
| 进水 | 出水 | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 (度) | 出水（度） | 进水 （个/L） | 出水 （个/L） | 进水 （℃） | 出水 （℃）
2024.4.1 | 7.53 | 7.16 | 291 | 27 | 28.891 | 0.498 | 2.496 | 0.181 | 182 | 7 | 145.48 | 7.15 | 31.49 | 9.46 | [7 empty] | 60 | 10.7 | 10.9
2024.4.2 | 7.73 | 7.26 | 255 | 23 | 28.813 | 0.498 | 2.677 | 0.163 | 167 | 6 | 123.99 | 5.64 | 31.75 | 9.82 | [7 empty] | 20 | 10.7 | 10.9
2024.4.3 | 7.58 | 7.19 | 249 | 19 | 29.203 | 0.452 | 2.392 | 0.141 | 185 | 6 | 122.98 | 4.77 | 31.75 | 9.61 | [7 empty] | 40 | 10.9 | 11.2
2024.4.4 | 7.53 | 7.29 | 217 | 20 | 27.875 | 0.491 | 2.601 | 0.144 | 236 | 8 | 119.46 | 5.41 | 31.72 | 10.24 | [7 empty] | 50 | 10.8 | 11.2
2024.4.5 | 7.52 | 7.11 | 236 | 16 | 28.5 | 0.459 | 2.646 | 0.144 | 177 | 7 | 111.49 | 4.17 | 31.854 | 9.667 | [7 empty] | 50 | 11 | 11.3
2024.4.6 | 7.61 | 7.22 | 249 | 20 | 28.344 | 0.413 | 2.348 | 0.128 | 164 | 7 | 123.49 | 5.49 | 32.167 | 9.771 | [7 empty] | 40 | 11.2 | 11.5
2024.4.7 | 7.55 | 7.21 | 175 | 16 | 28.266 | 0.444 | 2.605 | 0.134 | 206 | 8 | 100.99 | 4.21 | 32.07 | 9.25 | [7 empty] | 20 | 11.4 | 11.6
2024.4.8 | 7.52 | 7.13 | 276 | 16 | 28.344 | 0.483 | 2.847 | 0.175 | 176 | 6 | 135.49 | 4.44 | 32.38 | 8.99 | [7 empty] | 40 | 11.4 | 11.7
2024.4.9 | 7.68 | 7.24 | 240 | 16 | 27.406 | 0.436 | 2.304 | 0.183 | 167 | 6 | 110.99 | 5.24 | 30.08 | 9.25 | [7 empty] | 60 | 11 | 11.3
2024.4.10 | 7.55 | 7.26 | 221 | 20 | 26.391 | 0.428 | 2.033 | 0.174 | 179 | 6 | 122.49 | 5.44 | 29.15 | 9.88 | [7 empty] | 20 | 10.9 | 11.2
2024.4.11 | 7.59 | 7.12 | 263 | 12 | 27.094 | 0.428 | 2.793 | 0.143 | 164 | 6 | 134.49 | 5.88 | 30.5 | 9.3 | [7 empty] | 40 | 10.8 | 11.1
2024.4.12 | 7.62 | 7.15 | 211 | 12 | 28.109 | 0.717 | 2.893 | 0.124 | 181 | 7 | 103.46 | 5.45 | 31.07 | 9.93 | [7 empty] | 70 | 11.1 | 11.3
2024.4.13 | 7.47 | 7.31 | 255 | 15 | 25.375 | 0.647 | 2.659 | 0.142 | 261 | 8 | 138.49 | 6.49 | 27.17 | 10.34 | [7 empty] | 170 | 11.2 | 11.3
2024.4.14 | 7.37 | 7.31 | 297 | 23 | 27.875 | 0.709 | 2.384 | 0.128 | 339 | 8 | 151.98 | 5.32 | 30.54 | 11.33 | [7 empty] | 60 | 10.8 | 11
2024.4.15 | 7.48 | 7.12 | 229 | 19 | 28.422 | 0.827 | 2.749 | 0.131 | 162 | 6 | 112.96 | 5.78 | 30.55 | 9.15 | [7 empty] | 20 | 12.2 | 12.5
2024.4.16 | 7.68 | 7.19 | 238 | 12 | 26.625 | 0.444 | 2.916 | 0.139 | 169 | 6 | 116.49 | 6.17 | 29.88 | 8.05 | [7 empty] | 20 | 12.1 | 12.4
2024.4.17 | 7.56 | 7.13 | 261 | 19 | 28.031 | 0.475 | 2.74 | 0.106 | 177 | 6 | 134.49 | 6.84 | 31.39 | 9.56 | [7 empty] | 60 | 12.1 | 12.3
2024.4.18 | 7.68 | 7.22 | 225 | 12 | 29.828 | 0.491 | 2.525 | 0.092 | 173 | 6 | 114.99 | 7.84 | 32.32 | 7.64 | [7 empty] | 70 | 12.1 | 12.4
2024.4.19 | 7.56 | 7.12 | 222 | 11 | 26.469 | 0.498 | 2.808 | 0.134 | 181 | 8 | 111.99 | 7.44 | 29.93 | 9.51 | [7 empty] | 60 | 12.3 | 7.46
2024.4.20 | 7.46 | 7.25 | 213 | 12 | 25.844 | 0.491 | 2.726 | 0.109 | 197 | 7 | 116.49 | 7.44 | 28.75 | 9.94 | [7 empty] | 20 | 12.1 | 12.3
2024.4.21 | 7.48 | 7.27 | 217 | 16 | 26.625 | 0.475 | 2.594 | 0.111 | 199 | 9 | 114.99 | 6.62 | 29.55 | 10.54 | [7 empty] | 40 | 12.2 | 12.4
2024.4.22 | 7.64 | 7.18 | 265 | 20 | 29.984 | 0.491 | 2.603 | 0.105 | 170 | 7 | 134.49 | 7.04 | 32.53 | 10.5 | [7 empty] | 40 | 12.7 | 12.9
2024.4.23 | 7.69 | 7.13 | 266 | 20 | 29.828 | 0.483 | 2.906 | 0.142 | 181 | 6 | 133.49 | 6.15 | 32.43 | 9.82 | [7 empty] | 60 | 13.1 | 13.3
2024.4.24 | 7.51 | 7.13 | 226 | 19 | 28.734 | 0.483 | 2.654 | 0.121 | 166 | 8 | 110.49 | 6.84 | 31.02 | 9.61 | [7 empty] | 40 | 13 | 13.3
2024.4.25 | 7.69 | 7.18 | 219 | 16 | 29.672 | 0.498 | 2.853 | 0.111 | 169 | 5 | 102.49 | 7.18 | 32.17 | 10.55 | [7 empty] | 20 | 13.2 | 13.5
2024.4.26 | 7.52 | 7.11 | 264 | 15 | 28.188 | 0.483 | 3.001 | 0.119 | 169 | 6 | 134.49 | 7.84 | 33.16 | 9.77 | [7 empty] | 40 | 13.4 | 13.7
2024.4.27 | 7.44 | 7.25 | 242 | 19 | 30.688 | 0.413 | 2.701 | 0.111 | 197 | 9 | 127.49 | 7.44 | 33.6 | 10.34 | [7 empty] | 60 | 13.1 | 13.3
2024.4.28 | 7.62 | 7.15 | 224 | 23 | 29.516 | 0.811 | 2.533 | 0.122 | 161 | 7 | 113.96 | 6.03 | 32.32 | 10.55 | [7 empty] | 20 | 13.5 | 13.8
2024.4.29 | 7.66 | 7.18 | 234 | 15 | 29.828 | 0.522 | 3.072 | 0.122 | 170 | 6 | 105.98 | 5.33 | 35.19 | 10.86 | [7 empty] | 60 | 13.6 | 13.9
2024.4.30 | 7.68 | 7.22 | 208 | 16 | 28.344 | 0.459 | 2.088 | 0.099 | 167 | 6 | 98.95 | 6.34 | 31.13 | 10.5 | [7 empty] | 20 | 13.3 | 13.6
平均值 | 7.5733 | 7.193 | 239.6 | 17.3 | 28.2371 | 0.5149 | 2.6382 | 0.1326 | 186.4 | 6.8 | 120.9833 | 6.114 | 31.3204 | 31.3204 | [7 empty] | 46.3333 | 11.93 | 12.0187

## 2024.5
2 0 2 4 年 5 月 份
项目 | PH值 |  | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 悬浮物 |  | BOD |  | 总氮 |  | 总铬 |  | 六价铬 |  | 色度 |  | 粪大肠菌群 |  | 温度
时间 | 进水 | 出水 | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 (度) | 出水（度） | 进水 （个/L） | 出水 （个/L） | 进水 （℃） | 出水 （℃）
2024-05-01 | 7.48 | 7.21 | 257 | 15 | 32.719 | 0.475 | 2.594 | 0.109 | 199 | 7 | 125.99 | 7.48 | 34.5 | 9.15 | [7 empty] | 80 | 13.2 | 13.4
2024-05-02 | 7.56 | 7.11 | 275 | 23 | 28.344 | 0.569 | 2.599 | 0.111 | 163 | 7 | 137.49 | 6.98 | 31.75 | 10.29 | [7 empty] | 90 | 13.8 | 14.1
2024-05-03 | 7.61 | 7.18 | 243 | 19 | 27.406 | 0.616 | 2.785 | 0.103 | 177 | 5 | 125.48 | 6.21 | 31.96 | 9.77 | [7 empty] | 50 | 13.9 | 14.2
2024-05-04 | 7.46 | 7.21 | 198 | 12 | 28.188 | 0.631 | 2.74 | 0.125 | 190 | 7 | 101.97 | 6.13 | 31.72 | 8.95 | [7 empty] | 50 | 13.5 | 13.8
2024-05-05 | 7.56 | 7.38 | 210 | 16 | 27.25 | 0.569 | 2.609 | 0.132 | 238 | 6 | 116.98 | 5.94 | 30.54 | 10.34 | [7 empty] | 70 | 13.4 | 13.6
2024-05-06 | 7.62 | 7.18 | 211 | 12 | 28.109 | 0.631 | 2.75 | 0.101 | 173 | 7 | 109.45 | 6.36 | 31.44 | 10.66 | [7 empty] | 40 | 15 | 15.3
2024-05-07 | 7.65 | 7.23 | 207 | 20 | 27.641 | 0.483 | 2.89 | 0.097 | 168 | 5 | 103.47 | 6.12 | 30.86 | 10.71 | [7 empty] | 90 | 15.1 | 15.4
2024-05-08 | 7.55 | 7.12 | 238 | 16 | 29.047 | 0.475 | 2.865 | 0.093 | 158 | 7 | 133.97 | 5.74 | 31.59 | 11.28 | [7 empty] | 20 | 15.1 | 15.3
2024-05-09 | 7.52 | 7.11 | 218 | 20 | 28.344 | 0.452 | 2.59 | 0.101 | 176 | 6 | 103.95 | 5.51 | 30.76 | 10.03 | [7 empty] | 50 | 15.1 | 15.4
2024-05-10 | 7.68 | 7.15 | 225 | 22 | 29.594 | 0.436 | 2.662 | 0.106 | 171 | 7 | 126.44 | 5.86 | 31.85 | 10.45 | [7 empty] | 40 | 15.4 | 15.7
2024-05-11 | 7.55 | 7.21 | 218 | 25 | 30.531 | 0.428 | 2.728 | 0.097 | 166 | 6 | 112.96 | 5.75 | 32.22 | 10.66 | [7 empty] | 90 | 15.3 | 15.6
2024-05-12 | 7.52 | 7.18 | 223 | 23 | 27.875 | 0.522 | 2.508 | 0.104 | 168 | 6 | 110.45 | 5.52 | 31.65 | 10.71 | [7 empty] | 20 | 15.2 | 15.4
2024-05-13 | 7.52 | 7.36 | 225 | 20 | 30.141 | 0.452 | 2.604 | 0.116 | 266 | 9 | 116.49 | 7.84 | 34.35 | 10.63 | [7 empty] | 70 | 15.3 | 15.6
2024-05-14 | 7.53 | 7.16 | 258 | 16 | 29.828 | 0.528 | 2.809 | 0.097 | 177 | 6 | 124.49 | 8.08 | 32.27 | 11.96 | [7 empty] | 90 | 15.7 | 15.9
2024-05-15 | 7.68 | 7.19 | 216 | 20 | 28.266 | 0.42 | 2.635 | 0.107 | 169 | 7 | 104.49 | 8.24 | 31.7 | 11.65 | [7 empty] | 60 | 15.7 | 16
2024-05-16 | 7.54 | 7.16 | 244 | 16 | 31.078 | 0.405 | 2.776 | 0.096 | 158 | 5 | 122.47 | 8.44 | 33.68 | 11.23 | [7 empty] | 80 | 15.4 | 15.7
2024-05-17 | 7.69 | 7.17 | 291 | 25 | 26.703 | 0.498 | 2.689 | 0.093 | 183 | 5 | 138.49 | 6.19 | 29.46 | 10.5 | [7 empty] | 60 | 15.7 | 15.9
2024-05-18 | 7.44 | 7.4 | 229 | 19 | 26.938 | 0.459 | 2.987 | 0.293 | 225 | 7 | 102.49 | 5.56 | 28.16 | 10.34 | [7 empty] | 120 | 16.1 | 16.3
2024-05-19 | 7.39 | 7.14 | 248 | 12 | 23.344 | 0.459 | 2.472 | 0.176 | 274 | 6 | 118.95 | 6.86 | 26.38 | 11.53 | [7 empty] | 90 | 15.9 | 16
2024-05-20 | 7.54 | 7.13 | 263 | 23 | 29.516 | 0.428 | 2.811 | 0.103 | 170 | 6 | 125.47 | 8.34 | 31.07 | 11.28 | [7 empty] | 70 | 15.8 | 16.1
2024-05-21 | 7.57 | 7.19 | 221 | 25 | 28.031 | 0.436 | 2.937 | 0.094 | 167 | 7 | 104.94 | 5.94 | 31.91 | 11.39 | [7 empty] | 20 | 16.1 | 16.3
2024-05-22 | 7.49 | 7.11 | 227 | 16 | 28.344 | 0.498 | 2.698 | 0.097 | 175 | 6 | 115.47 | 7.84 | 30.92 | 11.54 | [7 empty] | 40 | 16.3 | 16.6
2024-05-23 | 7.55 | 7.12 | 216 | 19 | 33.969 | 0.483 | 2.92 | 0.087 | 169 | 6 | 106.97 | 6.78 | 36.33 | 10.81 | [7 empty] | 80 | 16.7 | 16.9
2024-05-24 | 7.72 | 7.26 | 265 | 27 | 30.375 | 0.498 | 2.74 | 0.115 | 178 | 5 | 132.98 | 7.81 | 33.1 | 10.76 | [7 empty] | 50 | 16.5 | 16.8
2024-05-25 | 7.47 | 7.09 | 235 | 20 | 28.5 | 0.397 | 2.419 | 0.152 | 250 | 5 | 101.48 | 5.45 | 32.44 | 10.92 | [7 empty] | 70 | 16.3 | 16.3
2024-05-26 | 7.57 | 7.35 | 260 | 12 | 29.594 | 0.413 | 3.159 | 0.135 | 262 | 6 | 129.97 | 6.69 | 31.02 | 12.17 | [7 empty] | 20 | 16.3 | 16.1
2024-05-27 | 7.53 | 7.26 | 255 | 19 | 25.766 | 0.405 | 2.948 | 0.094 | 176 | 7 | 125.48 | 7.77 | 29.41 | 8.47 | [7 empty] | 70 | 16.1 | 16.4
2024-05-28 | 7.68 | 7.19 | 188 | 16 | 21.938 | 0.28 | 1.67 | 0.104 | 159 | 6 | 100.49 | 6.93 | 24.04 | 7.79 | [7 empty] | 40 | 15.9 | 16.2
2024-05-29 | 7.5 | 7.31 | 262 | 15 | 28.344 | 0.428 | 2.489 | 0.158 | 224 | 8 | 106.47 | 5.56 | 33.31 | 10.29 | [7 empty] | 70 | 16.2 | 16.2
2024-05-30 | 7.52 | 7.11 | 184 | 16 | 20.375 | 0.397 | 1.482 | 0.116 | 149 | 6 | 102.49 | 6.51 | 24.41 | 10.14 | [7 empty] | 20 | 16.1 | 16.3
2024-05-31 | 7.48 | 7.16 | 187 | 16 | 21.469 | 0.366 | 1.202 | 0.106 | 170 | 6 | 100.99 | 7.72 | 24.09 | 8.83 | [7 empty] | 50 | 15.8 | 16.1
平均值 | 7.5539 | 7.1977 | 232.1613 | 18.5484 | 27.986 | 0.46894 | 2.6054 | 0.11671 | 188.6452 | 6.2903 | 115.7958 | 6.7145 | 30.9319 | 10.4913 | [7 empty] | 60 | 15.4161 | 15.6419

## 2024.6
2 0 2 4 年 6 月 份
项目 | PH值 |  | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 悬浮物 |  | BOD |  | 总氮 |  | 总铬 |  | 六价铬 |  | 色度 |  | 粪大肠菌群 |  | 温度
时间 | 进水 | 出水 | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 (度) | 出水（度） | 进水 （个/L） | 出水 （个/L） | 进水 （℃） | 出水 （℃）
2024-06-01 | 7.44 | 7.18 | 165 | 16 | 15.531 | 0.413 | 1.022 | 0.101 | 176 | 7 | 95.96 | 6.07 | 22.71 | 8.26 | [7 empty] | 40 | 16.2 | 16.5
2024-06-02 | 7.48 | 7.22 | 145 | 12 | 17.25 | 0.397 | 1.041 | 0.103 | 158 | 8 | 102.97 | 6.17 | 21.13 | 7.56 | [7 empty] | 70 | 16.1 | 16.3
2024-06-03 | 7.63 | 7.18 | 167 | 20 | 24.438 | 0.428 | 1.798 | 0.088 | 177 | 7 | 101.98 | 6.42 | 28.1 | 11.28 | [7 empty] | 50 | 15.9 | 16.2
2024-06-04 | 7.56 | 7.13 | 190 | 20 | 24.125 | 0.428 | 1.865 | 0.098 | 165 | 8 | 101.49 | 8.06 | 27.38 | 10.34 | [7 empty] | 50 | 16.1 | 16.3
2024-06-05 | 7.58 | 7.16 | 188 | 20 | 23.734 | 0.397 | 1.908 | 0.091 | 163 | 7 | 100.49 | 7.47 | 27.01 | 10.03 | [7 empty] | 20 | 16.9 | 17.2
2024-06-06 | 7.63 | 7.15 | 214 | 19 | 24.906 | 0.389 | 1.971 | 0.094 | 172 | 7 | 114.49 | 6.51 | 27.95 | 10.55 | [7 empty] | 60 | 17.1 | 17.4
2024-06-07 | 7.58 | 7.23 | 185 | 25 | 28.656 | 0.366 | 1.849 | 0.09 | 162 | 7 | 102.99 | 6.78 | 31.49 | 11.23 | [7 empty] | 50 | 17.3 | 17.5
2024-06-08 | 7.43 | 7.25 | 209 | 16 | 25.944 | 0.413 | 1.986 | 0.091 | 192 | 7 | 101.49 | 6.64 | 28.75 | 10.14 | [7 empty] | 50 | 17.1 | 17.3
2024-06-09 | 7.66 | 7.21 | 189 | 12 | 23.813 | 0.381 | 1.711 | 0.087 | 146 | 7 | 106.48 | 6.23 | 26.85 | 10.4 | [7 empty] | 40 | 16.8 | 17.1
2024-06-10 | 7.56 | 7.32 | 197 | 15 | 24.438 | 0.413 | 1.539 | 0.092 | 189 | 8 | 104.44 | 6.85 | 28.56 | 9.55 | [7 empty] | 40 | 17.2 | 17.5
2024-06-11 | 7.68 | 7.27 | 137 | 15 | 20.063 | 0.389 | 1.548 | 0.072 | 160 | 6 | 90.46 | 6.52 | 25.66 | 9.82 | [7 empty] | 20 | 17.7 | 18
2024-06-12 | 7.55 | 7.13 | 92 | 8 | 7.563 | 0.366 | 0.714 | 0.073 | 143 | 5 | 73.49 | 6.31 | 11.44 | 10.14 | [7 empty] | 20 | 18 | 18.2
2024-06-13 | 7.54 | 7.16 | 160 | 8 | 23.031 | 0.233 | 1.603 | 0.072 | 176 | 5 | 110.99 | 6.75 | 25.08 | 7.74 | [7 empty] | 40 | 18.3 | 18.5
2024-06-14 | 7.67 | 7.18 | 144 | 12 | 16.078 | 0.005 | 1.436 | 0.051 | 162 | 6 | 100.99 | 7.76 | 20.97 | 9.51 | [7 empty] | 60 | 18.5 | 18.8
2024-06-15 | 7.52 | 7.27 | 153 | 12 | 18.656 | 0.334 | 1.532 | 0.079 | 166 | 7 | 102.47 | 6.07 | 23.51 | 9.55 | [7 empty] | 20 | 18.6 | 18.9
2024-06-16 | 7.48 | 7.24 | 165 | 16 | 19.594 | 0.303 | 1.249 | 0.084 | 172 | 6 | 108.95 | 5.96 | 22.61 | 8.55 | [7 empty] | 50 | 18.5 | 18.8
2024-06-17 | 7.52 | 7.13 | 145 | 12 | 14.359 | 0.264 | 1.102 | 0.06 | 172 | 5 | 101.49 | 7.81 | 18.83 | 9.41 | [7 empty] | 60 | 18.8 | 19.1
2024-06-18 | 7.53 | 7.16 | 330 | 8 | 19.672 | 0.342 | 1.484 | 0.101 | 151 | 5 | 114.49 | 6.88 | 22.22 | 9.67 | [7 empty] | 40 | 18.9 | 19.2
2024-06-19 | 7.66 | 7.15 | 208 | 19 | 22.953 | 0.295 | 1.605 | 0.112 | 152 | 5 | 98.45 | 5.86 | 25.71 | 8.89 | [7 empty] | 20 | 19.2 | 19.4
2024-06-20 | 7.49 | 7.11 | 179 | 16 | 22.172 | 0.256 | 1.695 | 0.11 | 156 | 6 | 111.48 | 7.03 | 31.02 | 10.34 | [7 empty] | 40 | 19 | 19.3
2024-06-21 | 7.63 | 7.15 | 178 | 12 | 21.547 | 0.241 | 1.714 | 0.099 | 169 | 5 | 100.48 | 7.72 | 23.68 | 10.55 | [7 empty] | 50 | 19.2 | 19.5
2024-06-22 | 7.41 | 7.26 | 180 | 12 | 22.406 | 0.491 | 1.841 | 0.101 | 168 | 8 | 101.98 | 7.44 | 25.98 | 10.34 | [7 empty] | 70 | 18.3 | 18.5
2024-06-23 | 7.47 | 7.23 | 177 | 16 | 20.219 | 0.288 | 1.792 | 0.115 | 171 | 9 | 109.49 | 7.52 | 25.98 | 8.85 | [7 empty] | 60 | 18.4 | 18.7
2024-06-24 | 7.66 | 7.18 | 276 | 12 | 21.859 | 0.264 | 1.615 | 0.09 | 122 | 5 | 138.48 | 7.84 | 29.04 | 12.01 | [7 empty] | 20 | 19.5 | 19.7
2024-06-25 | 7.49 | 7.15 | 165 | 12 | 24.047 | 0.28 | 1.67 | 0.101 | 135 | 6 | 78.48 | 7.17 | 28.52 | 10.55 | [7 empty] | 50 | 19.2 | 19.5
2024-06-26 | 7.72 | 7.26 | 153 | 12 | 20.531 | 0.264 | 1.844 | 0.101 | 153 | 6 | 76.98 | 6.31 | 23.68 | 10.71 | [7 empty] | 70 | 19.2 | 19.4
2024-06-27 | 7.62 | 7.16 | 122 | 16 | 21.469 | 0.389 | 1.53 | 0.102 | 140 | 6 | 69.48 | 5.11 | 23.78 | 9.98 | [7 empty] | 40 | 19.6 | 19.8
2024-06-28 | 7.58 | 7.11 | 196 | 12 | 27.172 | 0.319 | 2.126 | 0.121 | 134 | 5 | 99.98 | 5.77 | 36.85 | 11.02 | [7 empty] | 60 | 20 | 20.3
2024-06-29 | 7.52 | 7.17 | 218 | 19 | 28.656 | 0.319 | 2.249 | 0.109 | 116 | 5 | 107.98 | 4.96 | 34.46 | 11.54 | [7 empty] | 40 | 20 | 20.3
2024-06-30 | 7.69 | 7.19 | 233 | 15 | 29.281 | 0.303 | 2.383 | 0.104 | 132 | 6 | 117.49 | 4.32 | 33.52 | 10.92 | [7 empty] | 70 | 20.5 | 20.8
平均值 | 7.566 | 7.1897 | 182 | 14.6333 | 21.8054 | 0.33233 | 1.6474 | 0.093067 | 158.3333 | 6.3333 | 101.562 | 6.6103 | 26.0823 | 9.981 | [7 empty] | 45.6667 | 18.2033 | 18.4667

## 第二季度
二季度平均值 | PH值 |  | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 悬浮物 |  | BOD |  | 总氮 |  | 总铬 |  | 六价铬 |  | 色度 |  | 粪大肠菌群 |  | 温度
| 进水 | 出水 | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 (度) | 出水（度） | 进水 （个/L） | 出水 （个/L） | 进水 （℃） | 出水 （℃）
| 7.573 | 7.193 | 239.6 | 17.3 | 28.237 | 0.515 | 2.638 | 0.133 | 186.4 | 6.8 | 120.983 | 6.114 | 31.32 | 9.791 | [7 empty] | 46.333 | 11.93 | 12.019
| 7.554 | 7.198 | 232.161 | 18.548 | 27.986 | 0.469 | 2.605 | 0.117 | 188.645 | 6.29 | 115.796 | 6.715 | 30.932 | 10.491 | [7 empty] | 60 | 15.416 | 15.642

## 2024.7
2 0 2 4 年 7 月 份
项目 | PH值 |  | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 悬浮物 |  | BOD |  | 总氮 |  | 总铬 |  | 六价铬 |  | 色度 |  | 粪大肠菌群 |  | 温度
时间 | 进水 | 出水 | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 (度) | 出水（度） | 进水 （个/L） | 出水 （个/L） | 进水 （℃） | 出水 （℃）
2024-07-01 | 7.57 | 7.12 | 211 | 5 | 28.656 | 0.319 | 2.4 | 0.1 | 132 | 5 | 113.45 | 6.11 | 32.01 | 11.39 | [7 empty] | 20 | 20.7 | 21
2024-07-02 | 7.65 | 7.18 | 223 | 16 | 29.828 | 0.28 | 2.513 | 0.09 | 129 | 4 | 121.46 | 5.58 | 32.22 | 11.23 | [7 empty] | 90 | 20.7 | 21
2024-07-03 | 7.63 | 7.21 | 218 | 19 | 12.953 | 0.663 | 1.526 | 0.109 | 138 | 7 | 109.98 | 5.31 | 16.54 | 11.44 | [7 empty] | 40 | 20.6 | 20.9
2024-07-04 | 7.72 | 7.26 | 179 | 11 | 9.047 | 0.248 | 0.928 | 0.127 | 114 | 3 | 89.98 | 5.74 | 15.4 | 8.31 | [7 empty] | 110 | 20.8 | 21.1
2024-07-05 | 7.78 | 7.22 | 111 | 12 | 13.891 | 0.248 | 1.198 | 0.306 | 144 | 6 | 61.48 | 6.64 | 16.18 | 8.89 | [7 empty] | 70 | 20.1 | 20.3
2024-07-06 | 7.45 | 7.18 | 138 | 10 | 15.375 | 0.288 | 1.042 | 0.269 | 148 | 6 | 84.96 | 5.63 | 17.47 | 8.16 | [7 empty] | 20 | 20.1 | 20.4
2024-07-07 | 7.46 | 7.24 | 129 | 12 | 14.281 | 0.319 | 1.231 | 0.331 | 128 | 7 | 75.94 | 5.26 | 18.65 | 8.55 | [7 empty] | 50 | 19.8 | 20.1
2024-07-08 | 7.61 | 7.13 | 77 | 12 | 10.766 | 0.233 | 0.792 | 0.306 | 87 | 3 | 52.99 | 6.41 | 15.71 | 7.79 | [7 empty] | 60 | 20.4 | 20.7
2024-07-09 | 7.79 | 7.24 | 88 | 16 | 12.328 | 0.225 | 1.037 | 0.323 | 122 | 6 | 57.49 | 6.52 | 17.27 | 7.74 | [7 empty] | 90 | 19.7 | 20
2024-07-10 | 7.58 | 7.16 | 104 | 16 | 15.922 | 0.241 | 1.268 | 0.305 | 124 | 4 | 67.98 | 6.91 | 18.57 | 7.64 | [7 empty] | 20 | 19.4 | 19.7
2024-07-11 | 7.52 | 7.17 | 345 | 12 | 15.688 | 0.225 | 1.151 | 0.31 | 142 | 5 | 170.88 | 7.75 | 18.36 | 8.68 | [7 empty] | 40 | 19.4 | 19.6
2024-07-12 | 7.73 | 7.19 | 167 | 8 | 21.078 | 0.108 | 1.852 | 0.32 | 144 | 4 | 88.49 | 7.58 | 24.93 | 9.46 | [7 empty] | 20 | 19.5 | 19.8
2024-07-13 | 7.49 | 7.23 | 184 | 12 | 15.375 | 0.288 | 1.962 | 0.376 | 154 | 6 | 94.49 | 5.77 | 18.16 | 8.85 | [7 empty] | 40 | 19.3 | 19.5
2024-07-14 | 7.46 | 7.25 | 121 | 12 | 20.844 | 0.256 | 1.895 | 0.362 | 149 | 8 | 67.49 | 5.65 | 24.79 | 10.34 | [7 empty] | 20 | 20.1 | 20.3
2024-07-15 | 7.68 | 7.15 | 134 | 11 | 16.156 | 0.272 | 1.445 | 0.168 | 132 | 3 | 96.95 | 5.21 | 19.35 | 8.36 | [7 empty] | 40 | 21.2 | 21.5
2024-07-16 | 7.73 | 7.22 | 244 | 12 | 32.641 | 0.139 | 2.186 | 0.141 | 145 | 5 | 124.49 | 6.21 | 34.77 | 8.99 | [7 empty] | 20 | 21.3 | 21.5
2024-07-17 | 7.56 | 7.11 | 130 | 16 | 18.734 | 0.241 | 1.42 | 0.116 | 141 | 4 | 77.49 | 5.44 | 21.85 | 8.36 | [7 empty] | 110 | 21.5 | 21.8
2024-07-18 | 7.49 | 7.26 | 119 | 12 | 20.844 | 0.256 | 1.597 | 0.258 | 146 | 8 | 61.49 | 5.17 | 22.76 | 8.55 | [7 empty] | 90 | 21.3 | 21.5
2024-07-19 | 7.61 | 7.15 | 118 | 15 | 23.813 | 0.311 | 2.134 | 0.31 | 114 | 3 | 87.97 | 4.73 | 26.96 | 9.93 | [7 empty] | 50 | 21.4 | 21.7
2024-07-20 | 7.56 | 7.38 | 135 | 12 | 22.406 | 0.272 | 1.563 | 0.268 | 138 | 8 | 92.48 | 5.43 | 24.5 | 9.05 | [7 empty] | 120 | 21.5 | 21.8
2024-07-21 | 7.52 | 7.22 | 123 | 13 | 21.781 | 0.256 | 1.606 | 0.292 | 124 | 6 | 84.49 | 5.63 | 23.31 | 8.75 | [7 empty] | 40 | 21.4 | 21.6
2024-07-22 | 7.65 | 7.12 | 204 | 12 | 19.672 | 0.248 | 1.458 | 0.082 | 119 | 3 | 102.49 | 5.51 | 22.53 | 10.34 | [7 empty] | 60 | 22 | 22.3
2024-07-23 | 7.53 | 7.16 | 96 | 20 | 10.766 | 0.623 | 1.017 | 0.1 | 131 | 4 | 64.49 | 5.84 | 12.64 | 7.9 | [7 empty] | 90 | 22.7 | 22.9
2024-07-24 | 7.69 | 7.23 | 122 | 12 | 16.313 | 0.069 | 1.788 | 0.197 | 121 | 5 | 64.99 | 5.84 | 19.46 | 7.38 | [7 empty] | 90 | 22.8 | 23.1
2024-07-25 | 7.72 | 7.22 | 261 | 8 | 29.594 | 0.241 | 2.83 | 0.207 | 130 | 5 | 132.99 | 5.62 | 32.11 | 8.57 | [7 empty] | 70 | 22.3 | 22.5
2024-07-26 | 7.54 | 7.18 | 135 | 8 | 8.188 | 0.209 | 1.226 | 0.225 | 129 | 3 | 93.96 | 5.31 | 10.71 | 7.58 | [7 empty] | 50 | 22.7 | 23
2024-07-27 | 7.33 | 7.29 | 98 | 8 | 7.406 | 0.288 | 1.68 | 0.268 | 145 | 6 | 51.45 | 5.63 | 12.218 | 6.97 | [7 empty] | 60 | 22.4 | 22.7
2024-07-28 | 7.44 | 7.19 | 97 | 12 | 6.469 | 0.272 | 1.439 | 0.255 | 180 | 6 | 75.47 | 5.45 | 9.74 | 8.55 | [7 empty] | 100 | 22.5 | 22.5
2024-07-29 | 7.65 | 7.17 | 272 | 12 | 34.438 | 0.178 | 2.838 | 0.231 | 177 | 5 | 154.49 | 5.33 | 36.18 | 7.48 | [7 empty] | 90 | 22.3 | 22.5
2024-07-30 | 7.58 | 7.14 | 252 | 12 | 25.531 | 0.163 | 2.343 | 0.243 | 178 | 6 | 124.97 | 6.87 | 27.53 | 10.34 | [7 empty] | 50 | 21.9 | 22.2
2024-07-31 | 7.62 | 7.17 | 161 | 8 | 16.234 | 0.225 | 1.435 | 0.265 | 121 | 3 | 97.48 | 6.57 | 20.29 | 10.14 | [7 empty] | 70 | 22 | 22.2
平均值 | 7.5916 | 7.1981 | 161.1613 | 12.129 | 18.2909 | 0.26465 | 1.6387 | 0.23419 | 136.3226 | 5.0645 | 91.7806 | 5.8919 | 21.3925 | 8.8939 | [7 empty] | 60.9677 | 21.0903 | 21.3452

## 2024.8
2 0 2 4 年 8 月 份
项目 | PH值 |  | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 悬浮物 |  | BOD |  | 总氮 |  | 总铬 |  | 六价铬 |  | 色度 |  | 粪大肠菌群 |  | 温度
时间 | 进水 | 出水 | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 (度) | 出水（度） | 进水 （个/L） | 出水 （个/L） | 进水 （℃） | 出水 （℃）
2024-08-01 | 7.52 | 7.11 | 73 | 12 | 3.578 | 0.163 | 1.303 | 0.253 | 127 | 5 | 48.48 | 5.66 | 8.78 | 6.91 | [7 empty] | 170 | 22.7 | 22.9
2024-08-02 | 7.67 | 7.22 | 85 | 16 | 6.938 | 0.381 | 0.751 | 0.271 | 115 | 3 | 60.98 | 5.59 | 9.67 | 5.71 | [7 empty] | 80 | 22.3 | 22.5
2024-08-03 | 7.58 | 7.31 | 114 | 12 | 11.469 | 0.147 | 1.219 | 0.304 | 132 | 7 | 79.46 | 5.26 | 18.55 | 8.65 | [7 empty] | 50 | 22.4 | 22.6
2024-08-04 | 7.52 | 7.26 | 98 | 20 | 12.406 | 0.131 | 1.245 | 0.312 | 114 | 6 | 54.94 | 4.64 | 19.15 | 9.05 | [7 empty] | 20 | 22.3 | 22.6
2024-08-05 | 7.62 | 7.15 | 119 | 16 | 15.766 | 0.241 | 1.309 | 0.31 | 109 | 3 | 83.45 | 5.08 | 17.43 | 10.55 | [7 empty] | 40 | 21.2 | 21.5
2024-08-06 | 7.54 | 7.16 | 107 | 11 | 15.453 | 0.155 | 1.248 | 0.286 | 106 | 4 | 64.47 | 5.27 | 16.91 | 6.91 | [7 empty] | 70 | 21.4 | 21.7
2024-08-07 | 7.73 | 7.18 | 173 | 11 | 15.453 | 0.233 | 2.017 | 0.293 | 132 | 4 | 123.97 | 5.39 | 26.18 | 7.58 | [7 empty] | 40 | 21.4 | 21.7
2024-08-08 | 7.63 | 7.12 | 141 | 12 | 16.859 | 0.217 | 1.623 | 0.234 | 114 | 4 | 90.45 | 5.52 | 18.68 | 8.57 | [7 empty] | 60 | 21.4 | 21.7
2024-08-09 | 7.61 | 7.12 | 210 | 12 | 24.281 | 0.202 | 2.246 | 0.168 | 113 | 4 | 136.98 | 5.68 | 26.75 | 8.57 | [7 empty] | 20 | 21.7 | 22
2024-08-10 | 7.57 | 7.14 | 162 | 15 | 23.656 | 0.194 | 1.998 | 0.206 | 129 | 5 | 102.99 | 4.67 | 26.23 | 9.04 | [7 empty] | 60 | 21.3 | 21.5
2024-08-11 | 7.63 | 7.16 | 108 | 19 | 8.656 | 0.178 | 1.563 | 0.173 | 111 | 3 | 68.49 | 5.07 | 12.27 | 9.35 | [7 empty] | 90 | 22 | 22.3
2024-08-12 | 7.61 | 7.18 | 90 | 11 | 13.266 | 0.17 | 1.137 | 0.276 | 102 | 4 | 57.96 | 4.86 | 15.71 | 7.32 | [7 empty] | 20 | 22.5 | 22.8
2024-08-13 | 7.55 | 7.13 | 114 | 16 | 18.422 | 0.256 | 1.679 | 0.284 | 122 | 3 | 74.49 | 4.77 | 22.32 | 8.42 | [7 empty] | 60 | 22 | 22.3
2024-08-14 | 7.65 | 7.18 | 132 | 16 | 22.328 | 0.295 | 1.89 | 0.298 | 133 | 4 | 88.98 | 5.67 | 25.45 | 9.77 | [7 empty] | 40 | 21.7 | 21.9
2024-08-15 | 7.56 | 7.27 | 141 | 15 | 23.422 | 0.264 | 2.145 | 0.312 | 156 | 7 | 91.46 | 5.21 | 24.59 | 10.19 | [7 empty] | 80 | 21.6 | 21.9
2024-08-16 | 7.54 | 7.11 | 137 | 15 | 19.125 | 0.295 | 1.584 | 0.293 | 113 | 4 | 83.97 | 4.93 | 21.44 | 9.46 | [7 empty] | 20 | 21.8 | 22.1
2024-08-17 | 7.48 | 7.16 | 154 | 15 | 23.656 | 0.459 | 2.094 | 0.204 | 168 | 8 | 103.94 | 5.38 | 25.09 | 9.84 | [7 empty] | 40 | 21.5 | 21.8
2024-08-18 | 7.53 | 7.28 | 165 | 13 | 21.781 | 0.413 | 2.151 | 0.182 | 194 | 6 | 111.45 | 5.61 | 25.58 | 10.04 | [7 empty] | 90 | 21.6 | 21.9
2024-08-19 | 7.59 | 7.12 | 106 | 19 | 5.844 | 0.405 | 0.879 | 0.289 | 139 | 7 | 75.48 | 6.07 | 9.72 | 8.16 | [7 empty] | 40 | 22.4 | 22.7
2024-08-20 | 7.61 | 7.22 | 73 | 8 | 7.016 | 0.092 | 0.949 | 0.132 | 128 | 3 | 48.98 | 6.77 | 16.18 | 6.8 | [7 empty] | 70 | 23.4 | 23.7
2024-08-21 | 7.52 | 7.16 | 192 | 4 | 8.656 | 0.147 | 0.935 | 0.144 | 123 | 3 | 192 | 4 | 15.92 | 6.18 | [7 empty] | 70 | 22.9 | 23.2
2024-08-22 | 7.65 | 7.13 | 97 | 15 | 5.063 | 0.123 | 0.819 | 0.221 | 107 | 3 | 69.98 | 6.68 | 13.52 | 5.86 | [7 empty] | 40 | 23.2 | 23.4
2024-08-23 | 7.56 | 7.12 | 93 | 11 | 8.422 | 0.295 | 0.836 | 0.261 | 113 | 4 | 54.99 | 5.35 | 10.66 | 5.14 | [7 empty] | 50 | 21.9 | 22.1
2024-08-24 | 7.54 | 7.21 | 90 | 8 | 10.688 | 0.147 | 0.812 | 0.281 | 121 | 6 | 60.98 | 6.68 | 16.57 | 6.77 | [7 empty] | 80 | 21.4 | 22.1
2024-08-25 | 7.61 | 7.27 | 114 | 12 | 11.156 | 0.131 | 0.891 | 0.255 | 119 | 5 | 81.48 | 5.53 | 11.4 | 4.2 | [7 empty] | 110 | 21.6 | 21.9
2024-08-26 | 7.58 | 7.17 | 90 | 12 | 16.859 | 0.139 | 1.426 | 0.282 | 116 | 4 | 59.48 | 5.67 | 20.08 | 8.57 | [7 empty] | 60 | 21.2 | 21.5
2024-08-27 | 7.49 | 7.22 | 147 | 19 | 20.453 | 0.092 | 1.741 | 0.319 | 162 | 6 | 93.99 | 4.51 | 33.7 | 10.49 | [7 empty] | 20 | 21.1 | 21.5
2024-08-28 | 7.73 | 7.21 | 109 | 12 | 17.875 | 0.163 | 1.484 | 0.301 | 122 | 4 | 72.49 | 5.84 | 25.03 | 8.89 | [7 empty] | 50 | 21.2 | 21.5
2024-08-29 | 7.67 | 7.15 | 148 | 12 | 18.109 | 0.342 | 1.414 | 0.331 | 114 | 4 | 98.48 | 7.11 | 22.53 | 9.72 | [7 empty] | 60 | 21.2 | 21.2
2024-08-30 | 7.59 | 7.18 | 181 | 10 | 24.203 | 0.233 | 1.897 | 0.333 | 133 | 4 | 110.96 | 5.23 | 28.36 | 9.09 | [7 empty] | 20 | 21.4 | 21.7
2024-08-31 | 7.52 | 7.24 | 206 | 14 | 19.125 | 0.225 | 1.939 | 0.317 | 192 | 6 | 116.48 | 5.07 | 33.7 | 10.44 | [7 empty] | 70 | 21.2 | 21.5
平均值 | 7.5871 | 7.1819 | 128.0323 | 13.3226 | 15.1608 | 0.22348 | 1.4588 | 0.2621 | 128.3548 | 4.6129 | 85.8929 | 5.4442 | 19.9403 | 8.2658 | [7 empty] | 57.7419 | 21.8355 | 22.1194

## 2024.9.
2 0 2 4 年 9 月 份
项目 | PH值 |  | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 悬浮物 |  | BOD |  | 总氮 |  | 总铬 |  | 六价铬 |  | 色度 |  | 粪大肠菌群 |  | 温度
时间 | 进水 | 出水 | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 (度) | 出水（度） | 进水 （个/L） | 出水 （个/L） | 进水 （℃） | 出水 （℃）
2024-09-01 | 7.48 | 7.16 | 287 | 27 | 18.344 | 0.241 | 1.654 | 0.278 | 222 | 7 | 142.49 | 5.32 | 37.07 | 10.83 | [7 empty] | 40 | 21.2 | 21.6
2024-09-02 | 7.69 | 7.15 | 263 | 23 | 28.969 | 0.272 | 3.168 | 0.171 | 172 | 5 | 134.49 | 6.44 | 32.69 | 8.42 | [7 empty] | 60 | 21.2 | 21.4
2024-09-03 | 7.66 | 7.18 | 128 | 19 | 18.969 | 0.272 | 1.566 | 0.14 | 127 | 4 | 90.49 | 7.44 | 21.13 | 8.26 | [7 empty] | 80 | 21.2 | 21.4
2024-09-04 | 7.58 | 7.22 | 116 | 23 | 18.031 | 0.334 | 1.566 | 0.194 | 148 | 6 | 67.49 | 7.31 | 27.37 | 8.95 | [7 empty] | 40 | 21.2 | 21.6
2024-09-05 | 7.57 | 7.11 | 102 | 15 | 11.078 | 0.264 | 1.093 | 0.191 | 109 | 3 | 62.49 | 6.85 | 20.03 | 5.29 | [7 empty] | 50 | 21.3 | 21.6
2024-09-06 | 7.71 | 7.25 | 148 | 15 | 14.516 | 0.092 | 1.322 | 0.252 | 117 | 4 | 82.49 | 7.17 | 19.61 | 6.33 | [7 empty] | 60 | 21 | 21.2
2024-09-07 | 7.47 | 7.25 | 119 | 12 | 15.375 | 0.1 | 1.173 | 0.297 | 123 | 5 | 67.48 | 7.11 | 18.26 | 7.76 | [7 empty] | 20 | 20.7 | 20.9
2024-09-08 | 7.59 | 7.27 | 130 | 16 | 16.625 | 0.147 | 1.286 | 0.255 | 125 | 6 | 80.98 | 7.04 | 20.24 | 8.75 | [7 empty] | 40 | 20.9 | 21.2
2024-09-09 | 7.61 | 7.14 | 181 | 16 | 20.375 | 0.295 | 1.695 | 0.312 | 120 | 4 | 94.49 | 7.04 | 23.42 | 9.67 | [7 empty] | 40 | 21 | 21.2
2024-09-10 | 7.56 | 7.15 | 236 | 12 | 20.688 | 0.334 | 1.799 | 0.258 | 138 | 4 | 111.98 | 6.68 | 24.61 | 10.86 | [7 empty] | 60 | 20.7 | 20.9
2024-09-11 | 7.69 | 7.13 | 133 | 12 | 22.875 | 0.256 | 1.81 | 0.288 | 141 | 3 | 74.49 | 5.66 | 26.28 | 9.3 | [7 empty] | 60 | 20.6 | 20.9
2024-09-12 | 7.61 | 7.15 | 120 | 16 | 20.453 | 0.272 | 1.44 | 0.321 | 112 | 4 | 61.98 | 6.46 | 27.58 | 9.3 | [7 empty] | 70 | 20.4 | 20.7
2024-09-13 | 7.72 | 7.19 | 176 | 12 | 21.703 | 0.194 | 1.993 | 0.316 | 137 | 3 | 84.49 | 5.41 | 26.07 | 9.93 | [7 empty] | 40 | 20.4 | 20.7
2024-09-14 | 7.56 | 7.12 | 179 | 12 | 24.203 | 0.217 | 2.03 | 0.321 | 151 | 4 | 89.49 | 7.52 | 27.32 | 8.73 | [7 empty] | 70 | 20.1 | 20.3
2024-09-15 | 7.55 | 7.21 | 187 | 14 | 19.125 | 0.241 | 1.81 | 0.317 | 194 | 7 | 106.46 | 5.77 | 24.5 | 9.05 | [7 empty] | 60 | 20.1 | 20.3
2024-09-16 | 7.69 | 7.18 | 178 | 16 | 24.281 | 0.194 | 1.929 | 0.309 | 145 | 4 | 101.98 | 5.24 | 26.65 | 9.35 | [7 empty] | 40 | 20.2 | 20.4
2024-09-17 | 7.46 | 7.23 | 186 | 12 | 24.438 | 0.225 | 2.118 | 0.314 | 149 | 8 | 93.99 | 7.31 | 28.06 | 9.15 | [7 empty] | 90 | 20.1 | 20.3
2024-09-18 | 7.56 | 7.12 | 145 | 12 | 25.688 | 0.522 | 2.023 | 0.264 | 127 | 3 | 77.99 | 7.21 | 29.3 | 10.14 | [7 empty] | 50 | 19.9 | 20.2
2024-09-19 | 7.63 | 7.18 | 137 | 12 | 24.359 | 0.788 | 2.837 | 0.201 | 137 | 4 | 66.49 | 6.77 | 28.1 | 10.45 | [7 empty] | 40 | 19.9 | 20.1
2024-09-20 | 7.69 | 7.21 | 225 | 12 | 24.359 | 0.186 | 2.602 | 0.221 | 147 | 5 | 113.98 | 5.53 | 27.17 | 10.08 | [7 empty] | 20 | 19.9 | 20.1
2024-09-21 | 7.41 | 7.11 | 139 | 15 | 17.25 | 0.178 | 1.709 | 0.238 | 102 | 6 | 102.49 | 8.14 | 19.05 | 10.24 | [7 empty] | 200 | 18.7 | 18.9
2024-09-22 | 7.09 | 7.03 | 124 | 8 | 21.625 | 0.194 | 1.92 | 0.261 | 142 | 4 | 71.48 | 5.65 | 25.19 | 8.16 | [7 empty] | 470 | 19.1 | 19.3
2024-09-23 | 7.67 | 7.18 | 156 | 16 | 26.703 | 0.483 | 2.019 | 0.259 | 122 | 4 | 75.99 | 6.06 | 28.89 | 10.24 | [7 empty] | 60 | 19 | 19.3
2024-09-24 | 7.52 | 7.23 | 118 | 16 | 22.797 | 0.295 | 1.926 | 0.275 | 114 | 3 | 59.49 | 6.06 | 26.28 | 9.72 | [7 empty] | 70 | 19 | 19.2
2024-09-25 | 7.51 | 7.13 | 127 | 16 | 24.203 | 0.248 | 1.942 | 0.238 | 128 | 3 | 66.49 | 5.44 | 27.48 | 9.09 | [7 empty] | 90 | 19 | 19.3
2024-09-26 | 7.53 | 7.16 | 201 | 16 | 27.094 | 0.264 | 2.241 | 0.264 | 136 | 4 | 104.96 | 5.99 | 29.51 | 8.68 | [7 empty] | 70 | 18.9 | 19.1
2024-09-27 | 7.58 | 7.17 | 142 | 16 | 25.609 | 0.295 | 2.007 | 0.224 | 117 | 4 | 80.98 | 5.65 | 27.43 | 9.72 | [7 empty] | 20 | 18.9 | 19.1
2024-09-28 | 7.55 | 7.27 | 214 | 16 | 26.313 | 0.303 | 2.176 | 0.278 | 182 | 5 | 110.45 | 6.03 | 30.04 | 8.36 | [7 empty] | 60 | 19.1 | 19.3
2024-09-29 | 7.65 | 7.23 | 208 | 19 | 28.969 | 0.452 | 1.954 | 0.246 | 163 | 4 | 116.99 | 5.23 | 31.8 | 9.09 | [7 empty] | 40 | 19.1 | 19.4
2024-09-30 | 7.65 | 7.14 | 225 | 19 | 27.25 | 0.366 | 2.085 | 0.252 | 128 | 5 | 125.98 | 6.25 | 31.18 | 9.56 | [7 empty] | 20 | 18.8 | 19.1
平均值 | 7.5747 | 7.175 | 167.6667 | 15.5 | 22.0756 | 0.28413 | 1.8964 | 0.2585 | 139.1667 | 4.5 | 90.717 | 6.3927 | 26.4103 | 9.1153 | [7 empty] | 71 | 20.0533 | 20.3

## 第三季度
时间/检测项目 | PH值 |  | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 悬浮物 |  | BOD |  | 总氮 |  | 总铬 |  | 六价铬 |  | 色度 |  | 粪大肠菌群 |  | 温度
| 进水 | 出水 | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 (度) | 出水（度） | 进水 （个/L） | 出水 （个/L） | 进水 （℃） | 出水 （℃）
7 | 7.5916 | 7.1981 | 161.1613 | 12.129 | 18.2909 | 0.26465 | 1.6387 | 0.23419 | 136.3226 | 5.0645 | 91.7806 | 5.8919 | 21.3925 | 8.8939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.9677 | 21.09 | 21.35
8 | 7.5871 | 7.1819 | 128.0323 | 13.3226 | 15.1608 | 0.22348 | 1.4588 | 0.2621 | 128.3548 | 4.6129 | 85.8929 | 5.4442 | 19.9403 | 8.2658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7419 | 21.84 | 22.12
9 | 7.5747 | 7.175 | 167.6667 | 15.5 | 22.0756 | 0.28413 | 1.8964 | 0.2585 | 139.1667 | 4.5 | 90.717 | 6.3927 | 26.4103 | 9.1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 20.05 | 20.3
平均值 | 7.5845 | 7.185 | 152.2867 | 13.6505 | 18.5091 | 0.25742 | 1.6647 | 0.2516 | 134.6147 | 4.7258 | 89.4635 | 5.9096 | 22.5811 | 8.7583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.2366 | 20.9933 | 21.2567

## 2024.10
2 0 2 4 年 10 月 份
项目 | PH值 |  | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 悬浮物 |  | BOD |  | 总氮 |  | 总铬 |  | 六价铬 |  | 色度 |  | 粪大肠菌群 |  | 温度
时间 | 进水 | 出水 | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 (度) | 出水（度） | 进水 （个/L） | 出水 （个/L） | 进水 （℃） | 出水 （℃）
2024-10-01 | 7.33 | 7.29 | 211 | 16 | 22.094 | 0.147 | 1.883 | 0.187 | 207 | 6 | 136.48 | 5.65 | 27.37 | 10.83 | [7 empty] | 60 | 18.4 | 18.9
2024-10-02 | 7.3 | 7.33 | 195 | 12 | 24.125 | 0.303 | 2.254 | 0.204 | 212 | 5 | 108.48 | 6.53 | 25.19 | 9.45 | [7 empty] | 110 | 18.5 | 18.6
2024-10-03 | 7.51 | 7.09 | 227 | 20 | 27.875 | 0.178 | 1.922 | 0.168 | 162 | 10 | 131.99 | 4.76 | 29.84 | 10.63 | [7 empty] | 90 | 19.3 | 19.2
2024-10-04 | 7.53 | 7.11 | 203 | 12 | 29.125 | 0.381 | 2.151 | 0.228 | 133 | 4 | 108.48 | 5.36 | 33.42 | 9.88 | [7 empty] | 90 | 18.9 | 19.2
2024-10-05 | 7.62 | 7.18 | 214 | 16 | 28.344 | 0.334 | 2.054 | 0.238 | 145 | 3 | 94.49 | 4.29 | 32.38 | 9.77 | [7 empty] | 70 | 19 | 19.3
2024-10-06 | 7.59 | 7.15 | 198 | 19 | 29.594 | 0.459 | 2.085 | 0.233 | 141 | 4 | 111.97 | 5.57 | 31.85 | 8.94 | [7 empty] | 110 | 19 | 19.2
2024-10-07 | 7.46 | 7.15 | 186 | 12 | 25.375 | 0.288 | 2.145 | 0.273 | 148 | 4 | 105.47 | 6.03 | 29.05 | 9.35 | [7 empty] | 90 | 18.8 | 19.1
2024-10-08 | 7.65 | 7.17 | 191 | 23 | 29.281 | 0.397 | 2.521 | 0.31 | 170 | 3 | 98.99 | 5.64 | 32.22 | 10.29 | [7 empty] | 70 | 18 | 18.2
2024-10-09 | 7.58 | 7.16 | 195 | 23 | 27.25 | 0.288 | 2.146 | 0.249 | 131 | 3 | 115.97 | 6.06 | 29.25 | 10.08 | [7 empty] | 20 | 17.8 | 18.1
2024-10-10 | 7.68 | 7.21 | 175 | 16 | 25.375 | 0.303 | 2.376 | 0.223 | 144 | 5 | 87.99 | 5.84 | 28.1 | 10.19 | [7 empty] | 40 | 17.7 | 17.9
2024-10-11 | 7.67 | 7.19 | 244 | 12 | 27.875 | 0.459 | 2.615 | 0.312 | 152 | 4 | 121.49 | 6.17 | 32.17 | 8.73 | [7 empty] | 20 | 17.2 | 17.5
2024-10-12 | 7.63 | 7.15 | 208 | 19 | 27.563 | 0.366 | 2.347 | 0.324 | 132 | 6 | 102.49 | 5.44 | 29.98 | 9.56 | [7 empty] | 70 | 17.2 | 17.5
2024-10-13 | 7.49 | 7.25 | 212 | 15 | 25.375 | 0.366 | 2.118 | 0.314 | 149 | 8 | 110.49 | 6.86 | 28.06 | 9.15 | [7 empty] | 80 | 17 | 17.3
2024-10-14 | 7.45 | 7.18 | 202 | 12 | 28.656 | 0.334 | 2.422 | 0.259 | 214 | 5 | 101.49 | 6.84 | 30.73 | 9.94 | [7 empty] | 60 | 17.2 | 17.5
2024-10-15 | 7.55 | 7.21 | 154 | 16 | 11.469 | 0.35 | 1.053 | 0.283 | 162 | 6 | 73.49 | 6.44 | 13.31 | 7.96 | [7 empty] | 90 | 17.1 | 17.3
2024-10-16 | 7.69 | 7.15 | 176 | 20 | 23.656 | 0.319 | 1.927 | 0.188 | 133 | 4 | 87.99 | 7.24 | 26.02 | 6.75 | [7 empty] | 70 | 16.7 | 17
2024-10-17 | 7.73 | 7.22 | 202 | 16 | 28.5 | 0.366 | 2.271 | 0.316 | 154 | 4 | 101.98 | 8.11 | 30.92 | 9.67 | [7 empty] | 60 | 16.8 | 17.1
2024-10-18 | 7.56 | 7.11 | 145 | 12 | 17.094 | 0.288 | 1.398 | 0.176 | 119 | 3 | 77.99 | 7.51 | 20.08 | 8.42 | [7 empty] | 90 | 16.7 | 16.9
2024-10-19 | 7.45 | 7.26 | 165 | 12 | 22.406 | 0.397 | 1.814 | 0.135 | 144 | 8 | 88.98 | 6.53 | 26.57 | 8.46 | [7 empty] | 70 | 16.7 | 16.9
2024-10-20 | 7.42 | 7.27 | 186 | 16 | 22.094 | 0.35 | 1.979 | 0.176 | 151 | 9 | 92.48 | 8.11 | 24.79 | 8.95 | [7 empty] | 90 | 16.5 | 16.7
2024-10-21 | 7.53 | 7.16 | 155 | 23 | 22.406 | 0.288 | 1.823 | 0.292 | 114 | 3 | 87.99 | 6.39 | 25.81 | 10.6 | [7 empty] | 40 | 16.3 | 16.5
2024-10-22 | 7.63 | 7.18 | 163 | 23 | 24.125 | 0.225 | 1.948 | 0.188 | 141 | 4 | 81.49 | 7.23 | 27.27 | 9.77 | [7 empty] | 50 | 16.4 | 16.7
2024-10-23 | 7.58 | 7.12 | 124 | 27 | 23.188 | 0.272 | 1.824 | 0.274 | 118 | 5 | 62.49 | 6.74 | 25.6 | 10.19 | [7 empty] | 70 | 16.3 | 16.5
2024-10-24 | 7.54 | 7.16 | 139 | 19 | 25.219 | 0.256 | 2.121 | 0.285 | 124 | 3 | 69.49 | 6.44 | 27.58 | 10.08 | [7 empty] | 80 | 16.1 | 16.3
2024-10-25 | 7.67 | 7.18 | 173 | 19 | 25.844 | 0.366 | 2.08 | 0.249 | 132 | 4 | 87.49 | 5.18 | 27.79 | 10.29 | [7 empty] | 90 | 16.1 | 16.3
2024-10-26 | 7.56 | 7.12 | 185 | 19 | 23.656 | 0.288 | 1.831 | 0.257 | 124 | 5 | 108.47 | 4.79 | 26.23 | 9.88 | [7 empty] | 70 | 16.2 | 16.4
2024-10-27 | 7.61 | 7.17 | 176 | 15 | 24.75 | 0.256 | 1.996 | 0.286 | 137 | 3 | 102.99 | 5.09 | 27.06 | 10.6 | [7 empty] | 40 | 16.1 | 16.3
2024-10-28 | 7.57 | 7.12 | 178 | 16 | 26.781 | 0.444 | 2.116 | 0.262 | 121 | 3 | 89.48 | 5.96 | 29.25 | 11.13 | [7 empty] | 40 | 16 | 16.2
2024-10-29 | 7.69 | 7.21 | 181 | 16 | 27.094 | 0.366 | 2.159 | 0.228 | 127 | 5 | 90.48 | 6.18 | 29.77 | 10.81 | [7 empty] | 50 | 16.1 | 16.4
2024-10-30 | 7.63 | 7.15 | 294 | 24 | 25.219 | 0.366 | 1.683 | 0.161 | 151 | 4 | 147.48 | 6.25 | 147.48 | 6.25 | [7 empty] | 20 | 16 | 16.2
2024-10-31 | 7.55 | 7.13 | 141 | 23 | 26.781 | 0.413 | 2.032 | 0.225 | 124 | 4 | 70.48 | 7.24 | 28.94 | 11.33 | [7 empty] | 40 | 15.9 | 16.1
平均值 | 7.5629 | 7.1784 | 187.0323 | 17.5161 | 25.1029 | 0.32945 | 2.0353 | 0.24203 | 145.6774 | 4.7419 | 98.6294 | 6.2087 | 31.7445 | 9.6106 | [7 empty] | 65.8065 | 17.1613 | 17.3968

## 2024.11
2 0 2 4 年 11 月 份
项目 | PH值 |  | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 悬浮物 |  | BOD |  | 总氮 |  | 总铬 |  | 六价铬 |  | 色度 |  | 粪大肠菌群 |  | 温度
时间 | 进水 | 出水 | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 (度) | 出水（度） | 进水 （个/L） | 出水 （个/L） | 进水 （℃） | 出水 （℃）
2024-11-01 | 7.66 | 7.17 | 206 | 16 | 24.125 | 0.397 | 2.051 | 0.283 | 141 | 5 | 103.48 | 7.44 | 27.48 | 11.33 | [7 empty] | 40 | 16 | 16.3
2024-11-02 | 7.37 | 7.29 | 182 | 23 | 24.125 | 0.459 | 1.39 | 0.164 | 166 | 5 | 129.96 | 7.45 | 28.63 | 10.71 | [7 empty] | 60 | 15.8 | 16.1
2024-11-03 | 7.7 | 7.15 | 221 | 23 | 26.156 | 0.444 | 1.697 | 0.188 | 158 | 6 | 138.98 | 6.51 | 29.56 | 12.06 | [7 empty] | 150 | 15.9 | 15.7
2024-11-04 | 7.58 | 7.16 | 163 | 12 | 25.375 | 0.459 | 2.072 | 0.314 | 125 | 4 | 81.98 | 7.84 | 27.79 | 11.23 | [7 empty] | 70 | 15.8 | 16.1
2024-11-05 | 7.63 | 7.11 | 131 | 15 | 23.344 | 0.366 | 2.049 | 0.188 | 121 | 5 | 63.98 | 8.24 | 26.44 | 11.13 | [7 empty] | 20 | 15.5 | 15.8
2024-11-06 | 7.49 | 7.11 | 173 | 23 | 26.625 | 0.366 | 2.12 | 0.312 | 131 | 4 | 91.98 | 8.25 | 30.29 | 11.65 | [7 empty] | 60 | 15.1 | 15.3
2024-11-07 | 7.62 | 7.13 | 169 | 23 | 25.844 | 0.397 | 2.235 | 0.326 | 137 | 3 | 106.98 | 8.16 | 28.52 | 11.96 | [7 empty] | 70 | 14.8 | 15.1
2024-11-08 | 7.55 | 7.19 | 174 | 16 | 27.25 | 0.334 | 2.324 | 0.333 | 122 | 2 | 96.48 | 8.42 | 29.67 | 11.13 | [7 empty] | 40 | 14.6 | 14.8
2024-11-09 | 7.55 | 7.21 | 185 | 16 | 25.375 | 0.366 | 2.422 | 0.321 | 162 | 6 | 107.97 | 6.06 | 29.15 | 11.03 | [7 empty] | 60 | 16.1 | 16.3
2024-11-10 | 7.46 | 7.19 | 180 | 20 | 24.75 | 0.428 | 2.445 | 0.329 | 156 | 7 | 104.95 | 5.99 | 27.47 | 10.84 | [7 empty] | 110 | 15.9 | 16.1
2024-11-11 | 7.61 | 7.17 | 185 | 16 | 28.344 | 0.491 | 3.343 | 0.343 | 117 | 4 | 103.48 | 8.04 | 31.85 | 10.92 | [7 empty] | 40 | 15.2 | 15.5
2024-11-12 | 7.67 | 7.22 | 176 | 12 | 26.938 | 0.381 | 2.063 | 0.176 | 122 | 4 | 96.48 | 6.38 | 29.56 | 11.02 | [7 empty] | 60 | 14.8 | 15.1
2024-11-13 | 7.55 | 7.18 | 172 | 12 | 27.406 | 0.413 | 2.28 | 0.147 | 151 | 5 | 124.99 | 8.11 | 29.98 | 10.19 | [7 empty] | 20 | 14.7 | 14.9
2024-11-14 | 7.52 | 7.16 | 179 | 23 | 29.125 | 0.35 | 1.86 | 0.123 | 121 | 4 | 89.99 | 8.28 | 32.38 | 11.44 | [7 empty] | 60 | 14.6 | 14.8
2024-11-15 | 7.63 | 7.18 | 164 | 20 | 28.031 | 0.459 | 2.185 | 0.135 | 139 | 4 | 96.98 | 6.71 | 30.71 | 10.19 | [7 empty] | 40 | 14.6 | 14.9
2024-11-16 | 7.51 | 7.27 | 206 | 12 | 26.156 | 0.381 | 1.821 | 0.128 | 146 | 9 | 103.49 | 8.08 | 28.75 | 9.35 | [7 empty] | 80 | 14.5 | 14.7
2024-11-17 | 7.57 | 7.25 | 175 | 16 | 26.938 | 0.381 | 1.979 | 0.176 | 153 | 5 | 89.48 | 6.88 | 28.06 | 10.73 | [7 empty] | 50 | 13.1 | 13.3
2024-11-18 | 7.73 | 7.25 | 167 | 19 | 27.563 | 0.413 | 2.276 | 0.14 | 142 | 5 | 83.98 | 6.85 | 30.4 | 10.92 | [7 empty] | 40 | 13.6 | 13.9
2024-11-19 | 7.58 | 7.12 | 178 | 15 | 26.313 | 0.381 | 1.652 | 0.127 | 134 | 5 | 97.48 | 7.07 | 28.73 | 11.33 | [7 empty] | 80 | 13.3 | 13.5
2024-11-20 | 7.51 | 7.13 | 208 | 19 | 27.875 | 0.413 | 2.233 | 0.164 | 120 | 3 | 107.98 | 7.18 | 28.94 | 11.44 | [7 empty] | 60 | 13.3 | 13.6
2024-11-21 | 7.67 | 7.25 | 192 | 11 | 28.656 | 0.459 | 2.323 | 0.158 | 131 | 3 | 100.48 | 7.21 | 31.44 | 11.13 | [7 empty] | 80 | 13.5 | 13.7
2024-11-22 | 7.56 | 7.18 | 195 | 19 | 27.25 | 0.428 | 2.376 | 0.171 | 144 | 4 | 113.95 | 5.99 | 30.4 | 11.54 | [7 empty] | 20 | 13.4 | 13.6
2024-11-23 | 7.53 | 7.11 | 179 | 15 | 27.25 | 0.444 | 2.238 | 0.161 | 125 | 4 | 96.49 | 5.59 | 29.15 | 10.92 | [7 empty] | 70 | 13.4 | 13.6
2024-11-24 | 7.62 | 7.18 | 190 | 23 | 28.34 | 0.49 | 2.338 | 0.166 | 130 | 5 | 101.47 | 6.17 | 30.19 | 11.44 | [7 empty] | 90 | 13.5 | 13.8
2024-11-25 | 7.63 | 7.17 | 181 | 20 | 28.344 | 0.444 | 2.371 | 0.292 | 135 | 5 | 92.98 | 7.41 | 30.92 | 11.75 | [7 empty] | 70 | 13.5 | 13.8
2024-11-26 | 7.65 | 7.18 | 173 | 16 | 27.25 | 0.459 | 2.12 | 0.121 | 141 | 4 | 106.99 | 8.47 | 30.71 | 10.29 | [7 empty] | 50 | 13.4 | 13.7
2024-11-27 | 7.46 | 7.18 | 157 | 12 | 27.094 | 0.459 | 2.118 | 0.097 | 153 | 5 | 80.99 | 6.78 | 31.03 | 10.73 | [7 empty] | 20 | 13.1 | 13.3
2024-11-28 | 7.54 | 7.16 | 176 | 16 | 27.406 | 0.444 | 2.235 | 0.101 | 123 | 5 | 107.97 | 6.39 | 30.08 | 11.44 | [7 empty] | 50 | 12.1 | 12.3
2024-11-29 | 7.51 | 7.16 | 168 | 20 | 28.188 | 0.428 | 2.31 | 0.096 | 127 | 4 | 94.99 | 7.11 | 31.02 | 12.69 | [7 empty] | 20 | 11.8 | 12.1
2024-11-30 | 7.49 | 7.23 | 181 | 19 | 25.844 | 0.538 | 2.071 | 0.152 | 148 | 5 | 95.49 | 5.48 | 26.57 | 10.04 | [7 empty] | 50 | 12.4 | 12.3
平均值 | 7.5717 | 7.1813 | 179.5333 | 17.4 | 26.776 | 0.4224 | 2.1666 | 0.19773 | 137.3667 | 4.6333 | 100.429 | 7.1513 | 29.529 | 11.0857 | [7 empty] | 57.6667 | 14.2433 | 14.4667

## 2024.12
2 0 2 4 年 12 月 份 | [22 empty] | 8.1
项目 | PH值 |  | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 悬浮物 |  | BOD |  | 总氮 |  | 总铬 |  | 六价铬 |  | 色度 |  | 粪大肠菌群 |  | 温度
时间 | 进水 | 出水 | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 (度) | 出水（度） | 进水 （个/L） | 出水 （个/L） | 进水 （℃） | 出水 （℃）
2024-12-01 | 7.49 | 7.11 | 162 | 23 | 27.25 | 0.428 | 2.102 | 0.226 | 182 | 8 | 115.46 | 6.06 | 29.35 | 11.43 | [7 empty] | 40 | 12.1 | 12.1
2024-12-02 | 7.66 | 7.13 | 210 | 19 | 29.125 | 0.506 | 2.377 | 0.321 | 132 | 4 | 105.99 | 7.16 | 31.33 | 12.38 | [7 empty] | 40 | 12.3 | 12.5
2024-12-03 | 7.61 | 7.19 | 289 | 16 | 28.344 | 0.303 | 2.463 | 0.139 | 154 | 3 | 147.49 | 7.47 | 31.02 | 12.27 | [7 empty] | 60 | 11.8 | 12.1
2024-12-04 | 7.54 | 7.11 | 224 | 12 | 29.438 | 0.381 | 2.541 | 0.142 | 116 | 4 | 117.99 | 7.71 | 32.17 | 10.81 | [7 empty] | 20 | 11.3 | 11.5
2024-12-05 | 7.63 | 7.15 | 182 | 12 | 29.594 | 0.428 | 2.188 | 0.127 | 137 | 3 | 91.49 | 8.03 | 32.38 | 11.96 | [7 empty] | 20 | 11.1 | 11.3
2024-12-06 | 7.52 | 7.16 | 244 | 16 | 31.313 | 0.444 | 2.81 | 0.12 | 152 | 3 | 122.99 | 7.96 | 33.31 | 11.44 | [7 empty] | 40 | 11.1 | 11.3
2024-12-07 | 7.53 | 7.21 | 217 | 16 | 26.938 | 0.334 | 2.125 | 0.113 | 153 | 6 | 107.97 | 6.13 | 29.15 | 10.24 | [7 empty] | 50 | 11.4 | 11.7
2024-12-08 | 7.46 | 7.18 | 231 | 12 | 27.875 | 0.397 | 2.156 | 0.12 | 136 | 7 | 118.98 | 5.99 | 31.62 | 11.33 | [7 empty] | 20 | 11.2 | 11.5
2024-12-09 | 7.55 | 7.17 | 208 | 18 | 27.563 | 0.366 | 2.432 | 0.161 | 151 | 3 | 119.96 | 5.76 | 31.23 | 12.17 | [7 empty] | 40 | 11.1 | 11.3
2024-12-10 | 7.63 | 7.14 | 219 | 16 | 28.656 | 0.319 | 2.439 | 0.109 | 145 | 2 | 106.47 | 5.69 | 32.69 | 11.65 | [7 empty] | 20 | 11.2 | 11.5
2024-12-11 | 7.72 | 7.23 | 219 | 12 | 31.156 | 0.428 | 2.781 | 0.08 | 153 | 3 | 109.49 | 7.67 | 34.15 | 12.06 | [7 empty] | 70 | 10.9 | 11.2
2024-12-12 | 7.64 | 7.15 | 237 | 16 | 30.844 | 0.334 | 2.908 | 0.092 | 163 | 3 | 118.99 | 7.41 | 33.63 | 11.85 | [7 empty] | 50 | 10.7 | 10.9
2024-12-13 | 7.58 | 7.22 | 213 | 16 | 28.344 | 0.428 | 2.45 | 0.089 | 142 | 2 | 106.49 | 6.81 | 30.92 | 10.81 | [7 empty] | 20 | 10.6 | 10.8
2024-12-14 | 7.46 | 7.23 | 218 | 16 | 30.063 | 0.334 | 2.426 | 0.12 | 131 | 6 | 113.97 | 8.77 | 33.6 | 11.62 | [7 empty] | 60 | 10.5 | 10.8
2024-12-15 | 7.43 | 7.26 | 239 | 15 | 28.656 | 0.413 | 2.054 | 0.099 | 146 | 3 | 124.99 | 6.39 | 29.545 | 10.238 | [7 empty] | 40 | 10.3 | 10.5
2024-12-16 | 7.62 | 7.18 | 220 | 15 | 29.125 | 0.459 | 2.632 | 0.19 | 144 | 4 | 110.99 | 6.57 | 32.58 | 11.75 | [7 empty] | 50 | 10.7 | 11
2024-12-17 | 7.67 | 7.22 | 262 | 15 | 30.844 | 0.444 | 2.927 | 0.14 | 155 | 3 | 131.48 | 6.39 | 32.79 | 11.65 | [7 empty] | 70 | 10.5 | 10.7
2024-12-18 | 7.58 | 7.12 | 230 | 11 | 28.344 | 0.522 | 3.036 | 0.101 | 162 | 4 | 115.48 | 6.03 | 30.92 | 12.06 | [7 empty] | 20 | 10.2 | 10.5
2024-12-19 | 7.61 | 7.14 | 221 | 19 | 30.688 | 0.428 | 2.786 | 0.079 | 148 | 2 | 114.98 | 5.69 | 33.21 | 11.85 | [7 empty] | 40 | 10.2 | 10.5
2024-12-20 | 7.57 | 7.16 | 225 | 12 | 32.719 | 0.444 | 2.975 | 0.235 | 176 | 4 | 112.98 | 6.11 | 34.67 | 12.17 | [7 empty] | 50 | 10.1 | 10.3
2024-12-21 | 7.64 | 7.18 | 236 | 20 | 31.781 | 0.35 | 2.838 | 0.211 | 142 | 3 | 124.49 | 5.94 | 33.31 | 11.85 | [7 empty] | 40 | 10 | 10.2
2024-12-22 | 7.52 | 7.19 | 220 | 16 | 32.563 | 0.397 | 2.91 | 0.194 | 166 | 3 | 115.47 | 6.21 | 34.15 | 12.06 | [7 empty] | 20 | 10 | 10.3
2024-12-23 | 7.52 | 7.18 | 315 | 20 | 30.063 | 0.506 | 3.525 | 0.171 | 187 | 3 | 160.48 | 5.67 | 33.42 | 10.4 | [7 empty] | 20 | 10.1 | 10.3
2024-12-24 | 7.55 | 7.21 | 228 | 16 | 30.219 | 0.522 | 3.046 | 0.12 | 188 | 6 | 117.98 | 5.43 | 35.98 | 10.93 | [7 empty] | 50 | 10.2 | 10.5
2024-12-25 | 7.62 | 7.28 | 204 | 16 | 28.188 | 0.428 | 2.941 | 0.108 | 170 | 5 | 103.98 | 5.56 | 31.33 | 11.33 | [7 empty] | 40 | 10.2 | 10.5
2024-12-26 | 7.58 | 7.26 | 242 | 8 | 28.656 | 0.553 | 2.857 | 0.103 | 146 | 4 | 121.48 | 6.31 | 35.29 | 11.43 | [7 empty] | 90 | 10 | 10.2
2024-12-27 | 7.48 | 7.16 | 183 | 8 | 28.344 | 0.444 | 2.798 | 0.108 | 134 | 7 | 91.98 | 6.38 | 33.41 | 12.02 | [7 empty] | 70 | 9.8 | 10
2024-12-28 | 7.59 | 7.31 | 233 | 12 | 24.281 | 0.366 | 2.606 | 0.127 | 152 | 8 | 115.47 | 5.69 | 34.69 | 11.23 | [7 empty] | 20 | 9.6 | 9.8
2024-12-29 | 7.61 | 7.28 | 252 | 16 | 28.344 | 0.413 | 2.704 | 0.101 | 144 | 6 | 133.49 | 6.02 | 34.1 | 11.62 | [7 empty] | 40 | 10.1 | 10.3
2024-12-30 | 7.52 | 7.28 | 196 | 24 | 26.938 | 0.663 | 2.479 | 0.132 | 156 | 5 | 99.49 | 7.99 | 31.82 | 12.12 | [7 empty] | 60 | 10 | 10.2
2024-12-31 | 7.49 | 7.16 | 215 | 20 | 28.969 | 0.647 | 2.475 | 0.204 | 138 | 4 | 107.99 | 8.14 | 34.1 | 12.42 | [7 empty] | 20 | 10.1 | 10.3
平均值 | 7.5684 | 7.1919 | 225.6129 | 15.5806 | 29.2008 | 0.43319 | 2.6383 | 0.14135 | 151.6452 | 4.2258 | 116.3526 | 6.6174 | 32.6408 | 11.5854 | [7 empty] | 41.6129 | 10.6258 | 10.8581

## 第四季度
时间/检测项目 | PH值 |  | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 悬浮物 |  | BOD |  | 总氮 |  | 总铬 |  | 六价铬 |  | 色度 |  | 粪大肠菌群
| 进水 | 出水 | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 (度) | 出水（度） | 进水 （个/L） | 出水 （个/L）
10 | 7.5629 | 7.1784 | 187.0323 | 17.5161 | 25.1029 | 0.32945 | 2.0353 | 0.24203 | 145.6774 | 4.7419 | 98.6294 | 6.2087 | 31.7445 | 9.6106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8065
11 | 7.5717 | 7.1813 | 179.5333 | 17.4 | 26.776 | 0.4224 | 2.1666 | 0.19773 | 137.3667 | 4.6333 | 100.429 | 7.1513 | 29.529 | 11.0857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.6667
12 | 7.5684 | 7.1919 | 225.6129 | 15.5806 | 29.2008 | 0.43319 | 2.6383 | 0.14135 | 151.6452 | 4.2258 | 116.3526 | 6.6174 | 32.6408 | 11.5854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.6129
平均值 | 7.5677 | 7.1839 | 197.3928 | 16.8323 | 27.0266 | 0.39502 | 2.28 | 0.19371 | 144.8964 | 4.5337 | 105.137 | 6.6592 | 31.3048 | 10.7606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0287

## 2024年
月份 | PH值 |  | COD |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 悬浮物 |  | BOD |  | 总氮 |  | 总铬 |  | 六价铬 |  | 色度 |  | 粪大肠菌群 |  | 温度
| 进水 | 出水 | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 mg/l | 出水 mg/l | 进水 (度) | 出水（度） | 进水 （个/L） | 出水 （个/L） | 进水 （℃） | 出水 （℃）
1月 | 7.547 | 7.196 | 215.355 | 16.161 | 28.612 | 0.53 | 2.446 | 0.122 | 196.548 | 7.194 | 109.859 | 5.498 | 34.35 | 11.77 | [7 empty] | 49 | 9.4 | 9.7
2月 | 7.521 | 7.256 | 232.069 | 16.483 | 27.398 | 0.508 | 2.359 | 0.122 | 197.966 | 7.069 | 115.542 | 5.497 | 32.83 | 11.32 | [7 empty] | 63.57 | 8.9 | 9.1
3月 | 7.559 | 7.205 | 246.097 | 17 | 28.53 | 0.481 | 2.673 | 0.12 | 190.742 | 6.516 | 122.675 | 6.11 | 32.16 | 10.86 | [7 empty] | 63.871 | 9.99 | 10.229
4月 | 7.5733 | 7.193 | 239.6 | 17.3 | 28.2371 | 0.5149 | 2.6382 | 0.1326 | 186.4 | 6.8 | 120.9833 | 6.114 | 31.3204 | 31.3204 | [7 empty] | 46.3333 | 11.93 | 12.0187
5月 | 7.5539 | 7.1977 | 232.1613 | 18.5484 | 27.986 | 0.46894 | 2.6054 | 0.11671 | 188.6452 | 6.2903 | 115.7958 | 6.7145 | 30.9319 | 10.4913 | [7 empty] | 60 | 15.4161 | 15.6419
6月 | 7.566 | 7.1897 | 182 | 14.6333 | 21.8054 | 0.33233 | 1.6474 | 0.093067 | 158.3333 | 6.3333 | 101.562 | 6.6103 | 26.0823 | 9.981 | [7 empty] | 45.6667 | 18.2033 | 18.4667
7月 | 7.5916 | 7.1981 | 161.1613 | 12.129 | 18.2909 | 0.26465 | 1.6387 | 0.23419 | 136.3226 | 5.0645 | 91.7806 | 5.8919 | 21.3925 | 8.8939 | [7 empty] | 60.9677 | 21.09 | 21.35
8月 | 7.5871 | 7.1819 | 128.0323 | 13.3226 | 15.1608 | 0.22348 | 1.4588 | 0.2621 | 128.3548 | 4.6129 | 85.8929 | 5.4442 | 19.9403 | 8.2658 | [7 empty] | 57.7419 | 21.84 | 22.12
9月 | 7.5747 | 7.175 | 167.6667 | 15.5 | 22.0756 | 0.28413 | 1.8964 | 0.2585 | 139.1667 | 4.5 | 90.717 | 6.3927 | 26.4103 | 9.1153 | [7 empty] | 71 | 20.05 | 20.3
10月 | 7.5629 | 7.1784 | 187.0323 | 17.5161 | 25.1029 | 0.32945 | 2.0353 | 0.24203 | 145.6774 | 4.7419 | 98.6294 | 6.2087 | 31.7445 | 9.6106 | [7 empty] | 65.8065 | 17.1613 | 17.3968
11月 | 7.5717 | 7.1813 | 179.5333 | 17.4 | 26.776 | 0.4224 | 2.1666 | 0.19773 | 137.3667 | 4.6333 | 100.429 | 7.1513 | 29.529 | 11.0857 | [7 empty] | 57.6667 | 14.2433 | 14.4667
12月 | 7.5684 | 7.1919 | 225.6129 | 15.5806 | 29.2008 | 0.43319 | 2.6383 | 0.14135 | 151.6452 | 4.2258 | 116.3526 | 6.6174 | 32.6408 | 11.5854 | [7 empty] | 41.6129 | 10.6258 | 10.8581
平均值 | 7.5647 | 7.1953 | 199.6934 | 15.9645 | 24.9313 | 0.39937 | 2.1836 | 0.17019 | 163.0973 | 5.6651 | 105.8516 | 6.1875 | 29.111 | 12.0249 | [7 empty] | 56.9364 | 14.9042 | 15.1373